- Ремонт за 12 месяцев 2012 по домам

- Дом 8

| Наименование работ | Сальдо на 01.01.2012г. | начислено | оплачено | Сальдо на 31.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отмостки вокруг дома |  | 92955 | 92955 |  |
| Люк на чердак (ремонт) |  | 8922,50 | 8922,50 |  |
| Козырек над подъездом |  | 11516 | 11516 |  |
| Заделка откосов окон |  | 9432 | 9432 |  |
| Ямочный ремонт двора |  | 8120 | 8120 |  |
| Асфальтирование крыльца |  | 36500 | 25200 | 11300 |
| Заделка панельных швов |  | 7250 |  | 7250 |
| Ремонт фасада подъезда |  | 12550 | 12550 |  |
| Изготовление рамок для объяв. |  | 391 | 391 |  |
| Замена п/сушителя кв.18-21-24 |  | 4088 |  | 4088 |
| Замена п/сушителя кв.14 |  | 1533 | 1533 |  |
| Замена ст.отопления кв.30 |  | 1317,50 | 1317,50 |  |
| Замена ст.отопления кв.31 |  | 1317,50 | 1317,50 |  |
| Замена ст.отопления кв.7 |  | 1317,50 | 1317,50 |  |
| Замена ст.отопления и п/с кв.1 |  | 4247 | 4247 |  |
| Замена ст.отопления и радиатора кв.11,14,18 |  | 3887,50 |  | 3887,50 |
| Джаз клуб «Геликон» ст.отопления |  | 2635 | 2635 |  |
| Итого: |  | 207979,50 | 181454 | 26525,50 |

- Дом 10

| Наименование работ | Сальдо На 01.01.2012г. | начислено | оплачено | Сальдо на 31.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт в квартирах в 2011г. | 28290 |  | 16338,50 | 11951,50 |
| Отмостки вокруг дома |  | 194645 | 194645 |  |
| Люк на чердак (ремонт) |  | 8922,50 | 8922,50 |  |
| Козырек над подъездом |  | 23032 | 23032 |  |
| Ямочный ремонт двора |  | 17003 | 17003 |  |
| Замена розлива канализации в подвале |  | 61836 | 61836 |  |
| Асфальтирование крыльца 1 и 2 |  | 62900 | 40300 | 22600 |
| Заделка панельных швов |  | 45710 |  | 45710 |
| Ремонт фасада подъездов 1 и 2 |  | 25100 | 25100 |  |
| Кобры и светильники над подъездами |  | 7719,46 | 7719,46 |  |
| Изготовление рамок для объяв. |  | 818 | 818 |  |
| Замена датчика движения п.1 |  | 729,50 | 729,50 |  |
| Заделка дыр в мусоропроводах |  | 240 | 240 |  |
| Установка пружины на дверях |  | 104 | 104 |  |
| Замена ст.ХВС и ГВС кв.41-45 |  | 3927 |  | 3927 |
| Замена п/сушителя кв.18-22-26 |  | 6132 |  | 6132 |
| Замена ст.ХВС и ГВС кв.43 |  | 2975 |  | 2975 |
| Замена ст.отопления кв.17 |  | 1581 | 1581 |  |
| Замена ст.отопления кв.66 |  | 1581 | 1581 |  |
| Замена ст.отопления кв.3 |  | 2651 |  | 2651 |
| Замена ст.канализации кв.3 |  | 1338,60 |  | 1338,60 |
| Замена ст.отопления кв.25 |  | 2635 |  | 2635 |
| Замена ст.отопления кв.5 и подвал |  | 28721,50 |  | 28721,50 |
| Замена ст.отопления кв.16 |  | 1082 | 1082 |  |
| Замена ст.ГВС и контр.крана кв.39 |  | 1354 | 1354 |  |
| Замена ст.отопления кв.72 |  | 3162 |  | 3162 |
| Замена ст.отопл. и 3 радиатора кв.60 и 64 |  | 17771 |  | 17771 |
| Замена ст.отопления кв.8 и 12 |  | 2635 |  | 2635 |
| Замена ст.отопления кв.37 и 41 |  | 2805 |  | 2805 |
| Замена ст.отопления кв.29 |  | 1054 |  | 1054 |
| Замена ст.отопления кв.9-13-17 |  | 4743 |  | 4743 |
| Замена ст.отопления кв.5-9 |  | 3162 |  | 3162 |
| Замена части трубы отопления в подвале |  | 1426 |  | 1426 |
| Замена зап.арматуры канализации в подвале |  | 70,57 | 70,57 |  |
| Итого: | 28290 | 539566,13 | 402456,53 | 165399,60 |

- Дом 12

| Наименование работ | Сальдо на 01.01.2012г. | начислено | оплачено | Сальдо на 31.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отмостки вокруг дома |  | 194165 | 194165 |  |
| Козырек над подъездом |  | 23032 | 23032 |  |
| Ямочный ремонт двора |  | 16961 | 16961 |  |
| Асфольтирование крыльца 1 и 2 |  | 62900 | 40300 | 22600 |
| Ремонт фасадов крыльца 1 и 2 |  | 25100 | 25100 |  |
| Ремонт панельных швов |  | 44730 |  | 44730 |
| Ремонт т/узла |  | 28081,04 | 28081,04 |  |
| Перехлест стояков отоп.в подвале |  | 2108 | 2108 |  |
| Электромонтаж работы в подвале |  | 1380,11 | 1380,11 |  |
| Изготовление рамок для объяв. |  | 816 | 816 |  |
| Замена дыр в мусоропроводе |  | 244,50 | 244,50 |  |
| Замена ст.ХВС и ГВС и п/с кв.25 |  | 3318 | 3318 |  |
| Замена ст.отопления кв. 20 |  | 790,50 | 790,50 |  |
| Замена ст.отопления кв. 46 |  | 1089 | 1089 |  |
| Замена ст.отопления кв. 64 |  | 790,50 | 790,50 |  |
| Замена ст. ГВС кв. 32 |  | 1122 | 1122 |  |
| Замена ст.ХВС и ГВС кв. 8 |  | 2380 |  | 2380 |
| Замена п/сушителя кв. 47 |  | 1022 | 1022 |  |
| Замена ст.отопления кв 18 |  | 1317,50 |  | 1317,50 |
| Замена ст.отопления кв 24 |  | 1317,50 |  | 1317,50 |
| Замена ст.отопления кв 17 |  | 1345,50 |  | 1345,50 |
| Замена ст.отопления кв 17-21-25 и радиатора |  | 7831 |  | 7831 |
| Итого: |  | 421841,15 | 340319,65 | 81521,50 |

- Дом 14

| Наименование работ | Сальдо на 01.01.2012г. | начислено | оплачено | Сальдо на 31.12.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отмостки вокруг дома |  | 319573 | 319573 |  |
| Козыреки над подъездами |  | 34549 | 34549 |  |
| Ямочный ремонт двора |  | 27916 | 27916 |  |
| Ремонт ступенек крыльца п.1 |  | 200260 | 200260 |  |
| Асфальтирование крылец 2 и 3 |  | 92909 | 70200 | 22709 |
| Ремонт фасада крылец 1,2 и 3 |  | 37650 | 37650 |  |
| Ремонт панельных швов |  | 49810 |  | 49810 |
| Замена окон подъезд.2 |  | 49700 | 49700 |  |
| Уст. отопления в подъезде 2 |  | 9370,66 | 9370,66 |  |
| Ремонт розлив. отоплен. п.2 и 3 |  | 34583,31 | 34583,31 |  |
| Ремонт ливневки подъезд 1 |  | 1558 | 1558 |  |
| Изготовление рамок для объявления |  | 1342,70 | 1342,70 |  |
| Замена лампы в кобре подъезд 1 |  | 570 | 48,30 | 521,70 |
| Ремонт эл.проводки п.1 и 2 |  | 219,52 | 219,52 |  |
| Замена датчиков движения п.1 |  | 112,00 | 112,00 |  |
| Замена части трубы и сборка 2 под. |  | 3219 |  | 3219 |
| Замена ст. ГВС кв.66-69-72 |  | 6620 |  | 6620 |
| Замена ст. ТСН кв.66-69-72 |  | 2663 |  | 2663 |
| Замена ст. ТСН и п/сушителя кв.66 через перекрытие в подвал |  | 8853 |  | 8853 |
| Замена ст.отопления кв. 65 |  | 2663 |  | 2663 |
| Замена ст.отопления с прибор кв. 88 |  | 7557 |  | 7557 |
| Замена ст.отопления кв. 8 |  | 2635 | 2635 |  |
| Замена ст.отопления кв.64-67 |  | 1317,50 | 1317,50 |  |
| Замена ст. п/сушителя кв. 22-25 |  | 3066 |  | 3066 |
| Замена ст. канализации кв. 25 |  | 2695 | 2695 |  |
| Замена ст.отопления кв. 23 |  | 2695 |  | 2695 |
| Замена ст.отопления кв. 72 |  | 1054 | 1054 |  |
| Замена ст. ГВС кв. 31-35 |  | 841,50 | 841,50 |  |
| Замена ст.отопления кв. 53-57 |  | 22134 | 10777,33 | 11356,67 |
| Замена ст.отопления кв. 21-24 |  | 3267,40 |  | 3267,40 |
| Замена ст.ХВС и ГВС кв.52 |  | 3387 |  | 3387 |
| Замена ст.отопления кв. 18 |  | 1317,50 |  | 1317,50 |
| Замена ст. канализации кв. 52 |  | 3110,80 |  | 3110,80 |
| Замена ст отопления кв. 63 |  | 3461,50 |  | 3461,50 |
| Замена ст отопления кв. 46 |  | 1317,50 |  | 1317,50 |
| Замена ст отопления кв. 35 |  | 3309 |  | 3309 |
| Замена ст отопления кв. 67-70 |  | 3184 |  | 3184 |
| Замена ст отопления кв. 18-21 |  | 1609 |  | 1609 |
| Замена ст отопления кв. 12 |  | 1317,50 |  | 1317,50 |
| Замена ст отопления кв. 24 |  | 9396,83 |  | 9396,83 |
| Итого: |  | 962814,22 | 806402,82 | 156411,40 |
| Всего по всем домам | 28290 | 2132201,00 | 1730633 | 429858 |