## кв.I Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за I квартал 2014 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения
|  |  | откл. | вкл.
РП-8 | 9-125 | 2014-02-13 | 23:45 | 24:20 | вышел из строя вв кабель ТП-75 - ТП-284 | Восстановлен | 1
РП-8 | 13-Трол. Депо | 2014-02-13 | 23:45 | 26:16 | вышел из строя вв кабель ТП-Тролейб - ТП-ПАТП1 |  | 4
РП-22 | 19-17-286 | 2014-02-13 | 23:45 | 34:56 | повреждение на ТП-РГ |  | 4
ТЭЦ-КМК | ЦРП-1 | 2014-02-15 | 15:30 | 16:03 | вышел из строя вв кабель ТЭЦ КМК - ЦРП-1-1-Н-2 | Восстановлен | 1
РП-3 | 5-157 | 2014-02-23 | 16:02 | 17:31 | повреждение вв кабеля ТП-777-КТП-УСК |  | 4
ПС-А/Атам | 6-16С | 2014-02-28 | 22:25 | 24:14 | повреждение на ТМ в садах "Родничок" | Восстановлено | 4
ПС-Водная | 6-17Г | 2014-03-02 | 22:05 | 22:45 | вышел из строя вв кабель | Восстановлен | 1
ЦРП-4 | 25-454 | 2014-03-06 | 10:27 | 16:40 | обрыв вв проводов на ВЛ ТП-Соб | Восстановлено | 4
ПС-Водная | 6-18Г | 2014-03-11 | 18:35 | 19:00 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-3 | 4-109 | 2014-03-15 | 5:20 | 5:45 | Порван вв кабель на МТП-9 | Восстановлен | 2
РП-32 | 10-4-РП-32 | 2014-03-17 | 11:30 | 12:00 | не установлена
ПС-19-Оп. | 11-РП-34-1 | 2014-03-20 | 18:35 | 19:50 | вышел из строя вв кабель |  | 1
РП-23 | 2-696 | 2014-03-20 | 22:10 | 23:30 | повреждение вв кабеля в ТП-696 от РУ-10 до ТМ |  | 4
РП-1 | 9-300 | 2014-03-24 | 9:40 | 10:47 | обрыв вв провода | Восстановлен | 1
ПС-Ордж. | 10-22-РП | 2014-03-27 | 9:55 | 18:00 | вышел из строя вв кабель | Восстановлен | 1
ТЭЦ-КМК | ЦРП-3 | 2014-03-27 | 20:45 | 21:15 | вышел из строя вв кабель | Восстановлен | 1
ПС-3 | 22-Точилино | 2014-03-27 | 22:45 | 25:01 | схлест проводов на отпаечной опоре на ТП-Сад КМЗ-Н |  | 4
ПС-Сосн | 10-13Л | 2014-03-29 | 2:28 | 3:22 | вышел из строя вв кабель на РП-23 | Восстановлен | 1
РП-28 | 3-908-1 | 2014-03-29 | 5:25 | 07:35 | вышел из строя вв кабель ТП-907-1-ТП-906-1 | Восстановлен | 1
РП-23 | 2-696 | 2014-03-31 | 22:05 | 23:53 | повреждение на ТП-698 |  | 4

## кв.II Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за II квартал 2014 года)
Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения
|  |  | откл. | вкл.
РП-20 | 13-691 | 2014-04-03 | 16:46 | 17:57 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ЦРП-4 | 12-Н-1 | 2014-04-03 | 22:04 | 22:04 | Порван в/в кабель | Восстановлен | 2
РП-28 | 6-900-2 | 2014-04-04 | 13:43 | 15:30 | Порван в/в кабель РП-28-ТП-900-2 | Восстановлен | 2
ПС-Ордж. | 10-10Г | 2014-04-04 | 15:49 | 16:05 | Порван в/в кабель ТП-900-1-ТП-901-1 | Восстановлен | 2
ПС-19-Оп. | 11-РП-34-1 | 2014-04-06 | 5:50 | 5:50 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-19 | 15-615-1 | 2014-04-06 | 23:27 | 24:00 | повреждение в ТП-614-1 | Восстановлено | 4
ЦРП-4 | 20-Сады | 2014-04-07 | 23:40 | 24:10 | ветер |  | 3
РП-39 | 16-ВВ-2 | 2014-04-08 | 0:05 | 1:15 | выясняется |  | 1
РП-23 | 7-Телецентр | 2014-04-08 | 0:06 | 1:10 | ветер |  | 3
ЦРП-2 | 10-354 | 2014-04-08 | 0:06 | 0:32 | ветер |  | 3
РП-12 | 11-ТПС-1 | 2014-04-08 | 14:20 | 14:25 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-2 | 14-ГНС-2-1 | 2014-04-08 | 18:03 | 18:03 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-17 | 17-ТТП-17-2 | 2014-04-11 | 13:30 | 13:40 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-19-Оп. | 29-РП-34-2 | 2014-04-13 | 9:10 | 10:42 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-Ш/потреб | 6-51-Г | 2014-04-14 | 10:35 | 12:32 | Порваны в/в кабели РП-19-РП-20 вв-1,2 н-1,2 | Восстановлен | 2
ПС-Ш/потреб | 6-38-Г | 2014-04-14 | 10:35 | 12:32 | Порваны в/в кабели РП-19-РП-20 вв-1,2 н-1,2 | Восстановлен | 2
ЦРП-2 | 12-384 | 2014-04-15 | 2:45 | 3:35 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-2 | 19-437 | 2014-04-19 | 20:32 | 23:30 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-2 | 5-433 | 2014-04-19 | 21:30 | 22:33 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-35 | 15-РП-20-2 | 2014-04-20 | 2:10 | 3:14 | повреждение на сетях потребителя | Восстановлено | 4
ЦРП-4 | 20-Сады | 2014-04-21 | 15:06 | 15:20 | повреждение на сетях потребителя | Восстановлено | 4
ПС-Ордж. | 10-10-Г | 2014-04-22 | 16:15 | 17:45 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ЦРП-1 | 7-16 | 2014-04-28 | 3:07 | 4:23 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ЦРП-4 | 13-510 | 2014-05-01 | 18:00 |  | повреждение на сетях потребителя | Восстановлено | 4
ПС-5 | 4-РП-36-1 | 2014-05-04 | 2:24 | 3:40 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-3 | 9-Трансп | 2014-05-04 | 6:42 | 7:16 | гроза |  | 3
РП-22 | 19-17-286 | 2014-05-04 | 6:50 | 12:35 | гроза |  | 3
ПС-Ш/потреб | 6-51-Г | 2014-05-04 | 9:23 | 11:12 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-5 | 41-648 | 2014-05-09 | 13:30 | 14:15 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ЦРП-2 | 12-384 | 2014-05-15 | 10:10 | 10:50 | Порван в/в кабель | Восстановлен | 2
ПС-5 | 35-РП-5-1 | 2014-04-15 | 17:25 | 18:20 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-Ильин-2 | 10-22-РП | 2014-05-17 | 10:25 | 12:05 | Порван в/в кабель | Восстановлен | 2
ПС-Ильин-2 | 10-28-РП | 2014-05-17 | 10:25 | 12:20 | Порван в/в кабель | Восстановлен | 2
ПС-Кузн. | 10-16Г | 2014-05-19 | 23:55 | 25:00 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-Кузн. | 10-12Г | 2014-05-20 | 1:40 | 2:00 | отключение от перегрузки |  | 1
РП-1 | 9-300 | 2014-05-22 | 15:30 | 18:16 | обрыв в/в провода | Восстановлен | 1
ПС-3 | 22-Точилино | 2014-05-24 | 14:50 | 15:50 | ветер |  | 3
РП-12 | 9-347 | 2014-05-24 | 15:40 | 15:50 | ветер |  | 3
РП-25 | 6-850-1 | 2014-05-24 | 16:45 | 17:15 | повреждение на сетях потребителя | Восстановлен | 4
ЦРП-4 | 25-454 | 2014-05-24 | 18:30 | 23:20 | обрыв в/в провода | Восстановлен | 1
ЦРП-4 | 20-Сады | 2014-05-24 | 18:30 | 19:25 | ветер |  | 3
ЦРП-2 | 7-357 | 2014-05-24 | 16:10 | 20:35 | обрыв в/в провода | Восстановлен | 1
РП-25 | 14-852 | 2014-05-26 | 12:40 | 13:14 | порван в/в кабель РП-25-ТП-852-2 | Восстановлен | 2
ПС-Ордж. | 10-22-РП-32 | 2014-05-27 | 12:30 | 13:10 | Порван в/в кабель | Восстановлен | 2
РП-24 | 4-822-1 | 2014-06-08 | 9:50 | 10:55 | повреждение на сетях потребителя | Восстановлено | 4
РП-24 | 1-817-1 | 2014-06-11 | 4:30 | 6:08 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-Ордж. | 10-5-Г | 2014-06-13 | 12:15 | 13:00 | порван в/в кабель | Восстановлен | 2
ПС-Север. | 6-40-Г | 2014-06-16 | 17:02 | 18:00 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-5 | 35-РП-13-1 | 2014-06-17 | 12:01 | 12:43 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-13 | 7-666 | 2014-06-17 | 11:24 | 14:40 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-2 | 7-164 | 2014-06-18 | 20:30 | 21:30 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ЦРП-4 | 22-Д-1 | 2014-06-18 | 19:50 | 19:55 | гроза |  | 3
ЦРП-4 | 11-Д-2 | 2014-06-18 | 19:50 | 19:55 | гроза |  | 3
ПС-КМЗ | 28-ЦРП-1 | 2014-06-18 | 19:30 | 20:25 | гроза |  | 3
ПС-КМЗ | 19-ЦРП-1 | 2014-06-18 | 19:30 | 20:28 | гроза |  | 3
РП-8 | 12-АТЦ | 2014-06-18 | 21:15 | 21:18 | гроза |  | 3
РП-22 | 19-17-286 | 2014-06-18 | 21:15 | 21:50 | гроза |  | 3
РП-44 | 5-245 | 2014-06-19 | 3:15 | 3:35 | вышел из строя в/в кабель |  | 1
РП-13 | 9-641 | 2014-06-19 | 4:15 | 4:25 | вышел из строя в/в кабель |  | 1
РП-7 | 9-709 | 2014-06-19 | 12:40 | 14:10 | выясняется |  | 1
ПС-Ильин-2 | 10-28-РП | 2014-06-21 | 21:00 | 21:50 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-24 | 4-822-1 | 2014-06-21 | 21:00 | 24:35 | повреждение на сетях потребителя | Восстановлено | 4
РП-25 | 6-850-1 | 2014-06-22 | 6:35 | 7:40 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-26 | 1-830-1 | 2014-06-22 | 6:35 | 10:05 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-92 | 18-801-2 | 2014-06-22 | 10:15 | 11:33 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-А/Атам | 6-20-П | 2014-06-22 | 21:35 | 22:40 | гроза |  | 3
ПС-Кузн. | 10-16-Г | 2014-06-22 | 23:00 | 23:15 | гроза |  | 3
ЦРП-4 | 20-Сады | 2014-06-22 | 22:20 | 23:18 | гроза |  | 3
ЦРП-4 | 25-454 | 2014-06-22 | 22:21 | 63:39 | гроза |  | 3
РП-7 | 9-709 | 2014-06-22 | 22:56 | 24:10 | гроза |  | 3
ПС-Сосн | 10-13-.Л | 2014-06-23 | 0:52 | 1:05 | гроза |  | 3
РП-24 | 4-822 | 2014-06-23 | 5:40 | 7:55 | повреждение на сетях потребителя | Восстановлено | 4
РП-1 | 10-336 | 2014-06-25 | 22:40 | 25:35 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-1 | 6-388 | 2014-06-25 | 22:40 | 27:45 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-6 | 11-СК-1 | 2014-06-25 | 22:40 | 27:35 | упало дерево на ВЛ-6кВ |  | 3
РП-35 | 23-704 | 2014-06-29 | 11:45 |  | повреждение на сетях потребителя | Восстановлено | 4
ПС-3 | 11-295 | 2014-06-29 | 13:45 | 18:33 | гроза |  | 3
РП-23 | 9-Делит | 2014-06-29 | 14:00 | 17:06 | гроза |  | 3
ПС-А/Атам | 6-20П | 2014-06-29 | 22:15 | 23:35 | ВЛ-6кВ ф.6-20П повреждение в ЛЭП | Восстановлено | 1

## кв.III Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за III квартал 2014 года)
Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения
|  |  | откл. | вкл.
ЦРП-4 | 25-454 | 2014-07-04 | 13:10 | 15:15 | обрыв в/в провода | Восстановлен | 1
ЦРП-4 | 6-РП-12-2 | 2014-07-04 | 16:55 | 18:35 | гроза |  | 3
ЦРП-4 | 25-454 | 2014-07-04 | 15:40 | 18:45 | машина сбила опору | Восстановлена | 2
ПС-Кузн. | 10-РП-1-2 | 2014-07-04 | 17:03 | 19:55 | гроза |  | 3
ПС-Кузн. | 10-РП-1-2 | 2014-07-08 | 6:12 | 7:05 | Вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС- Берег. | 6-313 | 2014-07-09 | 15:50 | 17:35 | порван в/в кабель | Восстановлен | 2
ПС-1 | 11-РП-2 | 2014-07-10 | 20:55 | 21:15 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-12 | 10-341-2 | 2014-07-13 | 17:55 | 21:55 | Порван в/в кабель | Восстановлен | 2
ЦРП-1 | 21-103 | 2014-07-16 | 13:12 | 14:20 | повреждение на сетях потребителя | Восстановлено | 4
ЦРП-2 | 7-357 | 2014-07-19 | 5:26 | 6:02 | повреждение на сетях потребителя | Восстановлено | 4
РП-7 | 8-259 | 2014-07-22 | 8:10 | 9:00 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-12 | 12-305 | 2014-07-22 | 17:20 | 22:05 | порван в/в кабель, обрыв в/в провода | Восстановлен | 2
ЦРП-4 | 20-Сады | 2014-07-24 | 19:00 | 19:55 | ветер |  | 3
ПС-3 | 9-Транспортный | 2014-07-24 | 19:05 | 19:45 | ветер |  | 3
ПС-3 | 22-Точилино | 2014-07-24 | 19:10 | 20:20 | ветер |  | 3
ПС-3 | 15-Трамв. | 2014-07-24 | 19:06 | 21:47 | ветер |  | 3
ПС-А/Лесн | 6-5Ж | 2014-07-25 | 2:49 | 33:35 | ветер |  | 3
ТЭЦ-КМК | ЦРП-2 | 2014-07-26 | 9:05 | 9:50 | порван в/в кабель | Восстановлен | 2
ТЭЦ-КМК | ЦРП-3 | 2014-07-26 | 9:05 | 09:30 | порван в/в кабель | Восстановлен | 2
ПС-КМЗ | 19-ЦРП-1 | 2014-07-26 | 13:50 | 14:25 | гроза |  | 3
ПС-Водная | 6-15Г | 2014-07-26 | 22:15 | 0:35 | повреждение на сетях потребителя | Восстановлено | 4
ПС-3 | 9-Транспортный | 2014-07-27 | 15:45 | 16:25 | повреждение изолятора на разъеденителе З-12 |  | 1
РП-5 | 10-222 | 2014-07-28 | 9:50 | 11:50 | повреждение на сетях потребителя | Восстановлено | 4
ПС-3 | 9-Транспортный | 2014-07-28 | 12:05 | 14:05 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-14-ЮКУ | 7-Телецентр | 2014-07-28 | 19:55 | 21:00 | ТП-81 повреждение вв изоляторов | Восстановлены | 1
РП-12 | 12-305 | 2014-07-29 | 9:20 | 9:50 | Метеоусловия |  | 3
ПС-19-Оп. | 1-РП-17-1 | 2014-07-29 | 18:00 | 18:45 | Метеоусловия |  | 3
ПС-Север. | 6-20Г | 2014-08-01 | 21:35 | 22:00 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-19-Оп. | 11-РП-34-1 | 2014-08-04 | 15:15 | 15:50 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-Ордж. | 10-41Г | 2014-08-06 | 17:55 | 19:48 | порван в/в кабель | Восстановлен | 2
ПС-Сосн | 10-3Л | 2014-08-07 | 18:45 | 28:17 | гроза |  | 3
ПС-Сосн | 10-13Л | 2014-08-07 | 18:45 | 28:17 | гроза |  | 3
ПС-Ордж. | 10-5Г | 2014-08-10 | 19:40 | 20:27 | порван в/в кабель | Восстановлен | 2
РП-1 | 9-300 | 2014-08-11 | 8:15 | 9:20 | выясняется
ПС-Ильин-2 | 10-20РП | 2014-08-13 | 6:00 | 8:15 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-12 | 7-342 | 2014-08-13 | 10:15 | 11:50 | порван в/в кабель | Восстановлен | 2
ПС-Ильин-1 | 7-866-1 | 2014-08-14 | 12:30 | 14:45 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-1 | 9-300 | 2014-08-15 | 13:47 | 15:22 | на опоре разбиты 4 опорных изолятора | Восстановлены | 2
РП-28 | 2-909-2 | 2014-08-15 | 23:35 | 24:15 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-34 | 12-493 | 2014-08-16 | 13:50 | 15:15 | порван в/в кабель | Восстановлен | 2
РП-3 | 4-109 | 2014-08-18 | 14:10 | 15:00 | порван в/в кабель | Восстановлен | 2
ПС-СТЛ | НБ-20 | 2014-08-19 | 21:20 | 23:05 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-Ордж. | 10-4-РП-32 | 2014-08-23 | 16:50 | 18:20 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-19-Оп. | 11-РП-34-1 | 2014-08-27 | 4:45 | 6:40 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-12 | 10-341 | 2014-09-01 | 11:00 | 19:30 | Порваны в/в кабели | Восстановлены | 2
РП-3 | 4-109 | 2014-09-06 | 8:00 | 9:15 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-1 | 6-388 | 2014-09-08 | 15:15 | 16:15 | повреждение на сетях потребителя | Восстановлен | 1
РП-3 | 4-109 | 2014-09-09 | 10:05 | 11:03 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-Север. | 6-21Г | 2014-09-09 | 10:05 | 10:27 | выясняется
ЦРП-2 | 9-309 | 2014-09-11 | 0:50 | 1:55 | повреждение на сетях потребителя | Восстановлено | 4
ЦРП-1 | 20-104 | 2014-09-13 | 1:08 | 1:38 | выяснятся
РП-14 | 13-141 | 2014-09-13 | 1:57 | 04:42 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-3 | 9-Транспортный | 2014-09-13 | 12:50 | 14:35 | вышел из строя в/в кабель |  | 1
РП-14 | 13-141 | 2014-09-15 | 14:25 | 15:20 | повреждение на сетях потребителя | Восстановлено | 4
РП-8 | 6-275 | 2014-09-15 | 15:18 | 16:30 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-Север. | 6-40Г | 2014-09-16 | 5:00 | 5:40 | вышел из строя в/в кабель |  | 1
ПС-КМЗ | 31-РП-14-1 | 2014-09-16 | 14:50 | 15:25 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-5 | 35-РП-13-1 | 2014-09-18 | 16:20 | 16:39 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ТЭЦ-КМК | ЦРП-1 | 2014-09-19 | 1:45 | 2:10 | вышел из строя в/в кабель |  | 1
РП-СИ | 2 | 2014-09-26 | 21:50 | 22:25 | повреждение на сетях потребителя |  | 4

## кв.IV Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за IV квартал 2014 года)
Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения
|  |  | откл. | вкл.
ПС-3 | 15-Трамвайный | 2014-10-02 | 16:16 | 19:14 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-27 | 10-134 | 2014-10-11 | 1:43 | 2:44 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ЦРП-1 | 17-98 | 2014-10-11 | 10:55 | 12:40 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ЦРП-2 | 3-383 | 2014-10-15 | 3:01 | 5:05 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ЦРП-2 | 3-383 | 2014-10-15 | 15:10 | 16:30 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-Ш/потреб | 6-11Г | 2014-10-17 | 19:20 | 19:32 | вышел из строя в/в кабель |  | 1
РП-8 | 6-275 | 2014-10-21 | 0:20 | 2:10 | В ТП-276 течет кровля | Восстановлен | 1
ЦРП-4 | 20-Сады | 2014-10-21 | 11:20 | 12:40 | обрыв в/в провода в Садах |  | 1
ПС-Кузн. | 10-10-РП-1 | 2014-10-21 | 11:35 | 12:25 | обрыв в/в провода | Восстановлен | 1
ПС-Ш/потреб | 6-11Г | 2014-10-22 | 4:00 |  | вышел из строя в/в кабель |  | 1
ПС-3 | 9-Транспортный | 2014-10-26 | 11:40 | 12:40 | Повреждение ВЛ-6кВ третьими лицами | Восстановлен | 2
ЦРП-4 | 20-Сады | 2014-10-31 | 3:04 | 3:27 | повреждение на сетях потребителя |  | 4
РП-28 | 2-909-2 | 2014-11-01 | 11:35 | 13:50 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-Ордж. | 10-22РП-32 | 2014-11-01 | 13:50 | 15:20 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ЦРП-1 | 17-98 | 2014-11-01 | 19:55 | 20:50 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-Ильин-2 | 10-28РП-25 | 2014-11-05 | 22:10 | 23:00 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-3 | 11-295 | 2014-11-06 | 16:00 | 16:54 | а/м врезался в опору |  | 2
ПС-Север. | 6-40Г | 2014-11-06 | 12:47 |  | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ЦРП-4 | 20-Сады | 2014-11-08 | 16:40 | 17:00 | причина не установлена |  | 1
ЦРП-2 | 12-384 | 2014-11-18 | 23:20 | 24:00 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-25 | МСМВ-10кВ | 2014-11-19 | 9:55 | 12:35 | повреждение на сетях потребителя |  | 4
ПС-3 | 4-4 | 2014-11-21 | 9:39 | 10:45 | повреждение на сетях потребителя |  | 4
ПС-3 | 4-4 | 2014-11-22 | 6:30 | 12:41 | вышел из строя подвесной изолятор | Восстановлен | 1
ЦРП-2 | 9-309 | 2014-11-23 | 22:18 | 0:34 | повреждение на сетях потребителя |  | 4
ПС-КМЗ | 15-РП-2-3 | 2014-11-25 | 9:55 | 11:27 | повреждение на сетях потребителя |  | 4
ПС-Водная | 6-18Г | 2014-11-25 | 14:15 | 15:20 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-23 | Телецентр | 2014-11-29 | 8:30 | 10:04 | повреждение на сетях потребителя |  | 4
РП-26 | 7-840 | 2014-11-29 | 23:10 | 24:10 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-Ильин-2 | 10-2РП-24 | 2014-12-02 | 18:05 | 19:50 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ЦРП-2 | 6-375 | 2014-12-02 | 20:20 | 22:15 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-Ш/потреб | 6-38Г | 2014-12-03 | 13:10 | 15:22 | вышел из строя в/в кабель |  | 1
ПС-Ш/потреб | 6-51Г | 2014-12-03 | 13:10 | 15:22 | вышел из строя в/в кабель |  | 1
ПС-2 | 40-РП-16-2 | 2014-12-04 | 7:10 | 8:02 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-Ш/потреб | 6-11Г | 2014-12-07 | 18:45 | 19:50 | вышел из строя в/в кабель |  | 1
ПС-5 | 41-648-1 | 2014-12-19 | 22:05 | 23:28 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-Ш/потреб | 6-38-Г | 2014-12-21 | 12:40 | 13:05 | вышел из строя в/в кабель |  | 1
ПС-Ордж. | 10-10-Г | 2014-12-23 | 13:20 | 18:25 | повреждение на сетях потребителя |  | 4
ЦРП-2 | 7-357 | 2014-12-27 | 3:05 | 4:20 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
ПС-Ильин-2 | 10-3РП-92 | 2014-12-27 | 14:30 | 16:20 | повреждение маслянного выключателя | Восстановлен | 1
ЦРП-4 | 20-Сады | 2014-12-27 | 18:05 | 18:40 | метеусловия |  | 3
РП-8 | 12-АТЦ | 2014-12-27 | 18:35 | 19:25 | метеусловия |  | 3
ПС-1 | 30-6 | 2014-12-31 | 2:25 | 2:40 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
РП-24 | 11-822-2 | 2014-12-31 | 16:30 | 17:25 | вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1

## ФОРМА 1
Форма 1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Горэлектросеть" в 2014 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями
объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по устранению, а также информация об объеме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии
(за период с января по декабрь 2014г., включительно).
2014 год
Количество технологических нарушений | [9 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс.кВт*час
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | За 2014 год | [5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  |  |  | Всего | Из них:
[5 empty] | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчетных природно-климатических нагрузок | Повреждение в сети потребителя | Повреждение в сетях смежной электросетевой компании
20 | 79 | 60 | 43 | 202 | 103 | 27 | 37 | 31 | 0 | 18.3 | 42.717 | 31.108 | 32.694 | 124.819