## кв.I Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за I квартал 2015 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2015-01-02 | 11:10 | 11:37 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4
2 | ПС-19-Оп. | 11-РП-34 | 2015-01-03 | 9:40 | 10:35 | Вышел из строя в/в кабель ПС-19-Оп.-РП-34 |  | 1
3 | ПС-20-Оп. | 39-506-2 | 2015-01-04 | 3:20 | 4:15 | вышел из строя в/в кабель ПС-20-Оп.-ТП-506-2 |  | 1
4 | ПС-Ильин-1 | 10-6РП-39 | 2015-01-08 | 7:10 | 9:15 | вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская-1-РП-39 | Восстановлен | 1
5 | РП-1 | 9-300 | 2015-01-20 | 14:50 | 15:50 | повреждение на сетях смежно-сетевой компании |  | 5
6 | ПС-Водная | 6-20ПНС | 2015-01-21 | 15:48 | 16:11 | порван в/в кабель ТП-718-ВЛ-6 кВ | Восстановлен | 2
7 | ПС-Север. | 6-21Г | 2015-01-26 | 13:15 | 13:46 | вышел из строя в/в кабель ПС Север - РП-35 | Восстановлен | 1
8 | РП-92 | 11-808-1 | 2015-01-27 | 22:35 | 23:55 | вышел из строя в/в кабель ТП-808-1-ТП-810-1 | Восстановлен | 1
9 | ПС-Ш/потреб | 6-51Г | 2015-01-29 | 22:55 | 23:25 | вышел из строя в/в кабель РП-21-вв-1 - РП-19 | Восстановлен | 1
10 | ПС-Ордж. | 10-10Г | 2015-02-01 | 11:30 | 14:16 | повреждение на ТП-Г.Газ |  | 4
11 | ПС-Ордж. | 10-4РП-32 | 2015-02-01 | 11:30 | 15:20 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4
12 | РП-18 | 7-464 | 2015-02-05 | 10:30 | 11:15 | порван в/в кабель ТП-443-ТП-442 | Восстановлен | 2
13 | РП-1 | 6-388 | 2015-02-12 | 10:30 | 11:30 | вышел из строя в/в кабель ТП-303-ТП-388 | Восстановлен | 1
14 | ПС-3 | 16-БЖД | 2015-02-14 | 13:54 | 15:30 | обрыв в/в провода | Восстановлен | 1
15 | ПС-Ш/потреб | 6-11-Г | 2015-02-20 | 14:00 | 14:20 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ш/потреб-РП-3 | Восстановлен | 1
16 | ПС-Ордж. | 10-22-РП-32 | 2015-02-25 | 16:50 | 17:39 | вышел из строя в/в кабель ПС-Ордж - РП-32 |  | 1
17 | РП-39 | 1-868-1 | 2015-02-28 | 24:40 | 25:08 | Вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
18 | РП-1 | 9-300 | 2015-03-01 | 15:05 | 16:05 | Вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1
19 | ПС-Ильин-2 | 10-22-РП24 | 2015-03-08 | 6:57 | 7:45 | вышел из строя в/в кабель ПС Ильинская гор-2-РП-24 |  | 1
20 | ПС-Шахтовая | С-23 | 2015-03-09 | 17:33 | 17:36 | повреждение ВМД-35 кВ ТМ-2 на ПС-3 "Южная" | Восстановлен | 1
21 | ПС-Север. | 6-40Г | 2015-03-17 | 17:55 | 18:28 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4
22 | ПС-5 | 25-РП13-2 | 2015-03-19 | 14:06 | 14:40 | Порван в/в кабель РП-13-ТП-683 | Восстановлен | 2
23 | ПС-А/Лесн | 6-10М | 2015-03-19 | 15:53 | 17:20 | не установлена
24 | ЦРП-2 | 6-375 | 2015-03-24 | 13:00 | 14:30 | течь крыши ТП-381 | Восстановлен | 1
25 | ПС-3 | 11-295 | 2015-03-24 | 23:25 | 14:30 | метеоусловия |  | 3
26 | ПС-1 | 11-РП-2-2 | 2015-03-24 | 23:48 | 27:35 | метеоусловия |  | 3
27 | РП-4 | 7-56 | 2015-03-24 | 23:48 | 26:45 | метеоусловия |  | 3
28 | ЦРП-4 | 25-454 | 2015-03-25 | 3:30 | 11:04 | метеоусловия |  | 3
29 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2015-03-25 | 3:43 | 11:20 | метеоусловия |  | 3
30 | РП-1 | 9-300 | 2015-03-25 | 4:00 | 4:50 | метеоусловия |  | 3

## кв.II Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за II квартал 2015 года)
Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  | откл. | вкл.

## кв.III Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за III квартал 2015 года)
Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  | откл. | вкл.

## кв.IV Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за IV квартал 2015 года)
Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  | откл. | вкл.

## ФОРМА 1
Форма 1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Горэлектросеть" в 2015 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями
объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по устранению, а также информация об объеме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии
(за период с января по декабрь 2015г., включительно).
2015 год
Количество технологических нарушений | [9 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс.кВт*час
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | За 2015 год | [5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  |  |  | Всего | Из них:
[5 empty] | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчетных природно-климатических нагрузок | Повреждение в сети потребителя | Повреждение в сетях смежной электросетевой компании
30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 3 | 6 | 4 | 1 | 27.09 |  |  |  | 27.09