## общее
Наименование трансформаторной подстанции | Резервная мощность, кВт 2015 | Наименование трансформаторной подстанции | Резервная мощность, кВт 2015 | Наименование трансформаторной подстанции | Резервная мощность, кВт 2015 | Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 35/6кВ | Резервная мощность, кВт
Кузнецкий район, Орджоникидзевский район, п.Абагур-Лесной |  | Центральный район, Куйбышевский район |  |  |  | Центральный район, Куйбышевский район, Заводской район
ТП-300 | 99 | ТП-3 | 327 | ТП-629 | 163 | ПС-1 "Центральная" ул.Циолковского,41-А | нет резерва мощности
ТП-301 | нет резерва мощности | ТП-5 | 128 | ТП-633 | нет резерва мощности | ПС-2 "Н.Островского" ул.Климасенко,24/3 | нет резерва мощности
ТП-302 | 198 | ТП-6 | 115 | ТП-634 | 163 | ПС-3 "Южная" ул.Пролетарская,71-А | нет резерва мощности
ТП-305 | 74 | ТП-7 | 102 | ТП-635 | 144 | ПС-5 "Новая" ул.Франкфурта,26 | нет резерва мощности
ТП-306 | 172 | ТП-10 | 256 | ТП-636 | 64 | ПС-6 "В.Островская" шоссе Заводское,25 | нет резерва мощности
ТП-309 | 185 | ТП-13 | нет резерва мощности | ТП-638 | 50
ТП-310 | 70 | ТП-15 | нет резерва мощности | ТП-640 | 112
ТП-315 | 246 | ТП-16 | 352 | ТП-641 | 94
ТП-317 | 143 | ТП-17 | 204 | ТП-648 | 292
ТП-322 | нет резерва мощности | ТП-20 | 96 | ТП-649 | 159
ТП-323 | 48 | ТП-21 | нет резерва мощности | ТП-650 | 337
ТП-324 | 246 | ТП-23 | 105 | ТП-651 | 297
ТП-332 | 131 | ТП-24 | 128 | ТП-652 | 252
ТП-333 | 25 | ТП-27 | 192 | ТП-653 | 241
ТП-334 | 252 | ТП-28 | нет резерва мощности | ТП-654 | 272
ТП-335 | 201 | ТП-29 | 317 | ТП-655 | 105
ТП-336 | 115 | ТП-31 | нет резерва мощности | ТП-656 | 67
ТП-338 | нет резерва мощности | ТП-32 | 156 | ТП-657 | 124
ТП-341 | нет резерва мощности | ТП-34 | 240 | ТП-658 | 287
ТП-342 | 224 | ТП-35 | 256 | ТП-659 | нет резерва мощности
ТП-343 | 252 | ТП-37 | 128 | ТП-660 | 217
ТП-344 | 176 | ТП-39 | 163 | ТП-661 | 237
ТП-345 | 160 | ТП-40 | 217 | ТП-671 | 185
ТП-347 | 72 | ТП-42 | 64 | ТП-674 | 186
ТП-348 | 80 | ТП-43 | 60 | ТП-679 | 342
ТП-349 | 67 | ТП-44 | 62 | ТП-680 | 192
ТП-353 | 96 | ТП-45 | 80 | ТП-681 | 201
ТП-354 | 140 | ТП-46 | нет резерва мощности | ТП-688 | 327
ТП-355 | 64 | ТП-47 | нет резерва мощности | ТП-691 | нет резерва мощности
ТП-356 | 150 | ТП-49 | 60 | ТП-692 | 65
ТП-357 | 302 | ТП-50 | 104 | ТП-693 | 153
ТП-361 | 128 | ТП-52 | 62 | ТП-718 | нет резерва мощности
ТП-363 | 96 | ТП-53 | 136 | ТП-721 | нет резерва мощности
ТП-364 | 160 | ТП-54 | 224 | ТП-722 | нет резерва мощности
ТП-365 | 102 | ТП-55 | 352 | ТП-723 | нет резерва мощности
ТП-366 | нет резерва мощности | ТП-56 | 28 | ТП-724 | нет резерва мощности
ТП-367 | 96 | ТП-57 | 144 | ТП-725 | нет резерва мощности
ТП-368 | 120 | ТП-59 | 224 | ТП-726 | нет резерва мощности
ТП-369 | 180 | ТП-62 | 96 | ТП-727 | нет резерва мощности
ТП-370 | 211 | ТП-63 | 153 | ТП-728 | нет резерва мощности
ТП-371 | 128 | ТП-66 | 162 | ТП-729 | нет резерва мощности
ТП-372 | 76 | ТП-68 | 153 | ТП-730 | нет резерва мощности
ТП-373 | 100 | ТП-69 | нет резерва мощности | ТП при РП-2 | нет резерва мощности
ТП-374 | 97 | ТП-70 | 91 | ТП при РП-3 | нет резерва мощности
ТП-375 | 96 | ТП-71 | 320 | ТП при РП-5 | 95
ТП-376 | 28 | ТП-72 | нет резерва мощности | ТП при РП-7 | 99
ТП-377 | нет резерва мощности | ТП-73 | 55 | ТП при РП-8 | нет резерва мощности
ТП-378 | 99 | ТП-74 | 174 | ТП при РП-9 | 195
ТП-379 | нет резерва мощности | ТП-75 | нет резерва мощности | ТП при РП-10 | 180
ТП-380 | 64 | ТП-79 | 60 | ТП при РП-13 | 345
ТП-381 | 160 | ТП-80 | 115 | ТП при РП-14 | 128
ТП-383 | 158 | ТП-83 | 224 | ТП при РП-19 | нет резерва мощности
ТП-384 | 80 | ТП-84 | 144 | ТП при РП-20 | 185
ТП-385 | 128 | ТП-85 | 124 | ТП при РП-22 | 87
ТП-386 | 14 | ТП-86 | 132 | ТП при РП-27 | 490
ТП-387 | 64 | ТП-87 | 221 | ТП при РП-35 | 730
ТП-388 | нет резерва мощности | ТП-88 | 176 | ТП при РП-37 | нет резерва мощности
ТП-390 | 159 | ТП-89 | 226 | ТП при РП-38 | нет резерва мощности
ТП-392 | 256 | ТП-91 | 145
ТП-393 | 126 | ТП-92 | 112
ТП-394 | 140 | ТП-93 | нет резерва мощности
ТП-397 | 129 | ТП-94 | 63
ТП-399 | 176 | ТП-95 | 156
ТП-900 | 32 | ТП-96 | 105
ТП-901 | нет резерва мощности | ТП-98 | 16
ТП-902 | 96 | ТП-99 | 71
ТП-903 | 126 | ТП-100 | 58
ТП-904 | нет резерва мощности | ТП-101 | 191
ТП-905 | 64 | ТП-102 | 224
ТП-906 | 352 | ТП-103 | 128
ТП-907 | 100 | ТП-104 | 33
ТП-908 | 128 | ТП-105 | 148
ТП-909 | 230 | ТП-106 | 108
ТП-910 | 64 | ТП-107 | 90
ТП-911 | 342 | ТП-109 | 60
ТП-912 | 101 | ТП-111 | 69
ТП-913 | 176 | ТП-112 | нет резерва мощности
ТП-914 | 209 | ТП-113 | 138
ТП-915 | 257 | ТП-115 | 185
ТП-916 | 147 | ТП-116 | 28
ТП-917 | 182 | ТП-117 | 130
ТП-950 | 192 | ТП-118 | 148
ТП при РП-1 | нет резерва мощности | ТП-119 | 72
ТП при РП-12 | 215 | ТП-120 | 83
ТП при РП-28 | 295 | ТП-123 | 144
ТП при РП-32 | нет резерва мощности | ТП-125 | 201
Заводской район |  | ТП-127 | 72
ТП-400 | 89 | ТП-128 | 163
ТП-401 | 123 | ТП-129 | 192
ТП-401а | нет резерва мощности | ТП-130 | 256
ТП-402 | 151 | ТП-131 | 249
ТП-403 | 206 | ТП-132 | 67
ТП-404 | 246 | ТП-133 | 151
ТП-405 | нет резерва мощности | ТП-134 | 124
ТП-406 | 48 | ТП-137 | 128
ТП-407 | 176 | ТП-138 | 72
ТП-408 | 249 | ТП-139 | 51
ТП-409 | нет резерва мощности | ТП-140 | 117
ТП-410 | 188 | ТП-141 | нет резерва мощности
ТП-411 | 342 | ТП-142 | 179
ТП-412 | 76 | ТП-143 | 140
ТП-413 | 179 | ТП-145 | 128
ТП-414 | 48 | ТП-147 | 132
ТП-416 | 250 | ТП-148 | 128
ТП-417 | 249 | ТП-149 | нет резерва мощности
ТП-418 | 128 | ТП-150 | нет резерва мощности
ТП-419 | 156 | ТП-151 | нет резерва мощности
ТП-421 | нет резерва мощности | ТП-152 | нет резерва мощности
ТП-422 | 90 | ТП-153 | 41
ТП-423 | 117 | ТП-156 | 214
ТП-424 | 14 | ТП-157 | нет резерва мощности
ТП-425 | 153 | ТП-158 | нет резерва мощности
ТП-426 | 176 | ТП-159 | 102
ТП-427 | 267 | ТП-160 | 70
ТП-428 | нет резерва мощности | ТП-161 | 192
ТП-429 | нет резерва мощности | ТП-162 | 187
ТП-431 | нет резерва мощности | ТП-163 | 51
ТП-432 | нет резерва мощности | ТП-164 | 142
ТП-433 | нет резерва мощности | ТП-165 | нет резерва мощности
ТП-434 | 206 | ТП-167 | нет резерва мощности
ТП-435 | 134 | ТП-168 | 86
ТП-436 | нет резерва мощности | ТП-170 | 70
ТП-437 | 176 | ТП-172 | 240
ТП-438 | нет резерва мощности | ТП-173 | 151
ТП-439 | нет резерва мощности | ТП-174 | 160
ТП-440 | 166 | ТП-175 | нет резерва мощности
ТП-441 | 161 | ТП-176 | 240
ТП-442 | нет резерва мощности | ТП-177 | 128
ТП-443 | нет резерва мощности | ТП-179 | 32
ТП-444 | нет резерва мощности | ТП-181 | нет резерва мощности
ТП-445 | нет резерва мощности | ТП-182 | 128
ТП-446 | 186 | ТП-183 | 102
ТП-447 | нет резерва мощности | ТП-184 | нет резерва мощности
ТП-448 | 64 | ТП-185 | нет резерва мощности
ТП-449 | 267 | ТП-186 | 176
ТП-450 | 208 | ТП-187 | 134
ТП-451 | 180 | ТП-188 | нет резерва мощности
ТП-452 | 74 | ТП-189 | 128
ТП-453 | 73 | ТП-190 | 160
ТП-454 | 45 | ТП-194 | 76
ТП-455 | нет резерва мощности | ТП-195 | 72
ТП-456 | 240 | ТП-196 | нет резерва мощности
ТП-457 | 108 | ТП-197 | нет резерва мощности
ТП-458 | 163 | ТП-198 | 134
ТП-459 | 74 | ТП-199 | нет резерва мощности
ТП-460 | 144 | ТП-200 | 140
ТП-461 | 204 | ТП-201 | 146
ТП-462 | 128 | ТП-202 | 217
ТП-463 | 57 | ТП-203 | 129
ТП-464 | нет резерва мощности | ТП-204 | 140
ТП-465 | 75 | ТП-205 | 25
ТП-466 | 64 | ТП-206 | 64
ТП-467 | 211 | ТП-207 | 32
ТП-468 | 208 | ТП-209 | 115
ТП-469 | 96 | ТП-210 | 160
ТП-470 | 282 | ТП-211 | 102
ТП-471 | 136 | ТП-212 | 302
ТП-472 | нет резерва мощности | ТП-213 | нет резерва мощности
ТП-473 | 156 | ТП-214 | 38
ТП-474 | 96 | ТП-215 | 115
ТП-475 | 252 | ТП-216 | нет резерва мощности
ТП-476 | 131 | ТП-219 | 88
ТП-477 | 48 | ТП-220 | нет резерва мощности
ТП-478 | нет резерва мощности | ТП-221 | нет резерва мощности
ТП-479 | 112 | ТП-223 | 50
ТП-480 | 192 | ТП-224 | 262
ТП-481 | 150 | ТП-227 | 153
ТП-482 | 288 | ТП-228 | 89
ТП-483 | 160 | ТП-229 | 120
ТП-484 | 156 | ТП-230 | 76
ТП-485 | 181 | ТП-231 | 156
ТП-486 | 282 | ТП-232 | 179
ТП-487 | 176 | ТП-234 | 89
ТП-488 | 250 | ТП-235 | 182
ТП-489 | 110 | ТП-237 | 70
ТП-490 | 252 | ТП-239 | 76
ТП-492 | 176 | ТП-241 | 201
ТП-493 | 216 | ТП-242 | 242
ТП-495 | нет резерва мощности | ТП-243 | 192
ТП-496 | 278 | ТП-244 | нет резерва мощности
ТП-497 | 201 | ТП-245 | нет резерва мощности
ТП-498 | 77 | ТП-246 | 182
ТП-499 | 342 | ТП-247 | 171
ТП-506 | 252 | ТП-248 | 204
ТП-541 | 126 | ТП-249 | 166
ТП-569 | 253 | ТП-250 | 197
ТП при ЦРП-3 | нет резерва мощности | ТП-252 | 163
ТП при РП-6 | 200 | ТП-253 | 115
ТП при РП-16 | 32 | ТП-254 | 51
ТП при РП-18 | 97 | ТП-255 | 64
Новоильинский район |  | ТП-256 | 128
ТП-801 | 192 | ТП-257 | 166
ТП-801а | 179 | ТП-258 | 128
ТП-802 | 36 | ТП-259 | 64
ТП-803 | 96 | ТП-260 | 192
ТП-804 | 256 | ТП-261 | 134
ТП-805 | 259 | ТП-262 | нет резерва мощности
ТП-806 | 99 | ТП-263 | 224
ТП-807 | 378 | ТП-265 | нет резерва мощности
ТП-808 | 204 | ТП-266 | 64
ТП-809 | 262 | ТП-267 | 48
ТП-810 | 312 | ТП-268 | 128
ТП-811 | 257 | ТП-271 | нет резерва мощности
ТП-812 | 176 | ТП-274 | 120
ТП-813 | 357 | ТП-276 | 241
ТП-814 | 201 | ТП-277 | 277
ТП-815 | 378 | ТП-278 | 63
ТП-816 | 144 | ТП-279 | 350
ТП-817 | 241 | ТП-280 | нет резерва мощности
ТП-818 | 302 | ТП-283 | 67
ТП-819 | 221 | ТП-284 | нет резерва мощности
ТП-820 | нет резерва мощности | ТП-285 | 54
ТП-821 | 241 | ТП-286 | 38
ТП-822 | 150 | ТП-287 | 64
ТП-823 | 257 | ТП-288 | 352
ТП-824 | 206 | ТП-290 | 240
ТП-825 | 216 | ТП-291 | нет резерва мощности
ТП-826 | 206 | ТП-292 | 142
ТП-827 | 190 | ТП-293 | нет резерва мощности
ТП-828 | 262 | ТП-294 | 67
ТП-829 | 67 | ТП-295 | нет резерва мощности
ТП-830 | 302 | ТП-297 | нет резерва мощности
ТП-831 | нет резерва мощности | ТП-299 | 115
ТП-832 | 151 | ТП-601 | 224
ТП-833 | 231 | ТП-602 | 64
ТП-834 | 208 | ТП-603 | 161
ТП-835 | 161 | ТП-604 | 144
ТП-836 | 176 | ТП-605 | 163
ТП-839 | 211 | ТП-606 | 252
ТП-843 | 257 | ТП-607 | 182
ТП-844 | 460 | ТП-608 | 60
ТП-845 | 471 | ТП-613 | 100
ТП-850 | 80 | ТП-614 | нет резерва мощности
ТП-851 | 307 | ТП-615 | 383
ТП-852 | 101 | ТП-617 | 196
ТП-853 | 110 | ТП-618 | 60
ТП-854 | 206 | ТП-619 | 153
ТП-856 | 243 | ТП-620 | 75
ТП-858 | 302 | ТП-621 | нет резерва мощности
ТП-868 | 490 | ТП-622 | 96
ТП при РП-24 | 143 | ТП-623 | 175
ТП при РП-25 | 452 | ТП-624 | 20
ТП при РП-26 | 180 | ТП-625 | 179
ТП при РП-33 | 320 | ТП-626 | 92
ТП при РП-39 | 350 | ТП-627 | 287
ТП при РП-92 | 180 | ТП-628 | 169