## ГЭС
Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и 6/0,4кВ | Резервная мощность, кВт | Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и 6/0,4кВ | Резервная мощность, кВт
Кузнецкий район, Орджоникидзевский район, п.Абагур-Лесной |  | Центральный район, Куйбышевский район
ТП-300 | 34 | ТП-3 | 105
ТП-301 | нет резерва мощности | ТП-5 | 31
ТП-302 | 105 | ТП-6 | 55
ТП-305 | 21 | ТП-7 | 34
ТП-306 | 64 | ТП-10 | 95
ТП-309 | 42 | ТП-13 | 12
ТП-310 | 31 | ТП-15 | нет резерва мощности
ТП-315 | 90 | ТП-16 | 121
ТП-317 | 59 | ТП-17 | 35
ТП-322 | 105 | ТП-20 | 35
ТП-323 | нет резерва мощности | ТП-21 | 9
ТП-324 | 85 | ТП-23 | 26
ТП-325 | 47 | ТП-24 | 34
ТП-326 | нет резерва мощности | ТП-27 | 58
ТП-332 | 59 | ТП-28 | нет резерва мощности
ТП-333 | 18 | ТП-29 | 76
ТП-334 | 74 | ТП-31 | 39
ТП-335 | 61 | ТП-32 | 15
ТП-336 | 57 | ТП-34 | 29
ТП-338 | нет резерва мощности | ТП-35 | 69
ТП-341 | нет резерва мощности | ТП-37 | 15
ТП-342 | 81 | ТП-39 | 115
ТП-343 | 93 | ТП-40 | 64
ТП-344 | 67 | ТП-42 | 11
ТП-345 | 37 | ТП-43 | 14
ТП-347 | 34 | ТП-44 | 20
ТП-348 | 27 | ТП-45 | 14
ТП-349 | 26 | ТП-46 | нет резерва мощности
ТП-353 | 17 | ТП-47 | 13
ТП-354 | 55 | ТП-49 | 27
ТП-355 | 31 | ТП-50 | 36
ТП-356 | 47 | ТП-52 | 21
ТП-357 | 124 | ТП-53 | 51
ТП-361 | 58 | ТП-54 | 82
ТП-363 | 22 | ТП-55 | 136
ТП-364 | 31 | ТП-56 | 39
ТП-365 | 44 | ТП-57 | 41
ТП-366 | нет резерва мощности | ТП-59 | 78
ТП-367 | 36 | ТП-62 | 30
ТП-368 | 48 | ТП-63 | 50
ТП-369 | 71 | ТП-66 | 34
ТП-370 | 101 | ТП-68 | 44
ТП-371 | 48 | ТП-69 | нет резерва мощности
ТП-372 | 39 | ТП-70 | 40
ТП-373 | 23 | ТП-71 | 132
ТП-374 | 49 | ТП-72 | нет резерва мощности
ТП-375 | 77 | ТП-73 | 49
ТП-376 | нет резерва мощности | ТП-74 | 68
ТП-377 | 60 | ТП-75 | нет резерва мощности
ТП-378 | 24 | ТП-79 | 153
ТП-379 | нет резерва мощности | ТП-80 | 40
ТП-380 | нет резерва мощности | ТП-83 | 68
ТП-381 | 38 | ТП-84 | 16
ТП-383 | 67 | ТП-85 | 32
ТП-384 | 39 | ТП-86 | 52
ТП-385 | 25 | ТП-87 | 49
ТП-386 | 10 | ТП-88 | 65
ТП-387 | 31 | ТП-89 | 60
ТП-388 | нет резерва мощности | ТП-91 | 19
ТП-390 | 60 | ТП-92 | 28
ТП-392 | 87 | ТП-93 | нет резерва мощности
ТП-393 | 52 | ТП-94 | 16
ТП-394 | 52 | ТП-95 | 27
ТП-397 | 38 | ТП-96 | 35
ТП-399 | 48 | ТП-98 | нет резерва мощности
ТП-900 | 5 | ТП-99 | 19
ТП-901 | 40 | ТП-100 | 39
ТП-902 | 55 | ТП-101 | 69
ТП-903 | 46 | ТП-102 | 70
ТП-904 | 39 | ТП-103 | 34
ТП-905 | 16 | ТП-104 | нет резерва мощности
ТП-906 | 123 | ТП-105 | 55
ТП-907 | нет резерва мощности | ТП-106 | 26
ТП-908 | 36 | ТП-107 | 62
ТП-909 | 63 | ТП-109 | 48
ТП-910 | 39 | ТП-111 | 38
ТП-911 | 140 | ТП-112 | 35
ТП-912 | 48 | ТП-113 | 18
ТП-913 | 67 | ТП-115 | 71
ТП-914 | 98 | ТП-116 | 34
ТП-915 | 74 | ТП-117 | 57
ТП-916 | 36 | ТП-118 | 61
ТП-917 | 52 | ТП-119 | 26
ТП-920 | нет резерва мощности | ТП-120 | 27
ТП-921 | нет резерва мощности | ТП-123 | 34
ТП-922 | нет резерва мощности | ТП-125 | 88
ТП-950 | 63 | ТП-127 | 14
ТП при РП-1 | нет резерва мощности | ТП-128 | 64
ТП при РП-12 | 68 | ТП-129 | 63
ТП при РП-28 | 110 | ТП-130 | 91
ТП при РП-32 | нет резерва мощности | ТП-131 | 90
|  | ТП-132 | 18
Заводской район |  | ТП-133 | 38
ТП-400 | 24 | ТП-134 | 43
ТП-401 | 31 | ТП-137 | 45
ТП-401А | нет резерва мощности | ТП-138 | 20
ТП-402 | нет резерва мощности | ТП-139 | 33
ТП-403 | 88 | ТП-140 | 35
ТП-404 | 108 | ТП-141 | нет резерва мощности
ТП-405 | нет резерва мощности | ТП-142 | 47
ТП-406 | нет резерва мощности | ТП-143 | 44
ТП-407 | 71 | ТП-145 | 48
ТП-408 | 101 | ТП-147 | 29
ТП-409 | нет резерва мощности | ТП-148 | 25
ТП-410 | 69 | ТП-149 | нет резерва мощности
ТП-411 | 67 | ТП-150 | 40
ТП-412 | 12 | ТП-151 | 32
ТП-413 | 48 | ТП-152 | 99
ТП-414 | 27 | ТП-153 | 31
ТП-416 | 71 | ТП-156 | 66
ТП-417 | 79 | ТП-157 | 31
ТП-418 | 45 | ТП-158 | 28
ТП-419 | 46 | ТП-159 | 51
ТП-421 | нет резерва мощности | ТП-160 | нет резерва мощности
ТП-422 | нет резерва мощности | ТП-161 | 69
ТП-423 | 39 | ТП-162 | 18
ТП-424 | 6 | ТП-163 | 6
ТП-425 | 40 | ТП-164 | 130
ТП-426 | 73 | ТП-165 | нет резерва мощности
ТП-427 | 63 | ТП-167 | нет резерва мощности
ТП-428 | нет резерва мощности | ТП-168 | 24
ТП-429 | нет резерва мощности | ТП-170 | 31
ТП-431 | нет резерва мощности | ТП-172 | 71
ТП-432 | 78 | ТП-173 | 64
ТП-433 | нет резерва мощности | ТП-174 | 23
ТП-434 | нет резерва мощности | ТП-175 | 5
ТП-435 | 50 | ТП-176 | 61
ТП-436 | 5 | ТП-177 | 32
ТП-437 | 15 | ТП-179 | 8
ТП-438 | нет резерва мощности | ТП-181 | нет резерва мощности
ТП-439 | нет резерва мощности | ТП-182 | 36
ТП-440 | 37 | ТП-183 | 38
ТП-441 | 53 | ТП-184 | нет резерва мощности
ТП-442 | 70 | ТП-185 | нет резерва мощности
ТП-443 | нет резерва мощности | ТП-186 | 48
ТП-444 | нет резерва мощности | ТП-187 | 49
ТП-445 | нет резерва мощности | ТП-188 | 5
ТП-446 | 63 | ТП-189 | 21
ТП-447 | нет резерва мощности | ТП-190 | 41
ТП-448 | нет резерва мощности | ТП-194 | 30
ТП-449 | 107 | ТП-195 | 25
ТП-450 | 56 | ТП-196 | нет резерва мощности
ТП-451 | 54 | ТП-197 | нет резерва мощности
ТП-452 | 23 | ТП-198 | 49
ТП-453 | 32 | ТП-199 | нет резерва мощности
ТП-454 | 25 | ТП-200 | 108
ТП-455 | нет резерва мощности | ТП-201 | 47
ТП-456 | 73 | ТП-202 | 50
ТП-457 | 35 | ТП-203 | нет резерва мощности
ТП-458 | 34 | ТП-204 | 53
ТП-459 | нет резерва мощности | ТП-205 | 4
ТП-460 | 47 | ТП-206 | 22
ТП-461 | 79 | ТП-207 | нет резерва мощности
ТП-462 | 107 | ТП-209 | нет резерва мощности
ТП-463 | 25 | ТП-210 | 40
ТП-464 | нет резерва мощности | ТП-211 | 105
ТП-465 | 15 | ТП-212 | 76
ТП-466 | 14 | ТП-213 | нет резерва мощности
ТП-467 | нет резерва мощности | ТП-214 | 14
ТП-468 | 85 | ТП-215 | 15
ТП-469 | 10 | ТП-216 | 50
ТП-470 | 78 | ТП-219 | 67
ТП-471 | 40 | ТП-220 | нет резерва мощности
ТП-472 | нет резерва мощности | ТП-221 | нет резерва мощности
ТП-473 | 57 | ТП-223 | 20
ТП-474 | 70 | ТП-224 | 87
ТП-475 | 114 | ТП-227 | 31
ТП-476 | 34 | ТП-228 | 24
ТП-477 | 8 | ТП-229 | 17
ТП-478 | 13 | ТП-230 | нет резерва мощности
ТП-479 | 38 | ТП-231 | 87
ТП-480 | 52 | ТП-232 | 63
ТП-481 | 56 | ТП-234 | 35
ТП-482 | 120 | ТП-235 | 67
ТП-483 | 51 | ТП-237 | 5
ТП-484 | 52 | ТП-239 | нет резерва мощности
ТП-485 | 56 | ТП-241 | 97
ТП-486 | 106 | ТП-242 | 107
ТП-487 | 57 | ТП-243 | 53
ТП-488 | 93 | ТП-244 | 17
ТП-489 | 56 | ТП-245 | нет резерва мощности
ТП-490 | 52 | ТП-246 | 54
ТП-492 | 65 | ТП-247 | 5
ТП-493 | 81 | ТП-248 | 42
ТП-495 | 46 | ТП-249 | 35
ТП-496 | 116 | ТП-250 | 74
ТП-497 | 72 | ТП-252 | 52
ТП-498 | 3 | ТП-253 | 18
ТП-499 | 147 | ТП-254 | 12
ТП-506 | 78 | ТП-255 | 15
ТП-541 | 35 | ТП-256 | 46
ТП-569 | 83 | ТП-257 | 51
ТП при ЦРП-3 | 61 | ТП-258 | 91
ТП при РП-6 | 30 | ТП-259 | 29
ТП при РП-16 | 39 | ТП-260 | 62
ТП при РП-18 | нет резерва мощности | ТП-261 | 57
|  | ТП-262 | 47
Новоильинский район |  | ТП-263 | 80
ТП-801 | 63 | ТП-265 | 17
ТП-801А | 69 | ТП-266 | 26
ТП-802 | 13 | ТП-267 | 28
ТП-803 | 19 | ТП-268 | 32
ТП-804 | 96 | ТП-271 | нет резерва мощности
ТП-805 | 52 | ТП-274 | 40
ТП-806 | 34 | ТП-276 | 88
ТП-807 | 115 | ТП-277 | 72
ТП-808 | 71 | ТП-278 | 30
ТП-809 | 87 | ТП-279 | 87
ТП-810 | 81 | ТП-280 | 63
ТП-811 | 56 | ТП-283 | 56
ТП-812 | 64 | ТП-284 | нет резерва мощности
ТП-813 | 96 | ТП-285 | 34
ТП-814 | 29 | ТП-286 | 32
ТП-815 | 97 | ТП-287 | 20
ТП-816 | 74 | ТП-288 | 140
ТП-817 | 44 | ТП-290 | 78
ТП-818 | 73 | ТП-291 | нет резерва мощности
ТП-819 | 63 | ТП-292 | 27
ТП-820 | нет резерва мощности | ТП-293 | нет резерва мощности
ТП-821 | 62 | ТП-294 | 11
ТП-822 | 50 | ТП-295 | 15
ТП-823 | 67 | ТП-297 | 18
ТП-824 | 43 | ТП-299 | 20
ТП-825 | 67 | ТП-601 | 97
ТП-826 | 57 | ТП-602 | 15
ТП-827 | 36 | ТП-603 | нет резерва мощности
ТП-828 | 76 | ТП-604 | 86
ТП-829 | нет резерва мощности | ТП-605 | 49
ТП-830 | 88 | ТП-606 | 72
ТП-831 | нет резерва мощности | ТП-607 | 55
ТП-832 | 38 | ТП-608 | 51
ТП-834 | 117 | ТП-613 | 45
ТП-835 | нет резерва мощности | ТП-614 | нет резерва мощности
ТП-836 | 23 | ТП-615 | 151
ТП-839 | 49 | ТП-617 | 51
ТП-843 | 91 | ТП-618 | 51
ТП-844 | 169 | ТП-619 | 61
ТП-845 | 236 | ТП-620 | 11
ТП-850 | 6 | ТП-621 | нет резерва мощности
ТП-851 | 57 | ТП-622 | 52
ТП-852 | 27 | ТП-623 | 21
ТП-853 | нет резерва мощности | ТП-624 | 5
ТП-854 | 57 | ТП-625 | 63
ТП-856 | 78 | ТП-626 | 22
ТП-858 | 95 | ТП-627 | 104
ТП-866 | нет резерва мощности | ТП-628 | 41
ТП-867 | нет резерва мощности | ТП-629 | 53
ТП-868 | 171 | ТП-633 | 56
ТП при РП-24 | 31 | ТП-634 | 84
ТП при РП-25 | 112 | ТП-635 | 48
ТП при РП-26 | 36 | ТП-636 | 19
ТП при РП-33 | 88 | ТП-638 | 74
ТП при РП-39 | 151 | ТП-640 | 98
ТП при РП-92 | 37 | ТП-641 | 97
|  | ТП-648 | 76
Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 35/6кВ | Резервная мощность, кВт | ТП-649 | 159
Центральный район, Куйбышевский район, Заводской район |  | ТП-650 | 127
ПС-1 "Центральная" ул.Циолковского,41-А | нет резерва мощности | ТП-651 | 91
ПС-2 "Н.Островская" ул.Климасенко, 26-А корп.2 | нет резерва мощности | ТП-652 | 85
ПС-3 "Южная" ул.Пролетарская,71-А | нет резерва мощности | ТП-653 | 39
ПС-5 "Новая" ул.Франкфурта,26 | нет резерва мощности | ТП-654 | 99
ПС-6 "В.Островская" шоссе Заводское,25 | нет резерва мощности | ТП-655 | нет резерва мощности
|  | ТП-656 | 17
|  | ТП-657 | 30
|  | ТП-658 | 78
|  | ТП-659 | 6
|  | ТП-660 | 66
|  | ТП-661 | 105
|  | ТП-671 | 57
|  | ТП-674 | 45
|  | ТП-679 | 171
|  | ТП-680 | 73
|  | ТП-681 | 65
|  | ТП-688 | 74
|  | ТП-691 | 6
|  | ТП-692 | 94
|  | ТП-693 | 71
|  | ТП-701 | 74
|  | ТП-712 | 77
|  | ТП-713 | 48
|  | ТП-714 | 46
|  | ТП-715 | 48
|  | ТП-716 | 69
|  | ТП-717 | 75
|  | ТП-718 | нет резерва мощности
|  | ТП-719 | 63
|  | ТП-721 | нет резерва мощности
|  | ТП-722 | нет резерва мощности
|  | ТП-723 | нет резерва мощности
|  | ТП-724 | нет резерва мощности
|  | ТП-725 | нет резерва мощности
|  | ТП-726 | нет резерва мощности
|  | ТП-727 | нет резерва мощности
|  | ТП-728 | нет резерва мощности
|  | ТП-729 | нет резерва мощности
|  | ТП-730 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-2 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-3 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-5 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-7 | 17
|  | ТП при РП-8 | 25
|  | ТП при РП-9 | 55
|  | ТП при РП-10 | 23
|  | ТП при РП-12 | 68
|  | ТП при РП-13 | 64
|  | ТП при РП-14 | 139
|  | ТП при РП-19 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-20 | 22
|  | ТП при РП-22 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-27 | 67
|  | ТП при РП-35 | 173
|  | ТП при РП-37 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-38 | нет резерва мощности