## кв.I Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за I квартал 2016 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ЦРП-1 | 17-98 | 2016-01-18 | 17:30 | 19:37 | Вышел из строя в/в кабель ТП-101-ТП-96 | Восстановлен | 1 |  | 2:07
2 | ТЭЦ КМК | ЦРП-1 | 2016-01-18 | 18:48 | 19:05 | Вышел из строя в/в кабель ТЭЦ КМК-ЦРП-1 вв-1Н-1 | Восстановлен | 1 |  | 0:17
3 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-15РП | 2016-01-19 | 9:20 | 10:35 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильин-2- РП-26-2 Н-1 | Восстановлен | 1 |  | 1:15
4 | ПС-14-ЮКУ | 7-Телецентр | 2016-01-27 | 8:35 | 9:35 | Не установлена |  |  |  | 1:00
5 | РП-8 | ф.14-79 | 2016-02-07 | 17:50 | 18:40 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Водная-РП-8-4 Н1 | Восстановлен | 1 |  | 0:50
6 | ПС-А/Атам | 6-16С | 2016-02-10 | 17:50 | 22:55 | Повреждение на линии садов "Родник" |  | 4 |  | 5:05
7 | РП-28 | 5-918 | 2016-02-11 | 8:30 | 11:30 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 |  | 3:00
8 | ПС-1 | 17-286 | 2016-02-16 | 42416.9861 | 42417.0694 | Вышел из строя в/в кабель ТП-633-ТП-634, ТП-279-ТП-634 | Восстановлены | 1 |  | 2:00
9 | ПС-Ильинская городская-2 | Устойчивая "земля" ф.10-15Г | 2016-02-26 | 5:25 | 6:20 | Повреждение на ф. 4-842-2 |  |  |  | 0:55
10 | РП-26 | 4-842-2 | 2016-02-26 | 5:30 | 6:50 | Вышел из строя в/в кабель РП-26 - ТП-842-2 | Восстановлен | 1 |  | 1:20
11 | ПС-Ильинская городская-2 | Устойчивая «земля» ф.10-15Г | 2016-03-03 | 12:10 | 12:50 | Повреждение на ф.6-838-2 |  |  |  | 0:40
12 | РП-26 | Устойчивая «земля» ф.6-838-2 | 2016-03-03 | 12:10 | 13:05 | Вышел из строя в/в кабель ТП-836-2 - ТП-838-2 | Восстановлен | 1 |  | 0:55
13 | ЦРП-2 | 6-375 | 2016-03-14 | 19:55 | 20:48 | Вышел из строя в/в кабель ТП-376 - ТП-381 | Восстановлен | 1 |  | 0:53
14 | ЦРП-2 | 6-375 | 2016-03-16 | 14:56 | 15:36 | Вышел из строя в/в кабель ТП-376 - ТП-381 | Восстановлен | 1 |  | 0:40
15 | ЦРП-2 | 4-370 | 2016-03-16 | 15:45 | 16:16 | Вышел из строя в/в кабель ЦРП-2 - ТП-370 | Восстановлен | 1 |  | 0:31
16 | РП-21 | 15-170 | 2016-03-19 | 10:30 | 12:20 | Порван в/в кабель ТП-170 - ТП-169 | Восстановлен | 2 |  | 1:50
17 | РП-8 | 14-79 | 2016-03-21 | 8:40 | 9:40 | Вышел из строя в/в кабель ТП-79-1 - ТП-643-1 | Восстановлен | 1 |  | 1:00
18 | ПС-КМЗ | 15-РП-2-3 | 2016-03-22 | 13:45 | 15:20 | Вышел из строя в/в кабель ПС-КМЗ - РП-2 |  | 1 |  | 1:35
19 | ПС-Шахтовая | С-24 | 2016-03-22 | 19:39 | 19:40 | Погашение на ПС-Шахтовая |  | 5 |  | 0:01
20 | ПС-А/Атамановская |  | 2016-03-22 | 22:40 | 23:28 | Погашение на ПС-А/Атамановская |  | 5 |  | 0:48
21 | ПС-КФЗ-1 | 10-8Г | 2016-03-25 | 13:55 | 14:34 | Вышел из строя в/в кабель ПС-КФЗ-1 - ВЛ-10кВ ф.10-8Г | Восстановлен | 1 |  | 0:39
22 | РП-3 | 5-157 | 2016-03-25 | 15:40 | 16:49 | Вышел из строя в/в кабель ТП-140 - ТП-5-1 |  | 1 |  | 1:09
23 | ПС-2-Н.Островская | 8-424 | 2016-03-27 | 12:50 | 14:10 | Вышел из строя в/в кабель ТП-424 - ТП-425 |  | 1 |  | 1:20
24 | РП-24 | 15-Н-2 | 2016-03-30 | 18:10 | 22:35 | Вышел из строя в/в кабель РП-24 - КНС-703-ввод 2 | Восстановлен | 1 |  | 4:25
25 | РП-24 | 2-Н-1 | 2016-03-30 | 18:45 | 22:35 | Вышел из строя в/в кабель РП-24 - КНС-703-ввод 1 | Восстановлен | 1 |  | 3:50

## кв.II Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за II квартал 2016 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | [9 empty] | 0:00
2 | [9 empty] | 0:00
3 | [9 empty] | 0:00
4 | [9 empty] | 0:00
5 | [9 empty] | 0:00
6 | [9 empty] | 0:00
7 | [9 empty] | 0:00
8 | [9 empty] | 0:00
9 | [9 empty] | 0:00
10 | [9 empty] | 0:00
11 | [9 empty] | 0:00
12 | [9 empty] | 0:00
13 | [9 empty] | 0:00
14 | [9 empty] | 0:00
15 | [9 empty] | 0:00
16 | [9 empty] | 0:00
17 | [9 empty] | 0:00
18 | [9 empty] | 0:00
19 | [9 empty] | 0:00
20 | [9 empty] | 0:00
21 | [9 empty] | 0:00
22 | [9 empty] | 0:00
23 | [9 empty] | 0:00
24 | [9 empty] | 0:00
25 | [9 empty] | 0:00
26 | [9 empty] | 0:00
27 | [9 empty] | 0:00
28 | [9 empty] | 0:00
29 | [9 empty] | 0:00
30 | [9 empty] | 0:00
31 | [9 empty] | 0:00
32 | [9 empty] | 0:00
33 | [9 empty] | 0:00
34 | [9 empty] | 0:00
35 | [9 empty] | 0:00
36 | [9 empty] | 0:00
37 | [9 empty] | 0:00

## кв.III Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за III квартал 2016 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  |  | откл. | вкл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## кв.IV Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за IV квартал 2016 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  |  | откл. | вкл.

## ФОРМА 1
Форма 1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Горэлектросеть" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями
объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по устранению, а также информация об объеме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии
(за период с января по декабрь 2016г., включительно).
2016 год
Количество технологических нарушений | [9 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс.кВт*час
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | За 2015 год | [5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  |  |  | Всего | Из них:
[5 empty] | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчетных природно-климатических нагрузок | Повреждение в сети потребителя | Повреждение в сетях смежной электросетевой компании
25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2