## кв.I Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за I квартал 2017 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-1 Центральная | 42-РП-27-2 | 2017-01-07 | 3:30 | 3:58 | Вышел из строя в/в кабель ПС-1 - РП-27-2 | Восстановлен | 1 | 0:28
2 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2017-01-07 | 14:02 | 15:10 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-1 | Восстановлен | 1 | 1:08
3 | ПС-1 Центральная | 11-РП-2-2 | 2017-01-18 | 10:33 | 10:55 | Вышел из строя в/в кабель ПС-1 - РП-2-2 | Восстановлен | 1 | 0:22
4 | ПС-20 Опорная | 33-499-2 | 2017-01-18 | 14:16 | 15:04 | Порван в/в кабель ПС-20 Опорная - ТП-499-2 | Восстановлен | 2 | 0:48
5 | ПС-20 Опорная | 30-499-1 | 2017-01-18 | 14:29 | 15:04 | Порван в/в кабель ПС-20 Опорная - ТП-499-1 | Восстановлен | 2 | 0:35
6 | ПС-Северная | 6-20-Г | 2017-01-21 | 15:30 | 15:52 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-3-2 | Восстановлен | 1 | 0:22
7 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2017-01-21 | 15:30 | 15:55 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-2 | Восстановлен | 1 | 0:25
8 | РП-9 | 19-608-2 | 2017-01-24 | 20:15 | 21:20 | Вышел из строя в/в кабель ТП-629 - ТП-608 | Восстановлен | 1 | 1:05
9 | РП-9 | 11-600 | 2017-01-24 | 20:15 | 21:55 | Вышел из строя в/в кабель ТП-603 - ТП-604 | Восстановлен | 1 | 1:40
10 | РП-22 | 19-286 | 2017-01-26 | 5:50 | 7:30 | Вышла из строя в/в кабельная перемычка на ВЛ-6кВ ф.19-286 | Восстановлен | 1 | 1:40
11 | ПС-5 Новая | 7-РП-44-1 | 2017-01-28 | 11:50 | 12:35 | Вышел из строя в/в кабель ПС-5 - РП-44-1 | Восстановлен | 1 | 0:45
12 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-20-РП-92-2 | 2017-01-30 | 11:37 | 12:22 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-92-2 | Восстановлен | 1 | 0:45
13 | ПС-Береговая | 6-3-13. | 2017-02-05 | 0:02 | 0:29 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Береговая - РП-9-2 | Восстановлен | 1 | 0:27
14 | ПС-14 ЮКУ | 7-Телецентр | 2017-02-10 | 20:00 | 21:07 | Повреждение опорных изоляторов на ТП-665 | Заменены | 1 | 1:07
15 | ПС-Орджоникидзевская | 10-4-РП-32 | 2017-02-16 | 0:46 | 0:57 | Не установлена |  |  | 0:11
16 | ТЭЦ КМК | ЦРП-2 | 2017-02-21 | 21:37 | 22:42 | Вышел из строя в/в кабель ТЭЦ КМК - ЦРП-1-2 | Восстановлен | 1 | 1:05
17 | ЦРП-1 | 6-39. | 2017-02-21 | 21:37 | 23:43 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 2:06
18 | РП-14 | 12-235 | 2017-02-23 | 12:40 | 14:30 | Вышел из строя в/в кабель ТП-235 - ВЛ-6кВ ф.12-235 | Восстановлен | 1 | 1:50
19 | ТЭЦ КМК | ЦРП-3 | 2017-02-26 | 1:12 | 1:36 | Вышел из строя в/в кабель ТЭЦ КМК - ЦРП-1-3 | Восстановлен | 1 | 0:24
20 | ПС-5 Новая | 41-648 | 2017-02-13 | 9:35 | 10:20 | Вышел из строя в/в кабель ТП-648-1 - ТП-668-1 | Восстановлен | 1 | 0:45
21 | РП-12 | 11-ТПС-15-1 | 2017-03-21 | 1:25 |  | Вышел из строя в/в кабель РП-12 - ТПС-15-1 | Восстановлен | 1 | -0.059028
22 | ПС-1 | 14-203 | 2017-03-29 | 9:55 | 11:35 | Вышел из строя в/в кабель ПС-1 - ТП-203 | Восстановлен | 1 | 1:40
23 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2017-03-31 | 6:28 | 11:05 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 4:37

## кв.II Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за II квартал 2017 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | [8 empty] | 0:00

## кв.III Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за III квартал 2017 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | [9 empty] | 0:00

## кв.IV Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за IV квартал 2017 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | [9 empty] | 0:00
2 | [9 empty] | 0:00
3 | [9 empty] | 0:00
4 | [9 empty] | 0:00
5 | [9 empty] | 0:00
6 | [9 empty] | 0:00
7 | [9 empty] | 0:00
8 | [9 empty] | 0:00
9 | [9 empty] | 0:00
10 | [9 empty] | 0:00
11 | [9 empty] | 0:00
12 | [9 empty] | 0:00
13 | [9 empty] | 0:00
14 | [9 empty] | 0:00

## ФОРМА 1
Форма 1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Горэлектросеть" в 2017 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями
объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по устранению, а также информация об объеме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии
(за период с января по декабрь 2017 г., включительно).
2016 год
Количество технологических нарушений | [9 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс.кВт*час
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | За 2016 год | [5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  |  |  | Всего | Из них:
[5 empty] | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчетных природно-климатических нагрузок | Повреждение в сети потребителя | Повреждение в сетях смежной электросетевой компании
23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.1 |  |  |  | 10.1