## Баланс электрической энергии
Раскрываемая информация (подпункт "б" пункта 11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24):
Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации
ООО" Горэлектросеть"
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВтч
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 2016 факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | млн.кВтч | 1035.3984 | 711.5286 | 1018.8163 | 1009.8592 | 153.1052
1.1. | из смежной сети, всего | млн.кВтч |  | 0 | 711.5286 | 993.277 | 153.1052
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | млн.кВтч |  |  | 711.5286
| СН1 | млн.кВтч |  |  |  | 993.277
| СН2 | млн.кВтч |  |  |  |  | 153.1052
1.2. |  | млн.кВтч | 0
1.3. |  | млн.кВтч | 0
1.4. | Всего по ССК | млн.кВтч | 1035.3984 | 711.5286 | 307.2876 | 16.5822
| ОАО"МРСК Сибири" |  |  | 566.238 | 214.4218 | 4.3394
| ООО "ЕвразЭнергоТранс" |  |  | 145.2906 |  | 8.0439
| ООО "СТС" |  |  |  | 92.8572
| ТСО Сибирь |  |  |  |  | 3.9275
| ООО "ЭнергоПаритет" |  |  |  | 0.00865
| ООО "РЭС" |  |  |  |  | 0.11556
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 0.15572
2. | Потери электроэнергии в сети всего | млн.кВтч | 72.7425 | 0 | 0.85109 | 23.0084 | 48.8829
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | млн.кВтч | 7.0256 | 0 | 0.083537 | 2.2784 | 31.9277
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 1 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 2 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании i | млн.кВтч | 0
3. | * Расход электроэнергии на произв и хознужды | млн.кВтч | 0
4. | Полезный отпуск из сети | млн.кВтч | 962.6559 | 0 | 24.6881 | 833.7456 | 104.2222
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | млн.кВтч | 962.6559 | 0 | 24.6881 | 833.7456 | 104.2222
| из них: | млн.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания (подстанции) | млн.кВтч | 389.0702 |  | 20.4473 | 264.4104 | 104.2126
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | млн.кВтч | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания (генераторное напряжение) | млн.кВтч
4.2. | потребителям оптового рынка | млн.кВтч | 0
4.3. | сальдо переток в смежные сетевые организации | млн.кВтч | 573.5857 |  | 4.2409 | 569.3352 | 0.009686
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | млн.кВтч | 0
5. | проверка | млн.кВтч |  | 0 | -2.5757e-14 | 0 | -1.2129e-14
6. | проверка (полезный отпуск сист 4 - полезный отпуск лист 6) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Структура полезного отпуска
Раскрываемая информация (подпункт "б" пункта 11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24):
Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации
Отпуск (передача) электроэнергии территориальными сетевыми организациями за 2016 г.
ООО "Горэлектросеть"
№ П/П | Наименование показателя | Отпуск ЭЭ, млн. кВт.ч | Расчетная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Товарная продукция, тыс. руб
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 1035.3984 | 193.389
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
1.2 | сетевых организаций | 1035.3984 | 193.389
в т.ч. из
1.2.1 | ОАО"МРСК Сибири" | 784.9993 | 153.783
1.2.2 | ООО "ЕвразЭнергоТранс" | 153.3346 | 31.46
1.2.3 | ООО "Горнорежущий инструмент" | 92.8572 | 17.344
1.2.4 | ТСО "Сибирь" | 3.9275 | 0.734
1.2.5 | ООО "ЭнергоПаритет" | 0.00865 | 0.002
1.2.6 | ОАО "РЖД" | 0.15572 | 0.029
1.2.7 | ООО "РЭС" | 0.11556 | 0.022
2 | Потери электроэнергии - всего | 72.7425 | 13.3902
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 962.6559 | 179.9988
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям | 389.0702 | 71.7688
3.2 | сетевым организациям | 573.5857 | 108.23
3.2.1 | ОАО "МРСК" | 6.8179 | 1.274
3.2.2 | ООО "Водоканал" | 0.25241 | 0.047
3.2.3 | ООО "РЭС" | 1.2285 | 0.229
3.2.4 | ООО "КЭнК" | 522.4322 | 98.675
3.2.5 | ООО "ЭнергоАльянс" | 38.6386 | 7.217
3.2.6 | ОАО УК"Кузбассразрезуголь" | 0.073546 | 0.014
3.2.7 | ОАО "РЖД" | 4.1425 | 0.774
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.1)
3.2.2 | сетевой организации 2
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
4 | Поступление электроэнергии в ЕНС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
……
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
7 | Трансформировано из сети ЕНС в
8 | - ВН
9 | - CН 1
10 | - CН 2
11 | - НН
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 724.7544 | 135.3669
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
12.2 | сетевых организаций | 724.7544 | 135.3669
в т.ч. из
12.2.1 | ОАО "МРСК" | 567.5739 | 106.0093
12.2.2 | ООО" КЭнК" (ООО "ЕвразЭнергоТранс") | 157.1806 | 29.3576
……
13 | Потери электроэнергии | 0 | 0
14 | Отпуск (передача) электроэнергии | 0 | 0
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям | 0 | 0
14.2 | сетевым организациям | 0 | 0
в т.ч.
14.2.1
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1)
14.2.2 | сетевой организации 2
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2)
……
15 | Трансформировано из сети 110 кВ в | 724.7544 | 135.3669
16 | - CН 1 | 724.7544 | 135.3669
17 | - CН 2 | 0 | 0
18 | - НН | 0 | 0
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН 1 | 1033.2783 | 192.9923
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
19.2 | сетевых организаций | 1033.2783 | 192.9923
в т.ч. из
19.2.1 | ОАО "МРСК" | 211.2114 | 39.4493
19.2.2 | ООО "Горнорежущий инструмент" | 97.3041 | 18.1741
19.2.4 | ООО "ЭнергоПаритет" | 0.0084 | 0.002
20 | Потери электроэнергии | 1.5919 | 0.29732
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | 26.2317 | 4.8064
в т.ч.
21.2 | не сетевым организациям | 24.1224 | 4.411
21.3 | сетевым организациям | 2.1093 | 0.39535
в т.ч.
21.2.1 | ООО "Водоканал" | 0.002431 | 0.001842
21.2.1.1 | ОАО "МРСК" | 2.1069 | 0.39351
21.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.2 - п. 19.2.2)
……
22 | Трансформировано из сети 35 кВ в | 1005.4548 | 190.5552
23 | - CН 2 | 1005.4548 | 190.5552
24 | - НН | 0 | 0
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН 2 | 1020.2378 | 193.5695
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
25.2 | сетевых организаций | 14.783 | 2.7611
в т.ч. из
25.2.1 | ОАО "МРСК" | 2.8798 | 0.53787
25.2.2 | ТСО "Сибирь" | 3.5625 | 0.66539
25.2.3 | ООО" КЭнК" (ООО "ЕвразЭнергоТранс") | 8.1263 | 1.5178
25.2.4 | ОАО "РЖД" | 0.14424 | 0.02694
25.2.5 | ООО "РЭС" | 0.070238 | 0.013119
26 | Потери электроэнергии | 33.468 | 6.251
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 369.4828 | 76.6276
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям | 335.2337 | 70.9282
27.2 | сетевым организациям | 34.2491 | 5.6994
в т.ч.
27.2.1 | ОАО "МРСК" | 3.0199 | 0.56404
27.2.2 | ООО "ЭнергоАльянс" | 25.0274 | 4.6745
27.2.3 | ОАО "РЖД" | 4.3264 | 0.08832
27.2.4 | МУП ТРСК | 0.35363 | 0.08832
27.2.5 | ООО "РЭС" | 1.1807 | 0.22053
27.2.6 | ООО "Водоканал" | 0.26561 | 0.049609
27.2.7 | ООО" КЭнК" (ОАО УК"Кузбассразрезуголь") | 0.075439 | 0.01409
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
27.2.2 | сетевой организации 2
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)
……
28 | Трансформировано из сети 10 - 6 кВ в | 617.287 | 120.8229
29 | - НН | 617.287 | 120.8229
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН | 617.287 | 120.8229
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
30.2 | сетевых организаций | 617.287 | 120.8229
в т.ч. из
30.2.1 | сетевой организации 1
30.2.2 | сетевой организации 2
……
31 | Потери электроэнергии | 62.0051 | 11.5811
32 | Отпуск (передача) электроэнергии | 555.2819 | 96.0955
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям | 555.2727 | 96.0938
32.2 | сетевым организациям | 0.009217 | 0.001722
в т.ч.
32.2.1 | ООО" КЭнК" (ОАО УК"Кузбассразрезуголь") | 0.009217 | 0.001722
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
32.2.2 | сетевой организации 2
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)

## Потери
Раскрываемая информация (подпункт "б" пункта 11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24):
О потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования
ООО" Горэлектросеть"
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях
№ | Показатели | Ед. измерения | 2016 факт
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Условно-постоянные потери | млн.кВтч | 0 | 0.28395 | 11.4374 | 16.1358
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | млн.кВтч |  | 0.24355 | 11.0658 | 16.1358
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | млн.кВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | млн.кВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | млн.кВтч
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | млн.кВтч
1.6 | Потери электроэнергии на корону | млн.кВтч
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | млн.кВтч |  | 0.0074 | 0.007535
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | млн.кВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | млн.кВтч |  | 0.033 | 0.36413
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | млн.кВтч
2. | Условно переменные потери | млн.кВтч |  | 0.56714 | 11.571 | 32.7471
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | млн.кВтч |  | 0.56714 | 11.571 | 32.7471
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | млн.кВтч
4. | Итого: | млн.кВтч | 0 | 0.85109 | 23.0084 | 48.8829
|  |  | Всего | абс., | млн.кВтч | 72.7425
|  |  |  | отн., | % | 7.026%

## 1.6 (hidden)
|  | Структура полезного отпуска | [5 empty] | ООО" Горэлектросеть"
электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО | [11 empty] | Таблица № П1.6.
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использо-вания, час
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2015 факт
1 | Население, всего | 495.3626 | 0 | 0.015066 | 10.4928 | 484.8547 | 82.8194 | 0 | 0.002814 | 1.9598 | 80.8568 | 5981.2366
1.1 | Население | 488.3669 |  |  | 4.3298 | 484.0371 | 81.5128 |  | 0 | 0.8087 | 80.7041 | 5991.291
1.2 | Потребители приравненные к населению | 6.9957 |  | 0.015066 | 6.163 | 0.81763 | 1.3066 |  | 0.002814 | 1.1511 | 0.15271 | 5354
1.3 | Жилищные организации потребляющие электроэнергию на технические целижилых домов | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
2. | Прочие потребители | 419.2662 | 0 | 24.1073 | 324.7409 | 70.418 | 88.708 | 0 | 4.5027 | 68.9684 | 15.237 | 4726.3618
2.1 | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0
2.2 | Одноставочники | 410.6787 | 0 | 24.1073 | 317.8637 | 68.7077 | 76.705 | 0 | 4.5027 | 59.3694 | 12.833 | 5354
| Потребитель 1 | 410.6787 |  | 24.1073 | 317.8637 | 68.7077 | 76.705 | 0 | 4.5027 | 59.3694 | 12.833 | 5354
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0
2.3 | Двуставочники | 8.5875 | 0 | 0 | 6.8772 | 1.7103 | 12.003 | 0 | 0 | 9.599 | 2.404 | 715.4479
| Потребитель 1 | 8.5875 |  | 0 | 6.8772 | 1.7103 | 12.003 |  | 0 | 9.599 | 2.404 | 715.4479
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0
3 | сальдо переток в смежные сетевые организации | 36.3676 | 0 | 2.1093 | 34.2491 | 0.009217 | 6.0965 | 0 | 0.39535 | 5.6994 | 0.0017215 | 5965.3106
| МРСК и сск | 36.3676 |  | 2.1093 | 34.2491 | 0.009217 | 6.0965 |  | 0.39535 | 5.6994 | 0.0017215 | 5965.3106
4 | Итого | 950.9964 | 0 | 26.2317 | 369.4828 | 555.2819 | 177.624 | 0 | 4.9008 | 76.6276 | 96.0955 | 5353.987

## Баланс электрической мощности
ООО" Горэлектросеть" | [5 empty] | Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по диапазонам напряжения
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 2016 факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | МВТ | 193.389 | 132.897 | 190.292 | 188.5549 | 28.3412
1.1. | из смежной сети, всего | МВТ |  | 0 | 132.897 | 185.4579 | 28.3412
в том числе из сети
| МСК | МВТ
| ВН | МВТ |  |  | 132.897
| СН1 | МВТ |  |  |  | 185.4579
| СН2 | МВТ |  |  |  |  | 28.3412
1.2. | от электростанций ПЭ | МВТ | 0
1.3. |  | МВТ | 0
1.4. | от других поставщиков | МВТ | 193.389 | 132.897 | 57.395 | 3.097
2. | Потери в сети | МВТ | 13.3902 |  | 0.159 | 4.297 | 8.9342
| то же в % | ПРЦ |  | 0 | 0.083556 | 2.2789 | 31.5238
3. | * Мощность на производ. и хоз. нужды | МВТ
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | МВТ | 179.9988 | 0 | 4.6751 | 155.9166 | 19.407
4.1. | заявленная (расчетная) мощность собств. потр. (согл. П. 1.6) | МВТ | 179.9988 | 0 | 4.6751 | 155.9166 | 19.407
| из них: | МВТ
| потребителям, присоединенным к центру питания (подстанции) | МВТ | 71.7688 |  | 3.8151 | 48.5486 | 19.405
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВТ | 0
| потребителям присоединенным к сетям генераторного напряжения | МВТ | 0
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | МВТ | 108.23 |  | 0.86 | 107.368 | 0.002
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | МВТ | 0
5. | проверка | МВТ |  | 0 | 7.8826e-15 | 1.4211e-14 | 2.4442e-15
6. | проверка (полезный отпуск сист 5 - полезный отпуск лист 6) |  |  | 0 | -1.2028e-07 | 4.6657e-07 | 2.2152e-07