## Баланс эл. энергии
Раскрываемая информация (подпункт "б" пункта 11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24):
Об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации
ООО "ЭнергоАльянс"
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН
млн. кВтч
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 2016 факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | млн.кВтч | 38.6386 | 0 | 0 | 38.6386 | 14.2597
1.1. | из смежной сети, всего | млн.кВтч |  | 0 | 0 | 0 | 14.2597
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | млн.кВтч
| СН1 | млн.кВтч
| СН2 | млн.кВтч |  |  |  |  | 14.2597
1.2. |  | млн.кВтч | 0
1.3. |  | млн.кВтч | 0
1.4. |  | млн.кВтч | 38.6386 | 0 | 0 | 38.6386
| ООО "Горэлектросеть"" |  |  |  |  | 38.6386
2. | Потери электроэнергии в сети всего | млн.кВтч | 1.6474 | 0 | 0 | 0.70327 | 0.94412
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | млн.кВтч | 4.2636 | 0 | 0 | 1.8201 | 6.6209
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 1 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 2 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании i | млн.кВтч | 0
3. | * Расход электроэнергии на произв и хознужды | млн.кВтч | 0
4. | Полезный отпуск из сети | млн.кВтч | 36.9912 | 0 | 0 | 23.6757 | 13.3156
4.1. | всего потребителям (согласно п.1.6) | млн.кВтч | 36.9912 | 0 | 0 | 23.6757 | 13.3156
| из них: | млн.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания (подстанции) | млн.кВтч | 33.7926 |  |  | 20.4771 | 13.3156
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | млн.кВтч | 0
| потребителям, присоединенным к центру питания (генераторное напряжение) | млн.кВтч
4.2. | потребителям оптового рынка | млн.кВтч | 0
4.3. | сальдо переток в смежные сетевые организации | млн.кВтч | 3.1986 |  |  | 3.1986
4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | млн.кВтч | 0
5. | проверка | млн.кВтч |  | 0 | 0 | 6.6613e-15 | -1.7764e-15
6. | проверка (полезный отпуск сист 4 - полезный отпуск лист 6) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Структура полезного отпуска
Раскрываемая информация (подпункт "б" пункта 11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24):
Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации
Отпуск (передача) электроэнергии территориальными сетевыми организациями за 2016 г.
ООО "ЭнергоАльянс"
№ П/П | Наименование показателя | Отпуск ЭЭ, млн. кВт.ч | Расчетная мощность, МВт | Заявленная мощность, МВт | Присоединенная мощность, МВА | Товарная продукция, тыс. руб
1 | Поступление электроэнергии в сеть - всего | 38.6386 | 7.217
в т.ч. из
1.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
1.2 | сетевых организаций | 38.6386 | 7.217
в т.ч. из
1.2.1 | ООО"Горэлектросеть" | 38.6386 | 7.217
2 | Потери электроэнергии - всего | 1.6474 | 0.29334
3 | Отпуск (передача) электроэнергии сетевыми предприятиями - всего | 36.9912 | 6.9237
в т.ч.
3.1 | не сетевым организациям | 33.7926 | 6.3117
3.2 | сетевым организациям | 3.1986 | 0.612
3.2.1 | ООО "КЭнК" | 3.1986 | 0.612
3.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.1 - п. 1.2.1)
3.2.2 | сетевой организации 2
3.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
4 | Поступление электроэнергии в ЕНС
в т.ч. из
4.1 | не сетевых организаций
4.2 | сетевых организаций
в т.ч. из
4.2.1 | сетевой организации 1
4.2.2 | сетевой организации 2
……
5 | Потери электроэнергии
6 | Отпуск (передача) электроэнергии
в т.ч.
6.1 | не сетевым организациям
6.2 | сетевым организациям
в т.ч.
6.2.1 | сетевой организации 1
6.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 6.2.1 - п. 4.2.1)
6.2.2 | сетевой организации 2
6.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 3.2.2 - п. 1.2.2)
……
7 | Трансформировано из сети ЕНС в
8 | - ВН
9 | - CН 1
10 | - CН 2
11 | - НН
12 | Поступление электроэнергии в сеть ВН 110 кВ | 0 | 0
в т.ч. из
12.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
12.2 | сетевых организаций | 0 | 0
в т.ч. из
13 | Потери электроэнергии | 0 | 0
14 | Отпуск (передача) электроэнергии | 0 | 0
в т.ч.
14.1 | не сетевым организациям | 0 | 0
14.2 | сетевым организациям | 0 | 0
в т.ч.
14.2.1 | сетевой организации 1
14.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.1 - п. 12.2.1)
14.2.2 | сетевой организации 2
14.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 14.2.2 - п. 12.2.2)
……
15 | Трансформировано из сети 110 кВ в | 0 | 0
16 | - CН 1 | 0 | 0
17 | - CН 2 | 0 | 0
18 | - НН | 0 | 0
19 | Поступление электроэнергии в сеть СН 1 | 0 | 0
в т.ч. из
19.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
19.2 | сетевых организаций | 0 | 0
в т.ч. из
19.2.1
19.2.2
19.2.3
20 | Потери электроэнергии | 0 | 0
21 | Отпуск (передача) электроэнергии | 0 | 0
в т.ч.
21.2 | не сетевым организациям | 0 | 0
21.3 | сетевым организациям | 0 | 0
в т.ч.
21.2.1
21.2.2
21.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.1 - п. 19.2.1)
21.2.2 | сетевой организации 2
21.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 21.2.2 - п. 19.2.2)
……
22 | Трансформировано из сети 35 кВ в | 0 | 0
23 | - CН 2 | 0 | 0
24 | - НН | 0 | 0
25 | Поступление электроэнергии в сеть СН 2 | 38.6386 | 7.217
в т.ч. из
25.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
25.2 | сетевых организаций | 38.6386 | 7.217
в т.ч. из
25.2.1 | ООО"Горэлектросеть" | 38.6386 | 7.217
26 | Потери электроэнергии | 0.70327 | 0.11017
27 | Отпуск (передача) электроэнергии | 23.6757 | 61.553
в т.ч.
27.1 | не сетевым организациям | 20.4771 | 3.8246
27.2 | сетевым организациям | 3.1986 | 0.612
в т.ч.
27.2.1 | ООО "КЭнК" | 3.1986 | 0.612
27.2.2
27.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
27.2.2 | сетевой организации 2
27.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)
……
28 | Трансформировано из сети 10 - 6 кВ в | 14.2597 | 2.6702
29 | - НН | 14.2597 | 2.6702
30 | Поступление электроэнергии в сеть НН | 14.2597 | 2.6702
в т.ч. из
30.1 | не сетевых организаций | 0 | 0
30.2 | сетевых организаций | 14.2597 | 2.6702
в т.ч. из
30.2.1 | сетевой организации 1
30.2.2 | сетевой организации 2
……
31 | Потери электроэнергии | 0.94412 | 0.18317
32 | Отпуск (передача) электроэнергии | 13.3156 | 2.487
в т.ч.
32.1 | не сетевым организациям | 13.3156 | 2.487
32.2 | сетевым организациям | 0 | 0
в т.ч.
32.2.1
32.2.1.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.1 - п. 25.2.1)
32.2.2 | сетевой организации 2
32.2.2.1 | также в сальдированном выражении (п. 27.2.2 - п. 25.2.2)

## Потери
Раскрываемая информация (подпункт "б" пункта 11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24):
О потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования
ООО "ЭнергоАльянс"
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях
№ | Показатели | Ед. измерения | 2016 факт
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1. | Условно-постоянные потери | млн.кВтч | 0 | 0 | 0.23246 | 0
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) | млн.кВтч |  |  | 0.23246
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) | млн.кВтч
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах | млн.кВтч
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) | млн.кВтч
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) | млн.кВтч
1.6 | Потери электроэнергии на корону | млн.кВтч
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий | млн.кВтч
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда | млн.кВтч
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей | млн.кВтч
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций | млн.кВтч
2. | Условно переменные потери | млн.кВтч |  |  | 0.47081 | 0.94412
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии | млн.кВтч |  |  | 0.47081 | 0.94412
3. | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии | млн.кВтч
4. | Итого: | млн.кВтч | 0 | 0 | 0.70327 | 0.94412
|  |  | Всего | абс., | млн.кВтч | 1.6474
|  |  |  | отн., | % | 4.2636

## Баланс эл. мощности
ООО "ЭнергоАльянс" | [5 empty] | Таблица № П1.5.
Электрическая мощность по диапазонам напряжения
№ п.п. | Показатели | Ед. измер | 2016 факт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | МВТ | 7.217 | 0 | 0 | 7.217 | 2.6702
1.1. | из смежной сети, всего | МВТ |  | 0 | 0 | 0 | 2.6702
в том числе из сети
| МСК | МВТ
| ВН | МВТ
| СН1 | МВТ
| СН2 | МВТ |  |  |  |  | 2.6702
1.2. | от электростанций ПЭ | МВТ | 0
1.3. |  | МВТ | 0
1.4. | от других поставщиков | МВТ | 7.217 |  |  | 7.217
2. | Потери в сети | МВТ | 0.29334 |  |  | 0.11017 | 0.18317
| то же в % | ПРЦ | 8.3863 | 0 | 0 | 1.5265 | 6.8598
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 1 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании 2 | млн.кВтч | 0
| в т.ч от пропуска для сбытовой компании i | млн.кВтч | 0
3. | * Мощность на производ. и хоз. нужды | МВТ | 0
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | МВТ | 6.9237 | 0 | 0 | 4.4366 | 2.487
4.1. | заявленная (расчетная) мощность собств. потр. (согл. П. 1.6) | МВТ | 6.9237 | 0 | 0 | 4.4366 | 2.487
| из них: | МВТ
| потребителям, присоединенным к центру питания (подстанции) | МВТ | 6.3117 |  |  | 3.8246 | 2.487
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВТ | 0
| потребителям присоединенным к сетям генераторного напряжения | МВТ | 0
4.2. | сальдо переток в смежные сетевые организации | МВТ | 0.612 |  |  | 0.612
4.3. | сальдо переток в сопредельные регионы | МВТ | 0
5. | проверка | МВТ |  | 0 | 0 | -3.3307e-16 | -4.4409e-16
6. | проверка (полезный отпуск сист 5 - полезный отпуск лист 6) |  |  | 0 | 0 | 2.4505e-07 | 2.4804e-07

## 1.6 (hidden)
|  | Структура полезного отпуска | [5 empty] | ООО "ЭнергоАльянс"
электрической энергии (мощности) по группам потребителей ЭСО | [11 empty] | Таблица № П1.6.
№ | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч. |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, МВт. |  |  |  |  | Число часов использо-вания, час
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2015 факт
1 | Население, всего | 14.5081 | 0 | 0 | 2.3213 | 12.1868 | 2.7098 | 0 | 0 | 0.43357 | 2.2762 | 5354
1.1 | Население | 14.3744 |  |  | 2.1968 | 12.1775 | 2.6848 |  | 0 | 0.41031 | 2.2745 | 5354
1.2 | Потребители приравненные к населению | 0.13379 |  |  | 0.12452 | 0.009262 | 0.024988 | 0 | 0 | 0.023258 | 0.0017299 | 5354
1.3 | Жилищные организации потребляющие электроэнергию на технические целижилых домов | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
2. | Прочие потребители | 8.1142 | 0 | 0 | 7.6722 | 0.44196 | 1.5155 | 0 | 0 | 1.433 | 0.082547 | 5354
2.1 | Базовые потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0
2.2 | Одноставочники | 8.1142 | 0 | 0 | 7.6722 | 0.44196 | 1.5155 | 0 | 0 | 1.433 | 0.082547 | 5354
| Потребитель 1 | 8.1142 |  |  | 7.6722 | 0.44196 | 1.5155 |  | 0 | 1.433 | 0.082547 | 5354
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0
2.3 | Двуставочники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0
2.4 | в том числе Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Потребитель 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Потребитель 2 | 0 |  |  |  |  | 0
| Потребитель i | 0 |  |  |  |  | 0
3 | сальдо переток в смежные сетевые организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| МРСК и сск | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 0 |  |  |  |  | 0
| Сетеавя i | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Итого | 22.6223 | 0 | 0 | 9.9936 | 12.6288 | 4.2253 | 0 | 0 | 1.8666 | 2.3588 | 5354
| Генеральный директор |  |  |  |  | Д.Б.Алексеев
МП