## ГЭС
Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и 6/0,4кВ | Резервная мощность, кВт | Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и 6/0,4кВ | Резервная мощность, кВт
Кузнецкий район, Орджоникидзевский район, п.Абагур-Лесной |  | Центральный, Куйбышевский район
ТП-300 | 30 | ТП-1 | 80
ТП-301 | нет резерва мощности | ТП-2 | 47
ТП-302 | 98 | ТП-3 | 89
ТП-305 | 17 | ТП-5 | 27
ТП-306 | 54 | ТП-6 | 46
ТП-309 | 40 | ТП-7 | 25
ТП-310 | 28 | ТП-9 | 80
ТП-314 | 90 | ТП-10 | 85
ТП-315 | 87 | ТП-12 | 92
ТП-316 | 58 | ТП-13 | 9
ТП-317 | 55 | ТП-15 | нет резерва мощности
ТП-318 | 100 | ТП-16 | 114
ТП-320 | 66 | ТП-17 | 25
ТП-321 | 49 | ТП-20 | 29
ТП-322 | 100 | ТП-21 | 6
ТП-323 | нет резерва мощности | ТП-22 | 78
ТП-324 | 80 | ТП-23 | 19
ТП-325 | 39 | ТП-24 | 27
ТП-326 | нет резерва мощности | ТП-25 | 111
ТП-327 | 77 | ТП-26 | 198
ТП-332 | 50 | ТП-27 | 49
ТП-333 | 16 | ТП-28 | нет резерва мощности
ТП-334 | 70 | ТП-29 | 66
ТП-335 | 55 | ТП-30 | 178
ТП-336 | 49 | ТП-31 | 25
ТП-337 | 87 | ТП-32 | 9
ТП-338 | нет резерва мощности | ТП-33 | 115
ТП-339 | 66 | ТП-34 | 27
ТП-340 | 112 | ТП-35 | 56
ТП-341 | нет резерва мощности | ТП-36 | 128
ТП-342 | 76 | ТП-37 | 11
ТП-343 | 89 | ТП-38 | 186
ТП-344 | 60 | ТП-39 | 111
ТП-345 | 30 | ТП-40 | 56
ТП-346 | 114 | ТП-41 | 90
ТП-347 | 29 | ТП-42 | 8
ТП-348 | 20 | ТП-43 | 12
ТП-349 | 19 | ТП-44 | 15
ТП-350 | нет резерва мощности | ТП-45 | 13
ТП-352 | нет резерва мощности | ТП-46 | нет резерва мощности
ТП-353 | 11 | ТП-47 | 5
ТП-354 | 49 | ТП-49 | 17
ТП-355 | 27 | ТП-50 | 30
ТП-356 | 47 | ТП-52 | 17
ТП-357 | 124 | ТП-53 | 40
ТП-361 | 48 | ТП-54 | 78
ТП-363 | 19 | ТП-55 | 125
ТП-364 | 29 | ТП-56 | 30
ТП-365 | 40 | ТП-57 | 36
ТП-366 | нет резерва мощности | ТП-59 | 70
ТП-367 | 30 | ТП-60 | 110
ТП-368 | 43 | ТП-62 | 21
ТП-369 | 67 | ТП-63 | 44
ТП-370 | 98 | ТП-64 | 80
ТП-371 | 40 | ТП-66 | 26
ТП-372 | 31 | ТП-68 | 39
ТП-373 | 18 | ТП-69 | нет резерва мощности
ТП-374 | 37 | ТП-70 | 30
ТП-375 | 66 | ТП-71 | 124
ТП-376 | нет резерва мощности | ТП-72 | нет резерва мощности
ТП-377 | 47 | ТП-73 | 38
ТП-378 | 21 | ТП-74 | 55
ТП-379 | нет резерва мощности | ТП-75 | нет резерва мощности
ТП-380 | нет резерва мощности | ТП-76 | 77
ТП-381 | 30 | ТП-78 | 45
ТП-383 | 55 | ТП-79 | 143
ТП-384 | 31 | ТП-80 | 30
ТП-385 | 21 | ТП-81 | 55
ТП-386 | 7 | ТП-82 | 82
ТП-387 | 21 | ТП-83 | 52
ТП-388 | нет резерва мощности | ТП-84 | 11
ТП-389 | 28 | ТП-85 | 28
ТП-390 | 55 | ТП-86 | 45
ТП-392 | 80 | ТП-87 | 49
ТП-393 | 44 | ТП-88 | 52
ТП-394 | 46 | ТП-89 | 46
ТП-399 | 40 | ТП-90 | 150
ТП-391 | 69 | ТП-91 | 15
ТП-397 | 25 | ТП-92 | 19
ТП-398 | 87 | ТП-93 | нет резерва мощности
ТП-КК | нет резерва мощности | ТП-94 | 11
ТП-900 | нет резерва мощности | ТП-95 | 16
ТП-901 | 30 | ТП-96 | 30
ТП-902 | 47 | ТП-97 | 185
ТП-903 | 40 | ТП-98 | нет резерва мощности
ТП-904 | 35 | ТП-99 | 11
ТП-905 | 10 | ТП-100 | 28
ТП-906 | 112 | ТП-101 | 56
ТП-907 | нет резерва мощности | ТП-102 | 62
ТП-908 | 30 | ТП-103 | 29
ТП-909 | 57 | ТП-104 | нет резерва мощности
ТП-910 | 36 | ТП-105 | 47
ТП-911 | 127 | ТП-106 | 18
ТП-912 | 38 | ТП-107 | 55
ТП-913 | 60 | ТП-108 | 28
ТП-914 | 88 | ТП-109 | 33
ТП-915 | 70 | ТП-110 | 49
ТП-916 | 31 | ТП-111 | 24
ТП-920 | нет резерва мощности | ТП-112 | 26
ТП-921 | нет резерва мощности | ТП-113 | 16
ТП-922 | нет резерва мощности | ТП-114 | 29
ТП-917 | 48 | ТП-115 | 66
ТП-950 | 50 | ТП-116 | 29
ТП при РП-1 | нет резерва мощности | ТП-117 | 50
ТП при РП-12 | 57 | ТП-118 | 52
ТП при РП-28 | 101 | ТП-119 | 20
ТП при РП-32 | нет резерва мощности | ТП-120 | 19
|  | ТП-121 | 88
Заводской район |  | ТП-123 | 28
Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и 6/0,4кВ | Резервная мощность, кВт | ТП-124 | 110
ТП-400 | 17 | ТП-125 | 77
ТП-401 | 25 | ТП-127 | 12
ТП-401А | нет резерва мощности | ТП-128 | 54
ТП-402 | нет резерва мощности | ТП-129 | 54
ТП-403 | 77 | ТП-130 | 88
ТП-404 | 98 | ТП-131 | 88
ТП-405 | нет резерва мощности | ТП-132 | 16
ТП-406 | нет резерва мощности | ТП-133 | 33
ТП-407 | 66 | ТП-134 | 38
ТП-408 | 78 | ТП-136 | 60
ТП-409 | нет резерва мощности | ТП-137 | 40
ТП-410 | 57 | ТП-138 | 15
ТП-411 | 60 | ТП-139 | 27
ТП-412 | 8 | ТП-140 | 30
ТП-413 | 37 | ТП-141 | нет резерва мощности
ТП-414 | 20 | ТП-142 | 39
ТП-416 | 66 | ТП-143 | 40
ТП-417 | 70 | ТП-144 | 110
ТП-418 | 39 | ТП-145 | 40
ТП-419 | 46 | ТП-147 | 15
ТП-421 | нет резерва мощности | ТП-148 | 16
ТП-422 | нет резерва мощности | ТП-149 | нет резерва мощности
ТП-423 | 28 | ТП-150 | 33
ТП-424 | нет резерва мощности | ТП-151 | 25
ТП-425 | 30 | ТП-152 | 88
ТП-426 | 55 | ТП-153 | 27
ТП-427 | 57 | ТП-154 | 95
ТП-428 | нет резерва мощности | ТП-156 | 60
ТП-429 | нет резерва мощности | ТП-157 | 25
ТП-431 | нет резерва мощности | ТП-158 | 22
ТП-432 | 66 | ТП-159 | 45
ТП-433 | нет резерва мощности | ТП-160 | нет резерва мощности
ТП-434 | нет резерва мощности | ТП-161 | 60
ТП-435 | 49 | ТП-162 | 15
ТП-436 | нет резерва мощности | ТП-163 | нет резерва мощности
ТП-437 | 11 | ТП-164 | 120
ТП-438 | нет резерва мощности | ТП-165 | нет резерва мощности
ТП-439 | нет резерва мощности | ТП-167 | нет резерва мощности
ТП-440 | 28 | ТП-168 | 20
ТП-441 | 47 | ТП-170 | 25
ТП-442 | 58 | ТП-172 | 66
ТП-443 | нет резерва мощности | ТП-173 | 54
ТП-444 | нет резерва мощности | ТП-174 | 16
ТП-445 | нет резерва мощности | ТП-175 | нет резерва мощности
ТП-446 | 55 | ТП-176 | 52
ТП-447 | нет резерва мощности | ТП-177 | 25
ТП-448 | нет резерва мощности | ТП-178 | 55
ТП-449 | 99 | ТП-179 | 5
ТП-450 | 48 | ТП-181 | нет резерва мощности
ТП-451 | 38 | ТП-182 | 21
ТП-452 | 18 | ТП-183 | 30
ТП-453 | 28 | ТП-184 | нет резерва мощности
ТП-454 | 19 | ТП-185 | нет резерва мощности
ТП-455 | нет резерва мощности | ТП-186 | 40
ТП-456 | 66 | ТП-187 | 40
ТП-457 | 28 | ТП-188 | нет резерва мощности
ТП-458 | 25 | ТП-189 | 12
ТП-459 | нет резерва мощности | ТП-190 | 36
ТП-460 | 40 | ТП-194 | 21
ТП-461 | 70 | ТП-195 | 19
ТП-462 | 98 | ТП-196 | нет резерва мощности
ТП-463 | 19 | ТП-197 | нет резерва мощности
ТП-464 | нет резерва мощности | ТП-198 | 36
ТП-465 | 10 | ТП-199 | нет резерва мощности
ТП-466 | 11 | ТП-200 | 98
ТП-467 | нет резерва мощности | ТП-201 | 40
ТП-468 | 77 | ТП-202 | 46
ТП-469 | 6 | ТП-203 | нет резерва мощности
ТП-470 | 68 | ТП-204 | 49
ТП-471 | 38 | ТП-205 | нет резерва мощности
ТП-472 | нет резерва мощности | ТП-206 | 13
ТП-473 | 49 | ТП-207 | нет резерва мощности
ТП-474 | 66 | ТП-209 | нет резерва мощности
ТП-475 | 111 | ТП-210 | 33
ТП-476 | 29 | ТП-211 | 100
ТП-477 | 4 | ТП-212 | 66
ТП-478 | 9 | ТП-213 | нет резерва мощности
ТП-479 | 28 | ТП-214 | 12
ТП-480 | 46 | ТП-215 | 9
ТП-481 | 50 | ТП-216 | 40
ТП-482 | 117 | ТП-219 | 50
ТП-483 | 44 | ТП-220 | нет резерва мощности
ТП-484 | 52 | ТП-221 | нет резерва мощности
ТП-485 | 47 | ТП-223 | 12
ТП-486 | 100 | ТП-224 | 80
ТП-487 | 49 | ТП-227 | 26
ТП-488 | 88 | ТП-228 | 20
ТП-489 | 50 | ТП-229 | 11
ТП-490 | 40 | ТП-230 | нет резерва мощности
ТП-492 | 57 | ТП-231 | 80
ТП-493 | 77 | ТП-232 | 55
ТП-495 | 40 | ТП-234 | 33
ТП-496 | 111 | ТП-235 | 59
ТП-497 | 66 | ТП-237 | нет резерва мощности
ТП-498 | нет резерва мощности | ТП-239 | нет резерва мощности
ТП-499 | 130 | ТП-241 | 88
ТП-501 | 26 | ТП-242 | 99
ТП-502 | 180 | ТП-243 | 50
ТП-504 | 55 | ТП-244 | 11
ТП-505 | 16 | ТП-245 | нет резерва мощности
ТП-506 | 70 | ТП-246 | 51
ТП-507 | 10 | ТП-247 | нет резерва мощности
ТП-508 | 27 | ТП-248 | 36
ТП-513 | 100 | ТП-249 | 26
ТП-536 | 70 | ТП-250 | 65
ТП-537 | 120 | ТП-252 | 49
ТП-538 | 49 | ТП-253 | 11
ТП-539 | 110 | ТП-254 | 9
ТП-541 | 27 | ТП-255 | 11
ТП-542 | нет резерва мощности | ТП-256 | 39
ТП-543 | нет резерва мощности | ТП-257 | 49
ТП-544 | 26 | ТП-258 | 96
ТП-568 | 155 | ТП-259 | 20
ТП-569 | 76 | ТП-260 | 55
ТП-570 | 18 | ТП-261 | 48
ТП-УПК | 28 | ТП-262 | 39
ТП при ЦРП-3 | 55 | ТП-263 | 77
ТП при РП-6 | 20 | ТП-264 | 72
ТП при РП-16 | 30 | ТП-265 | 15
ТП при РП-18 | нет резерва мощности | ТП-266 | 20
|  | ТП-267 | 26
Новоильинский район |  | ТП-268 | 29
Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и 6/0,4кВ | Резервная мощность, кВт | ТП-269 | 30
ТП-801 | 55 | ТП-270 | 50
ТП-801А | 60 | ТП-271 | нет резерва мощности
ТП-802 | 9 | ТП-274 | 33
ТП-803 | 12 | ТП-276 | 78
ТП-804 | 90 | ТП-277 | 66
ТП-805 | 43 | ТП-278 | 22
ТП-806 | 26 | ТП-279 | 80
ТП-807 | 110 | ТП-280 | 60
ТП-808 | 66 | ТП-283 | 54
ТП-809 | 77 | ТП-284 | нет резерва мощности
ТП-810 | 68 | ТП-285 | 30
ТП-811 | 50 | ТП-286 | 26
ТП-812 | 60 | ТП-287 | 11
ТП-813 | 90 | ТП-288 | 130
ТП-814 | 20 | ТП-289 | 144
ТП-815 | 80 | ТП-290 | 70
ТП-816 | 66 | ТП-291 | нет резерва мощности
ТП-817 | 38 | ТП-292 | 20
ТП-818 | 68 | ТП-293 | нет резерва мощности
ТП-819 | 59 | ТП-294 | 9
ТП-820 | нет резерва мощности | ТП-295 | 11
ТП-821 | 58 | ТП-296 | 44
ТП-822 | 44 | ТП-297 | 12
ТП-823 | 55 | ТП-299 | 15
ТП-824 | 38 | ТП-601 | 88
ТП-825 | 60 | ТП-602 | 12
ТП-826 | 57 | ТП-603 | нет резерва мощности
ТП-827 | 24 | ТП-604 | 77
ТП-828 | 68 | ТП-605 | 40
ТП-829 | нет резерва мощности | ТП-606 | 66
ТП-830 | 80 | ТП-607 | 50
ТП-831 | нет резерва мощности | ТП-608 | 44
ТП-832 | 28 | ТП-612 | 30
ТП-833 | 160 | ТП-613 | 40
ТП-834 | 111 | ТП-614 | нет резерва мощности
ТП-835 | нет резерва мощности | ТП-615 | 146
ТП-836 | 16 | ТП-617 | 44
ТП-839 | 37 | ТП-618 | 45
ТП-843 | 86 | ТП-619 | 62
ТП-844 | 157 | ТП-620 | 9
ТП-845 | 238 | ТП-621 | нет резерва мощности
ТП-847 | нет резерва мощности | ТП-622 | 44
ТП-848 | нет резерва мощности | ТП-623 | 18
ТП-850 | нет резерва мощности | ТП-624 | нет резерва мощности
ТП-851 | 46 | ТП-625 | 60
ТП-852 | 20 | ТП-626 | 18
ТП-853 | нет резерва мощности | ТП-627 | 99
ТП-854 | 50 | ТП-628 | 39
ТП-856 | 69 | ТП-629 | 44
ТП-858 | 90 | ТП-633 | 50
ТП-868 | 165 | ТП-634 | 80
ТП-869 | нет резерва мощности | ТП-635 | 40
ТП-871 | нет резерва мощности | ТП-636 | 11
ТП-866 | нет резерва мощности | ТП-638 | 66
ТП-867 | нет резерва мощности | ТП-639 | 77
ТП-872 | нет резерва мощности | ТП-640 | 91
ТП при РП-24 | 28 | ТП-641 | 89
ТП при РП-25 | 110 | ТП-648 | 74
ТП при РП-26 | 27 | ТП-649 | 136
ТП при РП-33 | 78 | ТП-650 | 114
ТП при РП-39 | 140 | ТП-651 | 88
ТП при РП-92 | 22 | ТП-652 | 77
|  | ТП-653 | 30
Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 35/6кВ | Резервная мощность, кВт | ТП-654 | 88
Центральный район, Куйбышевский район, Заводской район |  | ТП-655 | нет резерва мощности
ПС-1 "Центральная" ул.Циолковского,41-А | нет резерва мощности | ТП-656 | 11
ПС-2 "Н.Островская" ул.Климасенко, 26-А корп.2 | нет резерва мощности | ТП-657 | 22
ПС-3 "Южная" ул.Пролетарская,71-А | нет резерва мощности | ТП-658 | 70
ПС-5 "Новая" ул.Франкфурта,26 | нет резерва мощности | ТП-659 | 5
ПС-6 "В.Островская" шоссе Заводское,25 | нет резерва мощности | ТП-660 | 55
|  | ТП-661 | 100
|  | ТП-665 | нет резерва мощности
|  | ТП-671 | 50
|  | ТП-674 | 39
|  | ТП-679 | 170
|  | ТП-680 | 70
|  | ТП-681 | 60
|  | ТП-684 | 27
|  | ТП-688 | 71
|  | ТП-690 | нет резерва мощности
|  | ТП-691 | нет резерва мощности
|  | ТП-692 | 78
|  | ТП-693 | 66
|  | ТП-701 | 70
|  | ТП-712 | 70
|  | ТП-713 | 39
|  | ТП-714 | 35
|  | ТП-715 | 40
|  | ТП-716 | 60
|  | ТП-717 | 69
|  | ТП-718 | нет резерва мощности
|  | ТП-719 | 55
|  | ТП-740 | нет резерва мощности
|  | ТП-741 | нет резерва мощности
|  | ТП-721 | нет резерва мощности
|  | ТП-722 | нет резерва мощности
|  | ТП-723 | нет резерва мощности
|  | ТП-724 | нет резерва мощности
|  | ТП-725 | нет резерва мощности
|  | ТП-726 | нет резерва мощности
|  | ТП-727 | нет резерва мощности
|  | ТП-728 | нет резерва мощности
|  | ТП-729 | нет резерва мощности
|  | ТП-730 | нет резерва мощности
|  | ТП-777 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-2 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-3 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-5 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-7 | 11
|  | ТП при РП-8 | 23
|  | ТП при РП-9 | 50
|  | ТП при РП-10 | 19
|  | ТП при РП-12 | 60
|  | ТП при РП-13 | 55
|  | ТП при РП-14 | 126
|  | ТП при РП-19 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-20 | 15
|  | ТП при РП-22 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-27 | 60
|  | ТП при РП-35 | 166
|  | ТП при РП-38 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-37 | нет резерва мощности