## кв.I Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за I квартал 2018 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-22-РП-24 | 2018-01-03 | 17:55 | 18:32 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-24-2 | Восстановлен
2 | ПС-Абагуро-Атамановская | 6-16-С | 2018-01-07 | 15:00 | 15:46 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
3 | ПС-Береговая | 6-408 | 2018-01-11 | 11:42 | 13:05 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Береговая - РП-37-1 | Восстановлен
4 | ПС-20 Опорная | П-2 | 2018-01-24 | 15:30 | 15:52 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
5 | ПС-Водная | 6-16-Г | 2018-02-02 | 11:15 | 12:10 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Водная - РП-7-4 | Восстановлен
6 | РП-19 | 15-615-1 | 2018-02-05 | 4:14 | 4:45 | Вышел из строя в/в кабель ТП-109 - ТП-613-1 | Восстановлен
7 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2018-02-05 | 15:05 | 15:16 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-1 | Восстановлен
8 | ПС-Ширпотреб | 6-38-Г | 2018-02-11 | 4:55 | 6:13 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ширпотреб - РП-21-2 | Восстановлен
9 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2018-02-12 | 18:35 | 19:00 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-1 | Восстановлен
10 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2018-02-28 | 20:23 | 20:55 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-2 | Восстановлен
11 | РП-10 | 14-619 | 2018-03-02 | 19:04 | 20:37 | Вышел из строя в/в кабель ТП-618-1 - ТП-620-1 | Восстановлен
12 | РП-23 | 2-696 | 2018-03-15 | 14:05 | 17:15 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
13 | ТЭЦ КМК | ЦРП-2 | 2018-03-20 | 5:02 |  | Вышел из строя в/в кабель ТЭЦ КМК - ЦРП-1-2
14 | РП-12 | 9-347 | 2018-03-23 | 21:50 | 22:25 | Вышел из строя в/в кабель ТП-372 - ТП-397 | Восстановлен
15 | ПС-14 ЮКУ | 7-Телецентр | 2018-03-26 | 7:55 | 10:12 | Метеоусловия
16 | ЦРП-4 | 13-510 | 2018-03-29 | 13:55 | 14:35 | Повреждение на сетях потребителя
17 | РП-35 | 15-РП-20-2 | 2018-03-31 | 10:55 | 12:00 | Порван в/в кабель ТП-692-2 - ТП-693-2

## Форма 1
Форма 1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Горэлектросеть" в 2018 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями
объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по устранению, а также информация об объеме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии
(за период с января по декабрь 2018 г., включительно).
2018 год
Количество технологических нарушений | [9 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс.кВт*час
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | За 2017 год | [5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  |  |  | Всего | Из них:
[5 empty] | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчетных природно-климатических нагрузок | Повреждение в сети потребителя | Повреждение в сетях смежной электросетевой компании
17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.4 |  |  |  | 7.4