## кв.I Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за I квартал 2018 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-22-РП-24 | 2018-01-03 | 17:55 | 18:32 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-24-2 | Восстановлен
2 | ПС-Абагуро-Атамановская | 6-16-С | 2018-01-07 | 15:00 | 15:46 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
3 | ПС-Береговая | 6-408 | 2018-01-11 | 11:42 | 13:05 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Береговая - РП-37-1 | Восстановлен
4 | ПС-20 Опорная | П-2 | 2018-01-24 | 15:30 | 15:52 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
5 | ПС-Водная | 6-16-Г | 2018-02-02 | 11:15 | 12:10 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Водная - РП-7-4 | Восстановлен
6 | РП-19 | 15-615-1 | 2018-02-05 | 4:14 | 4:45 | Вышел из строя в/в кабель ТП-109 - ТП-613-1 | Восстановлен
7 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2018-02-05 | 15:05 | 15:16 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-1 | Восстановлен
8 | ПС-Ширпотреб | 6-38-Г | 2018-02-11 | 4:55 | 6:13 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ширпотреб - РП-21-2 | Восстановлен
9 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2018-02-12 | 18:35 | 19:00 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-1 | Восстановлен
10 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2018-02-28 | 20:23 | 20:55 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-2 | Восстановлен
11 | РП-10 | 14-619 | 2018-03-02 | 19:04 | 20:37 | Вышел из строя в/в кабель ТП-618-1 - ТП-620-1 | Восстановлен
12 | РП-23 | 2-696 | 2018-03-15 | 14:05 | 17:15 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
13 | ТЭЦ КМК | ЦРП-2 | 2018-03-20 | 5:02 |  | Вышел из строя в/в кабель ТЭЦ КМК - ЦРП-1-2 | Восстановлен
14 | РП-12 | 9-347 | 2018-03-23 | 21:50 | 22:25 | Вышел из строя в/в кабель ТП-372 - ТП-397 | Восстановлен
15 | ПС-14 ЮКУ | 7-Телецентр | 2018-03-26 | 7:55 | 10:12 | Метеоусловия
16 | ЦРП-4 | 13-510 | 2018-03-29 | 13:55 | 14:35 | Повреждение на сетях потребителя
17 | РП-35 | 15-РП-20-2 | 2018-03-31 | 10:55 | 12:00 | Порван в/в кабель ТП-692-2 - ТП-693-2 | Восстановлен

## кв.II Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за II квартал 2018 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-КМЗ | 15-РП-2-3 (без нагрузки) | 2018-04-05 | 1:56 |  | Вышел из строя в/в кабель ПС-КМЗ - РП-2-3 | Восстановлен
2 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-22-РП-24 | 2018-04-07 | 21:25 | 22:20 | Вышел из строя в/в кабель РП-24 - КНС-703-2 | Восстановлен
3 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-3-РП-92 | 2018-04-07 | 22:05 | 22:45 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-92-1 | Восстановлен
4 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-2-РП-24 | 2018-04-09 | 19:15 | 20:02 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-24-1 | Восстановлен
5 | ПС-Ширпотреб | 6-38-Г | 2018-04-10 | 3:20 | 4:15 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ширпотреб - РП-21-2 | Восстановлен
6 | ЦРП-1 | 21-103 | 2018-04-11 | 12:51 | 13:55 | Порван в/в кабель ТП-142 - ТП-21 | Восстановлен
7 | ПС-Орджоникидзевская | 10-4-РП-32 | 2018-04-11 | 14:00 | 15:23 | Вышел из строя в/в кабель ТП-920-1 - ТП-921-1 | Восстановлен
8 | ПС-Орджоникидзевская | 10-22-РП-32 | 2018-04-11 | 15:50 | 17:18 | Вышел из строя в/в кабель ТП-920-2 РУ-10кВ - ТМ-2 | Восстановлен
9 | ПС-Орджоникидзевская | 10-5-Г | 2018-04-11 | 15:50 | 17:15 | Вышел из строя в/в кабель РП-28 - ТП-908-1 | Восстановлен
10 | ПС-3 Южная | 23-РП-МК | 2018-04-16 | 0:20 |  | Повреждение на сетях потребителя
11 | ПС-3 Южная | 6-14Р | 2018-04-16 | 0:30 |  | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
12 | ПС-Орджоникидзевская | 10-10-Г | 2018-04-17 | 16:05 | 23:11 | Поврежден опорный изолятор на ВЛ-10кВ | Заменен
13 | РП-12 | 9-347 | 2018-04-23 | 1:02 | 1:53 | Вышел из строя в/в кабель ТП-309 - ВЛ-10кВ ТП-ЮЭС 54 вследствии попытки хищения | Восстановлен
14 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-2-РП-24 (без нагрузки) | 2018-04-23 | 3:10 |  | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-24-1 | Восстановлен
15 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2018-04-25 | 19:20 | 20:40 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
16 | РП-21 | 18-61-2 | 2018-05-01 | 10:45 | 12:19 | Повреждение на сетях потребителя
17 | РП-10 | 14-619 | 2018-05-02 | 14:17 | 14:50 | Вышел из строя в/в кабель ТП-620-2 - ТП-621-2 | Восстановлен
18 | РП-10 | 13-617 | 2018-05-02 | 14:44 | 15:30
19 | ПС-Водная | С-8 | 2018-05-05 | 13:06 | 13:06 | Не установлена
20 | ПС-Водная | С-8 | 2018-05-05 | 13:25 | 13:25 | Не установлена
21 | ЦРП-4 | 11-Д-2 | 2018-05-09 | 20:30 |  | Вышел из строя в/в кабель ЦРП-4 - ВЛ-10кВ ф.11-Д-2 | Восстановлен
22 | ПС-Ильинская -1 | 10-7-866-1 | 2018-05-10 | 13:40 | 15:10 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская-1 - ТП-866-1 | Восстановлен
23 | ЦРП-2 | 10-354 | 2018-05-11 | 11:20 | 12:00 | Поврежден разрядник на ВЛ-10кВ | Заменен
24 | ПС-Водная | 6-18-Г | 2018-05-21 | 18:53 | 19:25 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
25 | ПС-3 Южная | 6-14Р | 2018-05-23 | 9:00 |  | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
26 | ПС-Абагур-Лесной | 6-5-Ж | 2018-05-24 | 11:42 | 13:25 | Не установлена
27 | ПС-3 Южная | 6-14Р | 2018-05-26 | 4:45 |  | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
28 | РП-1 | 9-300 | 2018-05-26 | 22:00 | 23:28 | Вышел из строя в/в кабель РП-1 - ТП-300 | Восстановлен
29 | ПС-Береговая | 6-313 | 2018-05-27 | 16:15 | 17:10 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Береговая - РП-9-2 | Восстановлен
30 | РП-14 | 12-235 | 2018-05-28 | 16:50 | 17:40 | Порван в/в кабель ТП-21 - ВЛ-6кВ ф.13-141 н.1 | Восстановлен
31 | ПС-Кузнецкая | 10-16-Г | 2018-05-29 | 10:57 | 11:10 | Поврежден опорный изолятор | Заменен
32 | ПС-РМК | 10-ОКЭ | 2018-06-01 | 19:55 | 20:30 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
33 | ПС-3 Южная | 6-14Р | 2018-06-05 | 43256.9444 | 43257.1806 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
34 | ПС-КФЗ-1 | 10-39-Г | 07.06.2018г. | 14:10 | 15:50 | Вышел из строя в/в кабель ЦРП-2 - ВЛ-10кВ ф.10-39-Г | Восстановлен
35 | ПС-Ильинская городская-2 | 2-я система шин | 07.06.2018г. | 17:45 | 19:05 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
36 | ПС-14 ЮКУ | 7-Телецентр | 07.06.2018г. | 19:05 | 20:36 | Не установлена
37 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2018-06-10 | 10:50 | 11:29 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
38 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-15-Г | 2018-06-11 | 12:05 | 12:45 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
39 | ПС-Орджоникидзевская | 10-5-Г | 2018-06-12 | 4:40 | 5:20 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Орджоникидзевская - РП-28-1
40 | ПС-КФЗ-1 | 10-39-Г | 2018-06-13 | 14:15 | 15:56 | Поврежден разрядник на ВЛ-10кВ | Заменен
41 | ПС-РМК | 10-26-ГН | 2018-06-13 | 43264.9826 | 43265.0521 | Вышел из строя в/в кабель ТП-Ветбаклаборатория - ВЛ-10кВ | Восстановлен
42 | РП-26 | 7-840-1 | 2018-06-19 | 20:47 |  | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
43 | ПС-3 Южная | 6-13Р | 2018-06-19 | 22:41 |  | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
44 | ПС-3 Южная | 4-4. | 2018-06-20 | 21:52 | 22:45 | Метеоусловия
45 | ЦРП-4 | 25-454 | 2018-06-20 | 21:57 | 23:59 | Метеоусловия
46 | ПС-3 Южная | 15-Трамвайная | 2018-06-20 | 43271.9271 | 43272.1236 | Метеоусловия
47 | РП-14 | 13-141 | 2018-06-21 | 0:48 | 1:36 | Повреждение на сетях потребителя
48 | РП-3 | 5-157 | 2018-06-22 | 9:48 | 10:47 | Вышел из строя в/в кабель ТП-140 - ТП-5 | Восстановлен
49 | РП-21 | 15-170 | 2018-06-22 | 11:01 | 13:29 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
50 | ПС-КМЗ | 28-ЦРП-1 | 2018-06-23 | 10:03 | 10:08 | Порван в/в кабель ТП-5 - ТП-ЖКХ | Восстановлен
51 | РП-12 | 9-347 | 2018-06-24 | 5:55 | 7:35 | Вышел из строя в/в кабель ТП-395 - ТП-372 н.1 | Восстановлен
52 | РП-12 | 12-305 | 2018-06-26 | 18:02 | 19:29 | Вышел из строя в/в кабель ТП-355 - ТП-381 н.2
53 | ЦРП-4 | 25-454-1 | 2018-06-29 | 1:36 | 9:45 | Метеоусловия
54 | ЦРП-4 | 22-Д-1 | 2018-06-29 | 1:36 | 10:12 | Метеоусловия
55 | ПС-Сосновская | 10-3-Л | 2018-06-29 | 1:36 | 2:33 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
56 | ПС-3 Южная | 9-Транспортный | 2018-06-29 | 1:45 | 3:50 | Метеоусловия
57 | РП-12 | 9-347 | 2018-06-29 | 1:45 | 7:15 | Метеоусловия
58 | ПС-Абагур-Лесной | 6-5-Ж | 2018-06-29 | 7:00 | 13:42 | Метеоусловия
59 | РП-1 | 10-336 | 2018-06-29 | 5:45 | 6:20 | Вышел из строя в/в кабель ТП-336 РУ-10кВ - ТМ | Восстановлен
60 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2018-06-30 | 10:34 | 11:59 | Повреждение на сетях потребителя

## Форма 1
Форма 1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Горэлектросеть" в 2018 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями
объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по устранению, а также информация об объеме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии
(за период с января по декабрь 2018 г., включительно).
2018 год
Количество технологических нарушений | [9 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс.кВт*час
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | За 2018 год | [5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  |  |  | Всего | Из них:
[5 empty] | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчетных природно-климатических нагрузок | Повреждение в сети потребителя | Повреждение в сетях смежной электросетевой компании
17 | 60 |  | 0 | 79 | 38 | 4 | 9 | 5 | 17 | 7.4 | 36.7 |  |  | 44.1