## кв.I Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за I квартал 2019 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Ширпотреб | 6-11-Г | 2019-01-07 | 4:40 | 5:05 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ширпотреб - РП-3-1 н.1
2 | РП-39 | 5-833-2 | 2019-01-14 | 13:50 | 15:21 | Вышел из строя в/в кабель РП-39 -ТП-833-2 | Восстановлен
3 | ЦРП-4 | 26-РП-12-1 | 2019-01-17 | 15:10 | 15:30 | Вышел из строя в/в кабель РП-12 - ТП-342-2 | Восстановлен
4 | ПС№5 "Новая" | 27-648 | 2019-01-25 | 4:50 | 7:52 | Вышли из строя в/в кабели ТП-668-2 - ТП-649-2, ТП-651-2 - ТП-655-2 | Восстановлены
5 | ПС№5 "Новая" | 26-РП-36-2 | 2019-01-25 | 4:55 | 6:35 | Вышел из строя в/в кабель РП-20 - ТП-691-2 | Восстановлен
6 | РП-3 | 5-157 | 2019-01-25 | 13:05 | 13:43 | Повреждение на сетях потребителя
7 | ПС№1 "Центральная" | 13-РП-4-1 | 2019-01-31 | 10:45 | 11:10 | Вышел из строя в/в кабель ПС-1 - РП-4-1 н.1 | Восстановлен
8 | ПС№3 "Южная" | 4-4. | 2019-02-04 | 11:15 | 11:53 | Вышел из строя в/в кабель ПС-3 - ТП-4 | Восстановлен
9 | РП-3 | 5-157 | 2019-02-05 | 1:15 | 2:37 | Вышел из строя в/в кабель РП-3 - ТП-157 | Восстановлен
10 | РП-21 | 13-61-1 | 2019-02-08 | 10:20 | 13:06 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
11 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2019-02-10 | 11:25 | 11:55 | Вышел из строя кабель ПС-Северная - РП-35-1 н.2 | Восстановлен
12 | РП-7 | 8-259 | 2019-02-16 | 14:55 | 15:33 | Вышел из строя в/в кабель РП-7 - ТП-259 н.1 | Восстановлен
13 | РП-24 | 4-822-1 | 2019-02-16 | 21:50 | 23:26 | Повреждение на сетях потребителя
14 | РП-23 | 2-696 | 2019-02-21 | 14:57 | 15:33 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
15 | РП-8 | 13-АТЦ | 2019-03-14 | 14:35 | 18:46 | Повреждение на сетях потребителя
16 | РП-35 | 15-РП-20-2 | 2019-03-14 | 16:38 | 17:50 | Вышел из строя в/в кабель РП-20 - ТП-691-2 | Восстановлен
17 | ПС-19 Опорная | 2-15. | 2019-03-17 | 7:05 | 7:43 | Вышел из строя в/в кабель ПС-19 Опорная - РП-17-2 н.2 | Восстановлен
18 | РП-35 | 14-РП-20-1 | 2019-03-22 | 10:40 | 11:18 | Вышел из строя в/в кабель РП-20 - ТП-691-1 | Восстановлен
19 | ПС-Сантехлит | НБ-20 (без нагрузки) | 2019-03-30 | 4:25 |  | Вышел из строя в/в кабель ПС-Сантехлит - РП-28 яч.13-НБ-20

## ФОРМА 1
Форма 1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Горэлектросеть" в 2019 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями
объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по устранению, а также информация об объеме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии
(за период с января по декабрь 2019 г., включительно).
2019 год
Количество технологических нарушений | [9 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс.кВт*час
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | За 2019 год | [5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  |  |  | Всего | Из них:
[5 empty] | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчетных природно-климатических нагрузок | Повреждение в сети потребителя | Повреждение в сетях смежной электросетевой компании
19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.77 |  |  |  | 9.77