## кв.I Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за I квартал 2020 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Водная | 6-15-Г | 2020-01-09 | 14:29 | 15:05 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Водная - РП-7-3 нитка 2 | Восстановлен
2 | ПС №3 "Южная" | 4-4. | 2020-01-17 | 1:45 | 3:00 | Повреждение на сетях потребителя
3 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2020-01-17 | 21:54 | 23:26 | Метеоусловия
4 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2020-01-20 | 11:26 | 11:50 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-1 н.2 | Восстановлен
5 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-16-РП | 2020-01-24 | 14:37 | 15:07 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-25-1 н.1 | Восстановлен
6 | ЦРП-4 | 25-454-1 | 2020-01-25 | 14:06 | 16:22 | Метеоусловия
7 | ПС №5 "Новая" | 35-РП-13-1 | 2020-02-01 | 11:50 | 12:20 | Вышел из строя в/в кабель ПС-5 - РП-13-1 н.1 | Восстановлен
8 | ПС №5 "Новая" | 43-РП-СГМ-1 | 2020-02-06 | 16:10 |  | Повреждение на сетях потребителя
9 | ПС №5 "Новая" | 35-РП-13-1 | 2020-02-06 | 16:10 | 16:30 | Не установлена
10 | ПС-Абагур-Лесной | 6-5-Ж | 2020-02-10 | 9:45 | 11:30 | Вышел из строя в/в кабель ВЛ-6кВ ф.6-5-Ж - ТП-315-2 | Восстановлен
11 | РП-17 | 16-ТТП-17-1 | 2020-02-28 | 15:55 | 0:53 | Порван в/в кабель РП-17 - ТТП-17-1 | Восстановлен
12 | РП-17 | 17-ТТП-17-2 | 2020-02-28 | 15:55 | 0:53 | Порван в/в кабель РП-17 - ТТП-17-2 | Восстановлен
13 | ПС-Ширпотреб | 6-38-Г | 2020-03-02 | 23:40 | 0:30 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ширпотреб - РП-21-2 н.2 | Восстановлен
14 | РП-9 | 16-606-1 | 2020-03-04 | 21:20 | 21:52 | Вышел из строя в/в кабель ТП-606-1 - ТП-611-2 | Восстановлен
15 | ПС-РМК | 10-ОКЭ | 2020-03-06 | 3:02 | 4:10 | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании
16 | ПС №3 "Южная" | 23-РП-МК-1 | 2020-03-10 | 7:12 |  | Повреждение на сетях потребителя
17 | ЦРП-2 | 9-309 | 2020-03-20 | 8:15 | 9:10 | Вышел из строя в/в кабель ТП-309 - ТП-347 | Восстановлен
18 | ПС №5 "Новая" | 41-648-1 | 2020-03-27 | 19:26 | 20:58 | Вышел из строя в/в кабель ТП-651-1 - ТП-655-1 | Восстановлен
19 | РП-28 | 19-ТР-1 | 2020-03-29 | 20:38 |  | Повреждение на сетях смежной элетросетевой компании

## ФОРМА 1
Форма 1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Горэлектросеть" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями
объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по устранению, а также информация об объеме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии
(за период с января по декабрь 2020 г., включительно).
2020 год
Количество технологических нарушений | [9 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс.кВт*час
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | За 2020 год | [5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  |  |  | Всего | Из них:
[5 empty] | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчетных природно-климатических нагрузок | Повреждение в сети потребителя | Повреждение в сетях смежной электросетевой компании
19 |  |  |  | 19 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6.79 |  |  |  | 6.79