## кв.I Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за I квартал 2021 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | РП-92 | 11-808-1 | 2021-01-09 | 4:00 | 5:16 | Вышел из строя в/в кабель РП-92 - ТП-808-1 | Восстановлен
2 | ПС-Ширпотреб | 6-51-Г | 2021-01-21 | 15:27 | 16:04 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ширпотеб - РП-21-1 н.2 | Восстановлен
3 | РП-10 | 17-646 | 2021-02-16 | 19:05 | 20:00 | Порван в/в кабель РП-10 - ТП-646 | Восстановлен
4 | РП-10 | 15-624 | 2021-02-17 | 11:25 | 12:35 | Порван в/в кабель РП-10 - ТП-624 | Восстановлен
5 | РП-5 | 9-219 | 2021-02-19 | 11:57 | 13:08 | Вышел из строя в/в кабель ТП-219 - ТП-220 | Восстановлен
6 | ЦРП-2 | 7-357 | 2021-03-04 | 14:05 | 15:40 | Повреждение на сетях потребителя
7 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-22-РП | 2021-03-17 | 19:08 | 19:17 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-24-2 н.1 | Восстановлен
8 | РП-1 СИ | фидер 3 | 2021-03-24 | 13:00 | 14:00 | Метеоусловия

## ФОРМА 1
Форма 1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Горэлектросеть" в 2021 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями
объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по устранению, а также информация об объеме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии
(за период с января по декабрь 2021 г., включительно)
2021 год
Количество технологических нарушений | [9 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс.кВт*час
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | За 2021 год | [5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  |  |  | Всего | Из них:
[5 empty] | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчетных природно-климатических нагрузок | Повреждение в сети потребителя | Повреждение в сетях смежной электросетевой компании
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.14 |  |  |  | 3.14