Программа повышения энергетической эффективности

в части передачи электрической энергии

ООО «Горэлектросеть» на 2012 год.

| №№ п.п | Наименование строек объектов, видов работ, мероприятий | Целевые показатели (на каждый год реализации мероприятия) | Показатели энергетической эффективности объектов (снижение потерь электроэнергии кВт/ч в год | Сметная стоимость |  | Плановые объемы финансирования | Исполнитель |  | Источник финансирования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Остаток на 1.01 2013г. | на 2013г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-373, Кузнецкий район | замена деревянных опор на ж/б, замена провода А,АС на СИП | 103 680 | 7 490 | 7 490 | 7 490 |  | Прибыль и амортизация |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-82, Куйбышевский район | замена деревянных опор на ж/б, замена провода А,АС на СИП | 216 960 | 9 171 | 9 171 | 9 171 |  | Прибыль и амортизация |  |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-178, Куйбышевский район | замена деревянных опор на ж/б, замена провода А,АС на СИП | 87 360 | 5 173 | 5 173 | 5 173 |  | Прибыль и амортизация |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-393, Кузнецкий район | замена деревянных опор на ж/б, замена провода А,АС на СИП | 89 540 | 6 606 | 6 606 | 6 606 |  | Прибыль и амортизация |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-78, Куйбышевский район | замена деревянных опор на ж/б, замена провода А,АС на СИП | 93 320 | 6 379 | 6 379 | 6 379 |  | Прибыль и амортизация |  |
|  | ИТОГО |  |  | 34 819 | 34 819 | 34 819 |  |  |  |