Выполненный ремонт ИП Кузнецов С.А. общего имущества в 2017г.

| Наименование работ | №№ квартир | Сумма Руб. | Период | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом №8 |
| Монтаж светильника | Под козырьком | 163,20 | апрель |  |
| Замена задвижек в т/узле | теплоузел | 6049,60 | июнь |  |
| Теплоизоляция труб т/узла | теплоузел | 2516,00 | август |  |
| Замена ламп освещения | Подъезд, подвал | 104,90 | год |  |
| Вынос стояка ТСН | Кв.30 | 1362,50 | ноябрь |  |
| Замена светильника | подъезд | 380,00 | декабрь |  |
| Установка датчика освещения и лампы | Кобра подъезда | 446,40 | декабрь |  |
| Плановые накопления |  | 568,20 |  |  |
| Итого по дому 8 |  | 11590,80 |  |  |
| Дом №10 |
| Замена сборок кранов шаровых | Теплоузел 2 | 1735,00 | июнь |  |
| Замена задвижек в т/узле 2 | Теплоузел 2 | 5004,00 | июнь |  |
| Замена задвижек в т/узле 1 | Теплоузел 1 | 2196,00 | июнь |  |
| Теплоизоляция труб т/узла 1 | Теплоузел 1 | 2194,00 | август |  |
| Теплоизоляция труб т/узла 2 | Теплоузел 2 | 1688,00 | август |  |
| Замена стояка ТСН | Кв.13 | 1152,00 | сентябрь |  |
| Замена стояка ТСН | Кв.33 | 1362,50 | сентябрь |  |
| Замена ламп освещения | Подъезд, подвал | 141,90 | год |  |
| Замена ст.канализации | Кв.36 | 1726,60 | октябрь |  |
| Замена ст.полотенцесушителя | Кв.39 | 1080,00 | октябрь |  |
| Замена ст. ХВС | Кв. 24 | 1250,00 | ноябрь |  |
| Плановые накопления |  | 1102,13 |  |  |
| Итого по дому 10 |  | 20632,13 |  |  |
| Дом №12 |
| Замена ст. ХВС переврезка подводки | Кв. 8 | 1100,00 | январь |  |
| Замена ст. ТСН и подводки к ПО | Кв.46 | 1720,00 | июль |  |
| Вынос ст.ТСН | Кв.22 | 1394,50 | сентябрь |  |
| Вынос из стены ст. ТСН (2 прибора) | Кв.33 | 4464,00 | июнь |  |
| Теплоизоляция труб т/узла | Теплоузел | 4184,00 | август |  |
| Замена задвижек в т/узле | Теплоузел | 6713,20 | июнь |  |
| Замена фотореле | Подъезд 2 | 463,20 | июнь |  |
| Замена сжимов 733 | Подъезд 2 эт.7,9 | 86,60 | март |  |
| Замена ламп освещения | Подъезд, подвал | 181,70 | год |  |
| Замена подводки к прибору ТСН | Кв.25 | 1978,00 | декабрь |  |
| Плановые накопления |  | 1422,06 |  |  |
| Итого по дому 12 |  | 23707,26 |  |  |
| Дом №14 |
| Замена стояка п/сушителя | Кв. 33 | 1656,00 | февраль |  |
| Вынос стояка ТСН | Кв. 55 | 2757,00 | сентябрь |  |
| Замена стояка ХВС | Кв.12 | 915,00 | февраль |  |
| Замена ст.ХГВС, переврезка подводки | Кв.65 | 3437,50 | март |  |
| Теплоизоляция труб т/узла 1 | Теплоузел 1 | 1764,00 | август |  |
| Теплоизоляция труб т/узла 2 | Теплоузел 2 | 3148,00 | август |  |
| Замена ст. ТСН | Кв.24 | 7902,50 | апрель |  |
| Замена ливневой канализации | Площадка кв.66 | 1210,00 | февраль |  |
| Замена ст. канализации ПП110 | Кв. 12 | 4721,20 | август |  |
| Замена задвижек в т/узле 2 | Теплоузел 2 | 7494,20 | август |  |
| Замена ст. ТСН | Кв.60 | 2232,00 | апрель |  |
| Замена лампы в кобре | Подъезд 1,2 | 786,00 | май |  |
| Замена ламп освещения | Подъезд, подвал | 205,20 | год |  |
| Замена ст. ТСН | Кв. 29 | 1526,00 | октябрь |  |
| Замена стояка ХВС | Кв. 12 | 1562,50 | октябрь |  |
| Вынос ст. ТСН | Кв. 13 | 1939,50 | ноябрь |  |
| Замена ст.ТСН с прохождением перекрыт. | Кв.43,47 | 3831,00 | декабрь |  |
| Монтаж освещения под козырьком | Подъезд 2 | 655,10 | декабрь |  |
| Замена розетки домофона | Подъезд 1 | 104,70 | декабрь |  |
| Плановые накопления |  | 2600,00 |  |  |
| Итого по дому 14 |  | 50447,40 |  |  |
| Всего ремонт ИП Кузнецов С.А.за 2017г. |  | 106377,59 |  |  |