Паспорт услуги (процесса) сетевой организации

Временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

Круг заявителей: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее - заявитель), которые имеют намерение осуществить временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ до наступления срока технологического присоединения по постоянной схеме, либо в случаях, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, - на срок до 12 месяцев.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания её взимания: размер платы за технологическое присоединение для конкретного Заявителя определяется сетевой организацией на основании утвержденных регулирующим органом стандартизированных тарифных ставок по каждому мероприятию, реализуемому сетевой организацией для подключения конкретного Заявителя в соответствии с методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФАС России от 30.06.2022 N 490/22.

Условия оказания услуги (процесса): направление заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации оформленной надлежащим образом и с приложением всех необходимых документов в соответствии с Правилами, наличие технической возможности технологического присоединения  к электрическим сетям сетевой организации, наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединение по постоянной схеме при присоединении по временной схеме осуществляемом до наступления срока технологического присоединения энергопринимающих устройств по постоянной схеме.

Результат оказания услуги (процесса): фактическое временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств заявителя, подписание акта об осуществлении технологического присоединения.

Общий срок оказания услуги (процесса): от 35 дней

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки заявителем | - оформление заявки заявителем с указанием всех необходимых сведений и приложением документов | Заявка с приложением документов направляется по форме согласно приложению N 5 любым способом ее подачи (очно, почтой, с использованием официального сайта сетевой организации) | - | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 2. | Подготовка договора | - подготовка сетевой организацией технических условий и договора об осуществлении временного технологического присоединения | сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору | в течение 10 дней со дня получения заявки | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 3. | Заключение договора | - подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации | направление подписанного экземпляра договора с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор лично или через уполномоченного представителя, письмом. | в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 4. | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | - разработка сетевой организацией и заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, - фактическое выполнение заявителем и сетевой организацией всех мероприятий согласно перечню, определенному в технических условиях, в соответствии с указанными обязательствами сторон по их выполнению | фактическое выполнение мероприятий | в соответствии с пунктом 5 договора (срок исчисляется со дня заключения и не может составлять более 15 дней) | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 5. | Проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, а также допуск к эксплуата-ции установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, осущест-вление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение комму-тационного аппарата (фиксация коммута-ционного аппарата в положении "включено") | - представление заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий с приложением пакета документов; - рассмотрение сетевой организацией представленных заявителем документов, осуществление осмотра электроустановок заявителя; - осуществление фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; - осуществление процедуры допуска к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии и включение коммутационного аппарата | уведомление в письменном виде с приложением пакета документов направляется в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя; по результатам осмотра электроустановок заявителя сетевой организацией составляется акт о выполнении технических условий в 2 экземплярах, акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу лиц, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий, акт о выполнении технических условий составляется непосредственно в день проведения осмотра либо в 3-дневный срок после осмотра, акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется непосредственно при осуществлении процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. О функционирова-нии розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии |
| 6. | Составление акта об осуществлении технологического присоединения | - возврат заявителем в сетевую организацию одного экземпляра подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий; - составление сетевой организацией акта об осуществлении технологи-ческого присоединения | сетевой организацией составляется в 2 экземплярах акт об осуществлении технологического присоединения | по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |

Контактная информация для направления обращений:

- Отдел технологического присоединения расположен по адресу: г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 73а, тел. 8 (3843) 927-007, 8-913-078-36-19

Сайт ООО «ГЭС»: https://reg.gorset-nk.ru/.

- Приемная ООО «ГЭС», расположена по адресу: г. Новокузнецк, пр-т Пионерский, 42, тел. 8 (3843) 46-83-17.

- Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, т. (3842) 36-42-28.