Перечень работ по содержанию общего имущества дома

управляющей компании ООО «Объединение»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Работы по техническим осмотрам:

- Осмотр кровли

- Осмотр деревянных конструкций стропил

- Осмотр всех видов полов

- Осмотр перекрытий

- Осмотр стен

- Осмотр деревянных заполнений проемов

- Осмотр внутренней и наружной штукатурки

- Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки

- Осмотр каменных конструкций

Работы, выполняемые по результатам проведения технических осмотров

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

- Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами площадью до 0,5 м2

- Частичная замена поручней лестничных ограждений

- Укрепление металлических перил и ограждений

- Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок

- Мелкий ремонт мусоропровода

- Ремонт канализационных ниш

ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИИ

- Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд

- Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями

ФАСАДЫ, СТЕНЫ

- Снятие с фасада облицовочных плиток, отдельных кирпичей

- Восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки площадью до 0,5 м2

- Заделка трещин, расшивка швов и перекладка отдельных участков площадью до 1 м2 кирпичных стен

- Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд

- Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями

- Укрепление домовых номерных знаков, лестничных указателей и др. элементов визуальной информации

- Мелкий ремонт балконов, крылец, козырьков над подъездами, балконами верхних этажей (заделка выбоин, трещин, частичное восстановление гидроизоляционного слоя, укрепление ограждений крылец)

- Смет мусора и грязи, уборка посторонних предметов с козырьков над входом в подъезд

- Удаление снега и наледи с козырьков над балконами верхних этажей по проекту, входами в подъезд

КРОВЛЯ

- Очистка кровли от мусора, грязи, посторонних предметов, снега и наледи

- Укрепление и ремонт парапетных ограждений

- Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли

- Ремонт слуховых окон, люков и входов на чердак

- Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак на замки

- Прочистка водоприемной воронки наружного и внутреннего водостока

- Укрепление и установка на место рядовых звеньев, колен, воронок и отметов наружного водостока

ОКНА, ДВЕРИ

- Вставка недостающих стёкол (остекление)

- Укрепление стекол в деревянных и оконных заполнениях

- Навеска, укрепление или регулировка пружин на входных дверях

- Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях

- Закрытие подвальных, мусоропроводных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки

- Ремонт, укрепление оконных рам, дверных коробок и полотен

ПЕРЕКРЫТИЯ

- Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд

- Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях

- Рыхление утеплителя чердачных перекрытий

- Заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных, асфальтовых полах

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Работы но техническим осмотрам:

- Осмотр общедомовых систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения

- Осмотр внутреннего водостока

- Работы, выполняемые по результатам проведения технических осмотров

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

- Консервация и расконсервация систем центрального отопления

- Ревизия и опрессовка ИТП в период подготовки к отопительному сезону

- Промывка систем центрального отопления

- Сдача ИТП энергоснабжающей организации

- Набивка, смена сальников

- Уплотнение, смена сгонов

- Очистка от накипи запорной арматуры

- Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, элеваторов, конусов, вентилей, задвижек

- Устранение течи в трубопроводах, приборах, арматуре

- Промывка отопительных приборов

- Спуск воды и наполнение водой системы отопления

- Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках

- Укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу укрепление трубопроводов

- Обслуживание насосных установок

- Снятие параметров теплоснабжения в ИТП в период отопительного сезона

СИСТЕМА ХВС и ГВС

- Уплотнение, смена сгонов

- Набивка, смена сальников

- Разборка, прочистка, сборка кранов и вентилей

- Ревизия задвижек с установкой новых прокладок

- Прочистка стояков горячего и холодного водоснабжения

- Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках (установка

- хомутов)

- Обслуживание насосных установок

- Откачка воды из подвала

СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

- Прочистка канализационного лежака, дренажа

- Зачеканка раструбов труб и фасонных частей

- Ремонт и установка креплений

- Проверка исправности канализационной вытяжки

- Прочистка канализационных стояков и лежаков

ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК

- Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока

- Прочистка внутреннего водостока от засорения

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- Работы по техническим осмотрам:

  - Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках

  - Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах

  - Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования входных узлов

  - Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования вводных электрощитов

- Работы, выполняемые по результатам проведения технических осмотров

  - Ревизия ВРУ, электрооборудования (ремонт, чистка, смазка контактных соединений, проверка болтовых соединений)

  - Смена перегоревших ламп накаливания в местах общего пользования

  - Смена и ремонт неисправных штепсельных розеток, выключателей и патронов в местах общего пользования

  - Проверка работы и протирка фотоэлементов

  - Укрепление участков наружной электропроводки

  - Мелкий ремонт электропроводки до 3 п.м.

  - Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах

  - Ремонт запорных устройств и закрытие на замки щитков, шкафов электротехнического

  - оборудования

  - Снятие показаний электросчётчиков для учёта электроэнергии на хозяйственные нужды

  - дома

  - Снятие электросчётчика на госповерку или на ремонт и замену

  - Проверка заземления оболочки кабеля

  - Проверка величины напряжения

- Проверка заземления оборудования (насосы, щитовые)

ВЕНТИЛЯЦИЯ

- Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах

- Прочистка дымовентиляционных каналов

- Устранение неплотностей вентиляционных каналов и шахт

САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Холодный период

- Уборка свежевыпавшего снега

- Посыпка территории песком или смесью

- Подметание территории в дни без снегопада

- Уборка случайного мусора

- Рыхление снега

- Уборка контейнерных площадок

Теплый период

- Подметание территории

- Уборка газонов от случайного мусора

- Уборка контейнерных площадок

- Обрезка поросли и кустарников, обрезка веток

- Уборка травы с отмостки

- Покос травы, сгребание травы, вывоз

- Уборка газонов от листвы, сбор и вывоз

- Побелка поребриков

- Побелка деревьев

- Прочие мелкие работы (очистка от объявлений и др.)

УБОРКА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

- Влажное подметание лестничных площадок и маршей

- Мытье лестничных площадок и маршей

- Влажная протирка стеновых панелей, подоконников, отопительных приборов, п/ящиков, решеток, поручней

- Мытье окон и стен

- Очистка решетки, уборка площадки перед входом в подъезд, очистка от наледи