Отчет о выполненной работе за 2015 год по текущему и капитальному ремонту

ТСЖ «Содружество» Франкфурта 20, 22, Запорожская 15

1.Ремонтно-строительные работы

1.  Ремонт  кровли Франкфурта 22 (работы по устройству примыканий к парапету,   козырьков вентиляционных шахт, лотков, стыков плит,  из наплавляемых материалов в два  слоя  площадью 344 кв. метров.

2. Ремонт  кровли Франкфурта 20 (работы по устройству примыканий к парапету, козырьков вентиляционных шахт, лотков, стыков плит,  из наплавляемых материалов в два слоя площадью 127,3 кв. метров.

3. Ремонт и гидроизоляция балконных плит в кол-ве  13 штук - Франкфурта 22,

в количестве 1шт. - Франкфурта 20.

4.  Ремонт входных узлов, крылец Запорожская 15 подъезды №1, №2.

- Косметический ремонт помещений тепловых пунктов подъездов  №1,2,3,4,5,6,7,8 Франкфурта 22.

- Косметический ремонт помещения индивидуального теплового пункта Франкфурта 20.

- Ремонт наружных межпанельных  швов:  Запорожская 15 в количестве 12 пог. метров

- Ремонт наружных межпанельных швов Франкфурта 22 в количестве - 20 погонных метров.

2.Сантехнические работы инженерных сетей и сооружений

- Демонтаж старых и монтаж новых узлов управления  тепловой энергии МКД Франкфурта 22 – 1,2,3,4.5,6,7.8 подъезды.

- Замена части розлива и сборок горячей воды в подвальном помещении Запорожская 15.

- Текущий ремонт аварийных стояков и приборов отопления, стояков холодной и горячей воды, системы водоотведения в квартирах Франкфурта 20,22, Запорожская 15.

- Подготовка тепловых узлов к отопительному сезону, опрессовка, регулировка и промывка  стояков отопления Франкфурта 20,22, Запорожская 15.

3. Электромонтажные  работы

1. 5.	Установка  аварийного источника питания в лифтовую кабину Запорожская 15,

подъезд №1.

- Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии для жителей в количестве  9 электросчетчиков.

- Установка GSM модема в ИТП Франкфурта 20 для системы учета тепловой энергии.