- ПАСПОРТ  УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту

наименование услуги (процесса)

- Круг заявителей: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица.

Размер платы за предоставленные услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата устанавливается органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

- Условия оказания услуги (процесса):

- 1. Подача заявки;

- 2. Заключение договора;

- 3. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

- Результат оказания услуги (процесса): осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

- Общий срок оказания услуги (процесса): срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (исчисляется со дня заключения договора) не может превышать:

- 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт;

- - 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт.

- Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| - № | - Этап | - Содержание/Условия этапа | - Форма предоставления | - Срок исполнения | - Нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Подача заявки на технологическое присоединение | Заявитель направляет в сетевую организацию заявку на технологическое присоединение оформленную в соответствии с Правилами ТП | В бумажном виде, в электронном виде через сайт сетевой организации (в случаях предусмотренных Правилами ТП) | - - | - Правила ТП |
| - 1.1 | - Проверка соответствия заявки требованиям Правил ТП | При отсутствии сведений и документов, установленных Правилами ТП, сетевая организация уведомляет об этом заявителя. | В бумажном виде | - В течение 6 рабочих дней с даты получения заявки. | - Правила ТП |
| - 2. | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения |  | В бумажном виде |  | Правила ТП |
| - 2.1. |  | Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. | В бумажном виде | - В течение 30 дней с даты получения заявки от заявителя. | Правила ТП |
| - 2.2. |  | Уведомление заявителя о направлении заявления об установлении платы в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. | В бумажном виде | - В течение 3 дней с даты направления заявления. | Правила ТП |
| - 2.3. |  | Утверждение платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. | В бумажном виде | - 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы, либо со дня поступления недостающих документов и сведений | Правила ТП |
|  |  | - при отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы, уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов уведомляет об этом сетевую организацию. | В бумажном виде | - в течение 7 дней со дня поступления заявления об установлении платы | Правила ТП |
|  |  | - сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов соответствующие документы и сведения. | В бумажном виде | - в течение 5 дней со дня получения соответствующего уведомления | Правила ТП |
| - 2.4. | - | Направление сетевой организацией проекта договора, индивидуальных технических условий, решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту заявителю. | В бумажном виде | - В течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения. | - Правила ТП |
| - 2.5. | - | - Подписание договора заявителем. - Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и в течение 30 дней с даты получения проекта договора направляет 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | Лично или через доверенное лицо, заказным письмом по почте. | - 30 дней со дня получения заявителем проекта договора. - В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней – заявка аннулируется. | - Правила ТП |
| - 2.6. | - | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем. | В бумажном или электронном виде | - не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | - Правила ТП |
| - 3 | Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором |  |  |  | Правила ТП |
| - 3.1. | - | Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями | - В бумажном виде | В срок установленный договором | Правила ТП |
| - 3.2. | . - | Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. | В бумажном виде | В срок установленный договором | Правила ТП |
| - 3.3. | - | - Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией согласно договору. | - | В срок установленный договором | Правила ТП |
| - 3.4 | - | Письменное уведомление в сетевую организацию от заявителя о выполнении технических условий с приложением документов: а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки) . | В бумажном виде | - | Правила ТП |
| - 4. | Проверка выполнения ТУ |  |  | - В течение 10 дней со дня получения уведомления от заявителя. | - Правила ТП |
| - 4.1. | - | - 1.Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем. - 2. Проведение осмотра сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя. |  |  | Правила ТП |
| - 4.2. | - | - По результатам осмотра заявителю выдается: - - Акт осмотра; - - Акт о выполнении технических условий. | - В бумажном виде | - В день осмотра | Правила ТП |
| - 4.3. | - | - При наличии замечаний при осмотре осуществляется повторный осмотр после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации от принятых мерах по их устранению. | - В бумажном виде | - В течение 3 рабочих дней после получения уведомления об устранении замечаний. | Правила ТП |
| - 4.4. | - | Допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии. - По результатам составляется акт о допуске прибора учета в эксплуатацию. | - В бумажном виде | - В день осмотра | - Раздел Х «Основных положений функционирования розничных рынков…» |
| - 5. | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям |  |  | В установленный договором срок. |  |
| - 5.1 | - | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  |  | Правила ТП |
| - 5.2. | - | Выдача сетевой организацией для подписания заявителю: - Акта об осуществлении технологического присоединения; - Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон; - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. | - В бумажном виде. |  | Правила ТП |
| - 5.3. | - | Направление Сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию. | - В электронном или бумажном виде. | - В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию. | Правила ТП |

Контактная информация для направления обращений:

Адрес: 654006, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 12

Тел.: (3843)74-60-51.

Технологическое присоединение по индивидуальному проекту осуществляется в случае, если  техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если технические условия подлежат в соответствии Правилами ТП согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. При этом указанный срок не может превышать 45 рабочих дней.

В случае если для осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя по индивидуальному проекту сетевой организации необходимо подать заявку на осуществление технологического присоединения в вышестоящую сетевую организацию, срок направления сетевой организацией заявителю проекта договора, индивидуальных технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору, и расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту продлевается на срок, установленный для заключения договора с вышестоящей сетевой организацией, и на срок расчета уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, определяемой для вышестоящей сетевой организации в отношении объектов указанного заявителя.

Документы, указанные в подпунктах «в» и «г» не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.

В случае выявленных замечаний в результате осмотра энергопринимающих устройств акт выполнения технических условий оформляется после устранения выявленных нарушений.

Приглашение сетевой организацией субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный договор.

- «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии»,  утв. Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442.