ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Технологическое присоединение посредством перераспределения мощности

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей:  Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Тарифы, утвержденные органом исполнительной власти субъекта РФ на период регулирования, ответственным за тарифное регулирование

Условия оказания услуги (процесса):

1. Поступление в сетевую организацию уведомления, подписанного сторонами соглашения о перераспределении максимальной мощности.

а) перераспределение мощности не могут осуществить следующие лица:

- юридические лица, присоединенные по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

б) заявители, присоединенные на ограниченный период времени (временное технологическое присоединение);

в) физические лица, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), мощность которых используется для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых осуществляется по одному источнику;

г) заявители, не внесшие плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, либо внесшие такую плату не в полном объеме;

д) заявители, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, технологическое присоединение которых было осуществлено после 1 января 2009 г.

2. Заключение договора.

- 3. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

Результат оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение путем перераспределения максимальной мощности.

Общий срок оказания услуги (процесса):

- не более 30 дней в случае отсутствия необходимости усиления электрических сетей сетевой организации;

- если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и если в соответствии с техническими условиями сетевой организации не требуется выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителя и (или) объектов электроэнергетики, не может превышать:

120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

в иных случаях

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление уведомления | Направление в адрес сетевой организации уведомления с приложением к нему подписанного сторонами соглашения о перераспределении мощности. | В бумажном виде | - | Правила ТП |
| 1.1. | Проверка соответствия уведомления требованиям Правил ТП | При отсутствии сведений и документов, прилагаемых к уведомлению предусмотренных правилами ТП, технологическое присоединение посредством перераспределения мощности не осуществляется, сетевая организация уведомляет об этом заявителя. | В бумажном виде | - В течение 6 рабочих дней с даты получения заявки. |  |
| 2. | Заключение договора | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям посредством перераспределения максимальной мощности | В бумажном виде |  |  |
| 2.1. | - | Подготовка и направление сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями в 2 экземплярах заявителю. | В бумажном виде | 30 дней |  |
| 2.2. | - | - Подписание договора заявителем. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и в течение 30 дней с даты получения проекта договора направляет 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | В бумажном виде | - дней |  |
| - 3 | Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором |  |  |  | Правила ТП |
| - 3.1. | - | Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями | - В бумажном виде | В срок установленный договором | Правила ТП |
| - 3.2. | . - | Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. | В бумажном виде | В срок установленный договором | Правила ТП |
| - 3.3. | - | - Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией согласно договору. | - | В срок установленный договором | Правила ТП |
| - 3.4 | - | Письменное уведомление в сетевую организацию от заявителя о выполнении технических условий с приложением документов: а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки) . | В бумажном виде | - | Правила ТП |
| - 4. | Проверка выполнения ТУ |  |  | - В течение 10 дней со дня получения уведомления от заявителя. | - Правила ТП |
| - 4.1. | - | - 1.Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем. - 2. Проведение осмотра сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя. |  |  | Правила ТП |
| - 4.2. | - | - По результатам осмотра заявителю выдается: - - Акт осмотра; - - Акт о выполнении технических условий. | - В бумажном виде | - В день осмотра | Правила ТП |
| - 4.3. | - | - При наличии замечаний при осмотре осуществляется повторный осмотр после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации от принятых мерах по их устранению. | - В бумажном виде | - В течение 3 рабочих дней после получения уведомления об устранении замечаний. | Правила ТП |
| - 4.4. | - | Допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии. - По результатам составляется акт о допуске прибора учета в эксплуатацию. | - В бумажном виде | - В день осмотра | - Раздел Х «Основных положений функционирования розничных рынков…» |
| - 5. | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям |  |  | В установленный договором срок. |  |
| - 5.1 | - | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  |  | Правила ТП |
| - 5.2. | - | Выдача сетевой организацией для подписания заявителю: - Акта об осуществлении технологического присоединения; - Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон; - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. | - В бумажном виде. |  | Правила ТП |
| - 5.3. | - | Направление Сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию. | - В электронном или бумажном виде. | - В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию. | Правила ТП |

Контактная информация для направления обращений:

Адрес: 654006, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 12

Тел.: (3843)74-60-51.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861.

Документы, указанные в подпунктах «в» и «г» не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.

В случае выявленных замечаний в результате осмотра энергопринимающих устройств акт выполнения технических условий оформляется после устранения выявленных нарушений.

Приглашение сетевой организацией субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный договор.

- «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии»,  утв. Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442.