## ГЭС
Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и 6/0,4кВ | Резервная мощность, кВт | Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и 6/0,4кВ | Резервная мощность, кВт
Кузнецкий район, Орджоникидзевский район, п.Абагур-Лесной |  | Центральный, Куйбышевский район
ТП-300 | 18 | ТП-1 | 55
ТП-301 | нет резерва мощности | ТП-2 | 40
ТП-302 | 50 | ТП-3 | 80
ТП-305 | 8 | ТП-5 | 10
ТП-306 | 44 | ТП-6 | 40
ТП-309 | 28 | ТП-7 | 20
ТП-310 | 17 | ТП-9 | 70
ТП-314 | 70 | ТП-10 | 70
ТП-315 | 58 | ТП-12 | 80
ТП-316 | 33 | ТП-13 | нет резерва мощности
ТП-317 | 35 | ТП-15 | нет резерва мощности
ТП-318 | 70 | ТП-16 | 80
ТП-320 | 46 | ТП-17 | 20
ТП-321 | 27 | ТП-20 | 18
ТП-322 | 70 | ТП-21 | 3
ТП-323 | нет резерва мощности | ТП-22 | 60
ТП-324 | 60 | ТП-23 | 10
ТП-325 | 16 | ТП-24 | 20
ТП-326 | нет резерва мощности | ТП-25 | 90
ТП-327 | 55 | ТП-26 | 100
ТП-332 | 30 | ТП-27 | 40
ТП-333 | 8 | ТП-28 | нет резерва мощности
ТП-334 | 55 | ТП-29 | 60
ТП-335 | 44 | ТП-30 | 120
ТП-336 | 35 | ТП-31 | 20
ТП-337 | 70 | ТП-32 | 7
ТП-338 | нет резерва мощности | ТП-33 | 98
ТП-339 | 50 | ТП-34 | 20
ТП-340 | 76 | ТП-35 | 50
ТП-341 | нет резерва мощности | ТП-36 | 100
ТП-342 | 66 | ТП-37 | 9
ТП-343 | 76 | ТП-38 | 130
ТП-344 | 44 | ТП-39 | 80
ТП-345 | 17 | ТП-40 | 56
ТП-346 | 80 | ТП-41 | 80
ТП-347 | 10 | ТП-42 | 5
ТП-348 | 6 | ТП-43 | 7
ТП-349 | 13 | ТП-44 | 10
ТП-350 | нет резерва мощности | ТП-45 | 12
ТП-352 | нет резерва мощности | ТП-46 | нет резерва мощности
ТП-353 | 7 | ТП-47 | нет резерва мощности
ТП-354 | 26 | ТП-49 | 7
ТП-355 | 20 | ТП-50 | 20
ТП-356 | 40 | ТП-52 | 11
ТП-357 | 110 | ТП-53 | 30
ТП-361 | 35 | ТП-54 | 70
ТП-363 | 13 | ТП-55 | 90
ТП-364 | 16 | ТП-56 | 20
ТП-365 | 27 | ТП-57 | 26
ТП-366 | нет резерва мощности | ТП-59 | 60
ТП-367 | 20 | ТП-60 | 90
ТП-368 | 30 | ТП-62 | 21
ТП-369 | 50 | ТП-63 | 40
ТП-370 | 84 | ТП-64 | 70
ТП-371 | 20 | ТП-66 | 20
ТП-372 | 15 | ТП-68 | 22
ТП-373 | 14 | ТП-69 | нет резерва мощности
ТП-374 | 22 | ТП-70 | 20
ТП-375 | 55 | ТП-71 | 90
ТП-376 | нет резерва мощности | ТП-72 | нет резерва мощности
ТП-377 | 30 | ТП-73 | 27
ТП-378 | 10 | ТП-74 | 50
ТП-379 | нет резерва мощности | ТП-75 | нет резерва мощности
ТП-380 | нет резерва мощности | ТП-76 | 70
ТП-381 | 20 | ТП-78 | 45
ТП-383 | 26 | ТП-79 | 128
ТП-384 | 20 | ТП-80 | 30
ТП-385 | 17 | ТП-81 | 50
ТП-386 | 4 | ТП-82 | 82
ТП-387 | 18 | ТП-83 | 50
ТП-388 | нет резерва мощности | ТП-84 | 11
ТП-389 | 28 | ТП-85 | 20
ТП-390 | 44 | ТП-86 | 40
ТП-392 | 70 | ТП-87 | 49
ТП-393 | 44 | ТП-88 | 52
ТП-394 | 40 | ТП-89 | 46
ТП-399 | 34 | ТП-90 | 130
ТП-391 | 60 | ТП-91 | 10
ТП-397 | 20 | ТП-92 | 10
ТП-398 | 70 | ТП-93 | нет резерва мощности
ТП-КК | нет резерва мощности | ТП-94 | 9
ТП-900 | нет резерва мощности | ТП-95 | 16
ТП-901 | 15 | ТП-96 | 20
ТП-902 | 47 | ТП-97 | 150
ТП-903 | 40 | ТП-98 | нет резерва мощности
ТП-904 | 30 | ТП-99 | 8
ТП-905 | 10 | ТП-100 | 28
ТП-906 | 88 | ТП-101 | 56
ТП-907 | нет резерва мощности | ТП-102 | 50
ТП-908 | 30 | ТП-103 | 29
ТП-909 | 50 | ТП-104 | нет резерва мощности
ТП-910 | 36 | ТП-105 | 40
ТП-911 | 76 | ТП-106 | 18
ТП-912 | 38 | ТП-107 | 50
ТП-913 | 50 | ТП-108 | 18
ТП-914 | 88 | ТП-109 | 33
ТП-915 | 60 | ТП-110 | 40
ТП-916 | 25 | ТП-111 | 20
ТП-920 | нет резерва мощности | ТП-112 | 20
ТП-921 | нет резерва мощности | ТП-113 | 5
ТП-922 | нет резерва мощности | ТП-114 | 20
ТП-917 | 40 | ТП-115 | 60
ТП-950 | 30 | ТП-116 | 20
ТП при РП-1 | нет резерва мощности | ТП-117 | 50
ТП при РП-12 | 50 | ТП-118 | 44
ТП при РП-28 | 77 | ТП-119 | 20
ТП при РП-32 | нет резерва мощности | ТП-120 | 10
|  | ТП-121 | 88
Заводской район |  | ТП-123 | 20
Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и 6/0,4кВ | Резервная мощность, кВт | ТП-124 | 98
ТП-400 | нет резерва мощности | ТП-125 | 90
ТП-401 | нет резерва мощности | ТП-127 | 12
ТП-401А | нет резерва мощности | ТП-128 | 50
ТП-402 | нет резерва мощности | ТП-129 | 54
ТП-403 | 50 | ТП-130 | 79
ТП-404 | 44 | ТП-131 | 70
ТП-405 | нет резерва мощности | ТП-132 | 16
ТП-406 | нет резерва мощности | ТП-133 | 27
ТП-407 | 44 | ТП-134 | 38
ТП-408 | 60 | ТП-136 | 50
ТП-409 | нет резерва мощности | ТП-137 | 30
ТП-410 | 50 | ТП-138 | 15
ТП-411 | 55 | ТП-139 | 10
ТП-412 | 6 | ТП-140 | 30
ТП-413 | 30 | ТП-141 | нет резерва мощности
ТП-414 | 20 | ТП-142 | 30
ТП-416 | 60 | ТП-143 | 40
ТП-417 | 55 | ТП-144 | 80
ТП-418 | 39 | ТП-145 | 40
ТП-419 | 40 | ТП-147 | 10
ТП-421 | нет резерва мощности | ТП-148 | 16
ТП-422 | нет резерва мощности | ТП-149 | нет резерва мощности
ТП-423 | 20 | ТП-150 | 28
ТП-424 | нет резерва мощности | ТП-151 | 25
ТП-425 | 30 | ТП-152 | 70
ТП-426 | 44 | ТП-153 | 16
ТП-427 | 40 | ТП-154 | 90
ТП-428 | нет резерва мощности | ТП-156 | 60
ТП-429 | нет резерва мощности | ТП-157 | 25
ТП-431 | нет резерва мощности | ТП-158 | 20
ТП-432 | 45 | ТП-159 | 33
ТП-433 | нет резерва мощности | ТП-160 | нет резерва мощности
ТП-434 | нет резерва мощности | ТП-161 | 40
ТП-435 | 35 | ТП-162 | 15
ТП-436 | нет резерва мощности | ТП-163 | нет резерва мощности
ТП-437 | 8 | ТП-164 | 88
ТП-438 | нет резерва мощности | ТП-165 | нет резерва мощности
ТП-439 | нет резерва мощности | ТП-167 | нет резерва мощности
ТП-440 | 18 | ТП-168 | 20
ТП-441 | 32 | ТП-170 | 15
ТП-442 | 30 | ТП-172 | 60
ТП-443 | нет резерва мощности | ТП-173 | 38
ТП-444 | нет резерва мощности | ТП-174 | 16
ТП-445 | нет резерва мощности | ТП-175 | нет резерва мощности
ТП-446 | 40 | ТП-176 | 52
ТП-447 | нет резерва мощности | ТП-177 | 20
ТП-448 | нет резерва мощности | ТП-178 | 50
ТП-449 | 80 | ТП-179 | нет резерва мощности
ТП-450 | 48 | ТП-181 | нет резерва мощности
ТП-451 | 30 | ТП-182 | 21
ТП-452 | 18 | ТП-183 | 18
ТП-453 | 28 | ТП-184 | нет резерва мощности
ТП-454 | 15 | ТП-185 | нет резерва мощности
ТП-455 | нет резерва мощности | ТП-186 | 30
ТП-456 | 66 | ТП-187 | 28
ТП-457 | 20 | ТП-188 | нет резерва мощности
ТП-458 | 22 | ТП-189 | 12
ТП-459 | нет резерва мощности | ТП-190 | 36
ТП-460 | 40 | ТП-194 | 21
ТП-461 | 50 | ТП-195 | 10
ТП-462 | 90 | ТП-196 | нет резерва мощности
ТП-463 | нет резерва мощности | ТП-197 | нет резерва мощности
ТП-464 | нет резерва мощности | ТП-198 | 30
ТП-465 | 8 | ТП-199 | нет резерва мощности
ТП-466 | нет резерва мощности | ТП-200 | 88
ТП-467 | нет резерва мощности | ТП-201 | 40
ТП-468 | 66 | ТП-202 | 40
ТП-469 | нет резерва мощности | ТП-203 | нет резерва мощности
ТП-470 | 68 | ТП-204 | 40
ТП-471 | 30 | ТП-205 | нет резерва мощности
ТП-472 | нет резерва мощности | ТП-206 | 13
ТП-473 | 40 | ТП-207 | нет резерва мощности
ТП-474 | 66 | ТП-209 | нет резерва мощности
ТП-475 | 80 | ТП-210 | 28
ТП-476 | 29 | ТП-211 | 80
ТП-477 | нет резерва мощности | ТП-212 | 50
ТП-478 | 9 | ТП-213 | нет резерва мощности
ТП-479 | 28 | ТП-214 | 12
ТП-480 | 40 | ТП-215 | 9
ТП-481 | 50 | ТП-216 | 30
ТП-482 | 95 | ТП-219 | 50
ТП-483 | 44 | ТП-220 | нет резерва мощности
ТП-484 | 52 | ТП-221 | нет резерва мощности
ТП-485 | 37 | ТП-223 | 12
ТП-486 | 93 | ТП-224 | 60
ТП-487 | 49 | ТП-227 | 10
ТП-488 | 60 | ТП-228 | 20
ТП-489 | 50 | ТП-229 | 11
ТП-490 | 40 | ТП-230 | нет резерва мощности
ТП-492 | 57 | ТП-231 | 80
ТП-493 | 70 | ТП-232 | 43
ТП-495 | 40 | ТП-234 | 30
ТП-496 | 80 | ТП-235 | 59
ТП-497 | 66 | ТП-237 | нет резерва мощности
ТП-498 | нет резерва мощности | ТП-239 | нет резерва мощности
ТП-499 | 100 | ТП-241 | 80
ТП-501 | 26 | ТП-242 | 85
ТП-502 | 140 | ТП-243 | 40
ТП-504 | 55 | ТП-244 | 11
ТП-505 | 16 | ТП-245 | нет резерва мощности
ТП-506 | 66 | ТП-246 | 47
ТП-507 | нет резерва мощности | ТП-247 | нет резерва мощности
ТП-508 | 27 | ТП-248 | 36
ТП-513 | 80 | ТП-249 | 20
ТП-536 | 70 | ТП-250 | 65
ТП-537 | 100 | ТП-252 | 49
ТП-538 | 40 | ТП-253 | 8
ТП-539 | 90 | ТП-254 | нет резерва мощности
ТП-541 | 20 | ТП-255 | 11
ТП-542 | нет резерва мощности | ТП-256 | 30
ТП-543 | нет резерва мощности | ТП-257 | 49
ТП-544 | 26 | ТП-258 | 96
ТП-568 | 105 | ТП-259 | 20
ТП-569 | 76 | ТП-260 | 43
ТП-570 | нет резерва мощности | ТП-261 | 40
ТП-УПК | 28 | ТП-262 | 39
ТП при ЦРП-3 | 20 | ТП-263 | 60
ТП при РП-6 | 20 | ТП-264 | 66
ТП при РП-16 | 10 | ТП-265 | 15
ТП при РП-18 | нет резерва мощности | ТП-266 | 17
|  | ТП-267 | 26
Новоильинский район |  | ТП-268 | 10
Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | Резервная мощность, кВт | ТП-269 | 30
ТП-801 | 50 | ТП-270 | 50
ТП-801А | 55 | ТП-271 | нет резерва мощности
ТП-802 | нет резерва мощности | ТП-274 | 33
ТП-803 | 12 | ТП-276 | 65
ТП-804 | 70 | ТП-277 | 50
ТП-805 | 43 | ТП-278 | 22
ТП-806 | 20 | ТП-279 | 70
ТП-807 | 90 | ТП-280 | 60
ТП-808 | 66 | ТП-283 | 40
ТП-809 | 70 | ТП-284 | нет резерва мощности
ТП-810 | 68 | ТП-285 | 28
ТП-811 | 40 | ТП-286 | 26
ТП-812 | 60 | ТП-287 | 7
ТП-813 | 60 | ТП-288 | 90
ТП-814 | нет резерва мощности | ТП-289 | 105
ТП-815 | 57 | ТП-290 | 70
ТП-816 | 60 | ТП-291 | нет резерва мощности
ТП-817 | 38 | ТП-292 | 20
ТП-818 | 48 | ТП-293 | нет резерва мощности
ТП-819 | 30 | ТП-294 | 9
ТП-820 | нет резерва мощности | ТП-295 | 11
ТП-821 | 44 | ТП-296 | 44
ТП-822 | 38 | ТП-297 | нет резерва мощности
ТП-823 | 40 | ТП-299 | 15
ТП-824 | 30 | ТП-601 | 77
ТП-825 | 39 | ТП-602 | 12
ТП-826 | 50 | ТП-603 | нет резерва мощности
ТП-827 | 24 | ТП-604 | 60
ТП-828 | 60 | ТП-605 | 30
ТП-829 | нет резерва мощности | ТП-606 | 59
ТП-830 | 66 | ТП-607 | 50
ТП-831 | нет резерва мощности | ТП-608 | 44
ТП-832 | 20 | ТП-612 | 30
ТП-833 | 133 | ТП-613 | 30
ТП-834 | 95 | ТП-614 | нет резерва мощности
ТП-835 | нет резерва мощности | ТП-615 | 130
ТП-836 | 10 | ТП-617 | 44
ТП-839 | 37 | ТП-618 | 30
ТП-843 | 67 | ТП-619 | 55
ТП-844 | 126 | ТП-620 | нет резерва мощности
ТП-845 | 100 | ТП-621 | нет резерва мощности
ТП-847 | нет резерва мощности | ТП-622 | 37
ТП-848 | нет резерва мощности | ТП-623 | 18
ТП-850 | нет резерва мощности | ТП-624 | нет резерва мощности
ТП-851 | 40 | ТП-625 | 60
ТП-852 | 20 | ТП-626 | 18
ТП-853 | нет резерва мощности | ТП-627 | 77
ТП-854 | 40 | ТП-628 | 30
ТП-856 | 60 | ТП-629 | 44
ТП-858 | 80 | ТП-633 | 50
ТП-868 | 120 | ТП-634 | 70
ТП-869 | нет резерва мощности | ТП-635 | 30
ТП-871 | нет резерва мощности | ТП-636 | 8
ТП-866 | нет резерва мощности | ТП-638 | 60
ТП-867 | нет резерва мощности | ТП-639 | 77
ТП-872 | нет резерва мощности | ТП-640 | 86
ТП при РП-24 | 20 | ТП-641 | 80
ТП при РП-25 | 98 | ТП-648 | 74
ТП при РП-26 | 20 | ТП-649 | 100
ТП при РП-33 | 70 | ТП-650 | 90
ТП при РП-39 | 120 | ТП-651 | 88
ТП при РП-92 | 20 | ТП-652 | 55
|  | ТП-653 | 30
Диспетчерский номер трансформаторных подстанций 35/6кВ | Резервная мощность, кВт | ТП-654 | 88
Центральный район, Куйбышевский район, Заводской район |  | ТП-655 | нет резерва мощности
ПС-1 "Центральная" ул.Циолковского,41-А | нет резерва мощности | ТП-656 | нет резерва мощности
ПС-2 "Н.Островская" ул.Климасенко, 26-А корп.2 | нет резерва мощности | ТП-657 | 18
ПС-3 "Южная" ул.Пролетарская,71-А | нет резерва мощности | ТП-658 | 65
ПС-5 "Новая" ул.Франкфурта,26 | нет резерва мощности | ТП-659 | нет резерва мощности
ПС-6 "В.Островская" шоссе Заводское,25 | нет резерва мощности | ТП-660 | 50
|  | ТП-661 | 80
|  | ТП-665 | нет резерва мощности
|  | ТП-671 | 50
|  | ТП-674 | 39
|  | ТП-679 | 130
|  | ТП-680 | 70
|  | ТП-681 | 50
|  | ТП-684 | 27
|  | ТП-688 | 71
|  | ТП-690 | нет резерва мощности
|  | ТП-691 | нет резерва мощности
|  | ТП-692 | 70
|  | ТП-693 | 60
|  | ТП-701 | 70
|  | ТП-712 | 60
|  | ТП-713 | 39
|  | ТП-714 | 35
|  | ТП-715 | 18
|  | ТП-716 | 60
|  | ТП-717 | 58
|  | ТП-718 | нет резерва мощности
|  | ТП-719 | 40
|  | ТП-740 | нет резерва мощности
|  | ТП-741 | нет резерва мощности
|  | ТП-721 | нет резерва мощности
|  | ТП-722 | нет резерва мощности
|  | ТП-723 | нет резерва мощности
|  | ТП-724 | нет резерва мощности
|  | ТП-725 | нет резерва мощности
|  | ТП-726 | нет резерва мощности
|  | ТП-727 | нет резерва мощности
|  | ТП-728 | нет резерва мощности
|  | ТП-729 | нет резерва мощности
|  | ТП-730 | нет резерва мощности
|  | ТП-777 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-2 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-3 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-5 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-7 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-8 | 23
|  | ТП при РП-9 | 48
|  | ТП при РП-10 | 10
|  | ТП при РП-12 | 50
|  | ТП при РП-13 | 55
|  | ТП при РП-14 | 94
|  | ТП при РП-19 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-20 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-22 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-27 | 54
|  | ТП при РП-35 | 60
|  | ТП при РП-38 | нет резерва мощности
|  | ТП при РП-37 | нет резерва мощности