## 01.2022
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за январь 2022 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Ильинская-1 | 10-7-866-1 | 2022-01-31 | 13:25 | 14:57 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская-1 - ТП-866-1 | Восстановлен

## 02.2022
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за февраль 2022 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ЦРП-1 | 6-39 | 2022-02-02 | 13:20 | 14:07 | Порван в/в кабель ТП-7 - ТП-37 | Восстановлен
2 | РП-34 | 12-493 | 2022-02-05 | 9:30 | 10:27 | Вышел из строя в/в кабель ТП-414 - ТП-413 | Восстановлен
3 | ПС-Орджоникидзевская | 10-22-РП-32 | 2022-02-07 | 18:10 | 19:12 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Орджоникидзевская - РП-32-1 н.2 | Восстановлен
4 | ПС-19 Опорная | 1-11. | 2022-02-08 | 14:15 | 14:54 | Вышел из строя в/в кабель ПС-19 Опорная - ВЛ-6кВ ф.1-11 н.2 | Восстановлен
5 | ПС-Кузнецкая |  | 2022-02-10 | 12:40 | 14:54 | Отключение на сетях смежной электросетевой компании
6 | РП-26 | 3-838-1 | 2022-02-15 | 21:50 | 23:08 | Вышел из строя в/в кабель РП-26 - ТП-838-1
7 | ПС-Ильинская-1 | 10-5-РП-39 | 2022-02-16 | 0:55 | 1:30 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская-1 - РП-39-1 н.1 | Восстановлен

## 03.2022
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за март 2022 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-22-РП-24 | 2022-03-05 | 11:50 | 12:44 | Порван в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-24-2 | Восстановлен
2 | РП-4 | 17-672 | 2022-03-10 | 13:28 | 14:45 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
3 | РП-4 | 12-62 | 2022-03-12 | 10:05 | 11:40 | Порван в/в кабель ТП-19 - ТП-287 | Восстановлен
4 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-3-РП-92 | 2022-03-26 | 11:35 | 12:17 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-92-1 н.1 | Восстановлен

## 04.2022
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за апрель 2022 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Орджоникидзевская | 10-22-РП-32 | 2022-04-03 | 21:30 | 22:49 | Вышел из строя в/в кабель ТП-922-2 - ТП-923-2 | Восстановлен
2 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2022-04-11 | 2:50 | 3:37 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-2 н.1 | Восстановлен
3 | ПС-14 ЮКУ | 7-Телецентр | 2022-04-15 | 3:05 | 4:04 | Не установлена

## 05.2022
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за май 2022 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Ширпотреб | 6-38-Г | 2022-05-20 | 19:40 | 20:07 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ширпотреб - РП-21-2 н.2 | Восстановлен
2 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-15-Г | 2022-05-21 | 1:20 | 1:45 | Не установлена
3 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-16-РП-25 | 2022-05-21 | 1:38 | 2:04 | Не установлена
4 | ПС-Орджоникидзевская | 10-5-Г | 2022-05-23 | 4:50 | 5:35 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Орджоникидзевская - РП-28-1 н.1 | Восстановлен
5 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-16-РП-25 | 2022-05-27 | 0:15 | 0:33 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-25-1 н.1

## 06.2022
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за июнь 2022 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | РП-36 | 13-688-2 | 2022-06-01 | 10:20 | 11:08 | Порван в/в кабель РП-36 - ТП-688-2 | Восстановлен
2 | РП-18 | 7-464 | 2022-06-06 | 1:00 | 1:33 | Вышел из строя в/в кабель ТП-442 - ТП-443 | Восстановлен
3 | ЦРП-4 | 25-454-1 | 2022-06-09 | 12:52 | 14:00 | Повреждение на сетях потребителя
4 | ЦРП-1 | 11-54 | 2022-06-10 | 12:30 | 13:20 | Порван в/в кабель ТП-7 - ТП-8 | Восстановлен
5 | ПС-Сосновская | 10-3-Л | 2022-06-11 | 15:03 | 16:20 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
6 | ПС-Сосновская | 10-13-Л | 2022-06-11 | 15:03 | 16:20 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
7 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2022-06-14 | 21:48 | 44727.1361 | Метеоусловия
8 | РП-92 | 11-808-1 | 2022-06-22 | 6:30 | 7:40 | Вышел из строя в/в кабель ТП-808-1 - ТП-810-1 | Восстановлен
9 | РП-21 | 18-61-2 | 2022-06-27 | 21:35 | 23:10 | Вышел из строя в/в кабель ТП-29 - ТП-179 | Восстановлен
10 | РП-13 | 5-ввод 2 | 2022-06-29 | 17:25 | 18:05 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании

## 07.2022
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за июль 2022 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС №1 "Центральная" | 17-286 | 2022-07-03 | 11:10 | 14:05 | Порван в/в кабель ТП-286 - ТП-278 | Восстановлен
2 | ПС-Орджоникидзевская | 10-5-Г | 2022-07-06 | 17:55 | 18:51 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Орджоникидзевская - РП-28-1 н.2 | Восстановлен
3 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2022-07-08 | 12:15 | 13:15 | Не установлена
4 | ПС-Сосновская | 10-3-Л | 2022-07-22 | 0:53 | 2:03 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
5 | ПС-Сосновская | 10-13-Л | 2022-07-22 | 0:53 | 2:03 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
6 | РП-1 | 9-300 | 2022-07-24 | 3:15 | 4:57 | Вышел из строя в/в кабель ПП1 - ТП-330 н.1 | Восстановлен
7 | ПС №3 "Южная" | 4-4. | 2022-07-28 | 11:05 | 11:30 | Повреждение на сетях потребителя

## 08.2022
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за август 2022 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | РП-3 | 4-109 | 2022-08-14 | 12:35 | 13:07 | Метеоусловия
2 | ПС-Ильинская-1 | 1,2 с.ш. | 2022-08-26 | 8:30 | 9:00 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании

## 09.2022
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за сентябрь 2022 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-КФЗ-1 | 10-39-Г | 2022-09-04 | 22:15 | 23:09 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
2 | ПС №6 "В.-Островская" | 1-ввод 2 | 2022-09-06 | 18:17 | 18:42 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
3 | РП-3 | 5-157 | 2022-09-07 | 10:09 | 11:10 | Не установлена
4 | ПС №5 "Новая" | 35-РП-13-1 | 2022-09-17 | 14:55 | 15:45 | Не установлена

## 10.2022
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за октябрь 2022 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-КФЗ-1 | 10-39-Г | 2022-10-08 | 23:50 | 44843.0139 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
2 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-22-РП-24 | 2022-10-12 | 3:50 | 4:37 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-24-2 н.2 | Восстановлен
3 | ПС-Водная | 6-19-ПНС | 2022-10-23 | 10:33 | 10:34 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
4 | ПС-Водная | 6-20-ПНС | 2022-10-23 | 11:20 | 14:42 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании

## 11.2022
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за ноябрь 2022 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-РМК | 10-ОКЭ | 2022-11-01 | 5:00 | 6:12 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании
2 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2022-11-03 | 2:20 | 2:50 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-2 н.1
3 | ПС-Береговая | 6-111 | 2022-11-13 | 11:30 | 11:55 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Береговая - РП-37-2 н.2 | Восстановлен
4 | РП-24 | 4-822-1 | 2022-11-15 | 12:00 | 13:07 | Повреждение на сетях смежной электросетевой компании

## 12.2022
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
за декабрь 2022 года
ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-Ильинская-1 | 10-5-РП-39 | 2022-12-03 | 2:30 | 3:08 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская-1 - РП-39-1 н.1,2 | Восстановлен
2 | РП-9 | 19-608 | 2022-12-09 | 18:50 | 20:00 | Вышел из строя в/в кабель РП-9 - ТП-608-2 | Восстановлен
3 | РП-3 | 5-157 | 2022-12-20 | 4:58 | 5:40 | Вышел из строя в/в кабель ТП-5 - ТМ-1
4 | РП-3 | 4-109 | 2022-12-20 | 6:30 | 7:05 | Вышел из строя в/в кабель ТП-11 - ТП-237 | Восстановлен
5 | РП-21 | 19-708 | 2022-12-20 | 6:30 | 8:35 | Вышли из строя в/в кабели ТП-3 - ТП-708, ТП-3 - ТП-119 | Восстановлены
6 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2022-12-22 | 21:15 | 21:47 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-2 н.2 | Восстановлен