Паспорт услуги (процесса) сетевой организации

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

Круг заявителей: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее - заявитель), которые имеют намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств заявителя.

За исключением:

- юридические лица или индивидуальные предприниматели в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

- физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику;

-  юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В;

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации;

- физическим лицом в целях технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В;

- физическим лицом в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания её взимания: размер платы за технологическое присоединение для конкретного Заявителя определяется сетевой организацией на основании утвержденных регулирующим органом стандартизированных тарифных ставок по каждому мероприятию, реализуемому сетевой организацией для подключения конкретного Заявителя в соответствии с методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФАС России от 30.06.2022 N 490/22.

Условия оказания услуги (процесса): направление заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации оформленной надлежащим образом и с приложением всех необходимых документов в соответствии с Правилами, наличие технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации.

Результат оказания услуги (процесса): фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств заявителя, подписание акта об осуществлении технологического присоединения.

Общий срок оказания услуги (процесса): от 4 месяцев до 4 лет.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки заявителем | - оформление заявки заявителем с указанием всех необходимых сведений и приложением документов | заявка в письменном виде в двух экземплярах с приложением пакета документов направляется в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя, письмом с описью вложения, посредством официального сайта сетевой организации | - | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 2. | Подготовка договора | - подготовка сетевой организацией технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения | сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору | в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 3. | Заключение договора | - подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации | направление подписанного экземпляра договора с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор лично, через уполномоченного представителя, почтой. | в течение 30 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 4. | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | - разработка сетевой организацией и заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; - фактическое выполнение заявителем и сетевой организацией всех мероприятий согласно перечню, определенному в договоре и технических условиях, в соответствии с указанными обязательствами сторон по их выполнению | фактическое выполнение мероприятий | в соответствии с пунктом 5 договора (срок исчисляется со дня заключения и может составлять от 4 месяцев до 4 лет) | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 5. | Проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, а также допуск к эксплуата-ции установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, осущест-вление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение комму-тационного аппарата (фиксация коммута-ционного аппарата в положении "включено") | - представление заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий с приложением пакета документов; - рассмотрение сетевой организацией представленных заявителем документов, осуществление осмотра электроустановок заявителя; - осуществление фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; - осуществление процедуры допуска к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии и включение коммутационного аппарата | уведомление в письменном виде с приложением пакета документов направляется в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя, письмом с описью вложения, по результатам осмотра электроустановок заявителя сетевой организацией составляются акт о выполнении технических условий в 2 экземплярах, акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу лиц, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий, акт о выполнении технических условий составляется непосредственно в день проведения осмотра либо в 3-дневный срок после осмотра, акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется непосредственно при осуществлении процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии |
| 6. | Составление акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил) | - возврат заявителем в сетевую организацию одного экземпляра подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий; - составление проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони заявителем в 2 экземплярах и направление в сетевую организацию (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил); - составление сетевой организацией акта об осуществлении технологи-ческого присоединения, а также рассмотрение и подписание (составление замечаний) акта согласования технологической и (или) аварийной брони | сетевой организацией составляется в 2 экземплярах акт об осуществлении технологического присоединения | по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению, в течение 10 рабочих дней со дня получения от заявителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони сетевая организация обязана рассмотреть его, подписать (составить замечания) и направить 1 экземпляр акта заявителю | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |

Контактная информация для направления обращений:

- Отдел технологического присоединения расположен по адресу: г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 73а, тел. 8 (3843) 927-007, 8-913-078-36-19

Сайт ООО «ГЭС»: https://reg.gorset-nk.ru/.

- Приемная ООО «ГЭС», расположена по адресу: г. Новокузнецк, пр-т Пионерский, 42, тел. 8 (3843) 46-83-17.

- Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, т. (3842) 36-42-28.