Паспорт услуги (процесса) сетевой организации

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации для ФЛ до 15 кВт включительно и ЮЛ (ИП) до 150 кВт включительно

Круг заявителей:

- юридические лица или индивидуальные предприниматели в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

- физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику;

-  юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В;

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации;

- физическим лицом в целях технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В;

- физическим лицом в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания её взимания: размер платы за технологическое присоединение для конкретного Заявителя определяется сетевой организацией на основании утвержденных регулирующим органом стандартизированных тарифных ставок по каждому мероприятию, реализуемому сетевой организацией для подключения конкретного Заявителя в соответствии с методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФАС России от 30.06.2022 N 490/22.

Условия оказания услуги (процесса): направление заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации оформленной надлежащим образом и с приложением всех необходимых документов в соответствии с Правилами, наличие технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации.

Результат оказания услуги (процесса): обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии. В отношении заявителей на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, сетевая организация составляет уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением N 1(1) к настоящим Правилам, в форме электронного документа и размещает это уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в личном кабинете заявителя. В отношении заявителей на уровне напряжения выше 0,4 кВ, сетевая организация составляет в форме электронных документов и размещает в личном кабинете заявителя акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя.

Общий срок оказания услуги (процесса): от 30 рабочих дней до 6 месяцев.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки заявителем | - оформление заявки заявителем с указанием всех необходимых сведений и приложением документов | заявка с приложением пакета документов направляется в сетевую организацию посредством официального сайта сетевой организации | - | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 2. | Направление технических условий для технологического присоединения | - подготовка сетевой организацией технических условий для технологического присоединения | Размещение в личном кабинете заявителя: - условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям согласно приложению N 17; - счета на оплату технологического присоединения по договору; - подписанных со стороны сетевой организации технических условий; - инструкции, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности. | в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 3. | Заключение договора | Заявитель обязан оплатить счет в порядке, предусмотренном настоящими Правилами В случае неоплаты заявителем счета в установленный срок его заявка признается аннулированной | Внесение платы за технологическое присоединение в соответствии с условиями договора | в течение 5 рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального закона "О государственном оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 4. | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | - разработка сетевой организацией и заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; - обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя, осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии | обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя, осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | в соответствии с пунктом 5 договора (срок исчисляется со дня заключения и может составлять от 30 рабочих дней до 6 месяцев) | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 5. | В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ,, проводится проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, а также допуск к эксплуата-ции установленного в процессе технологического присоединения | - представление заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий с приложением пакета документов; - рассмотрение сетевой организацией представленных заявителем документов, осуществление осмотра электроустановок заявителя; - обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя, осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям; - фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии | уведомление о выполнении Заявителем технических условий с приложением пакета документов направляется в сетевую организацию посредством сайта организации либо лично, сетевая организация составляет в форме электронных документов и размещает в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий по форме, предусмотренной приложением N 15 к настоящим Правилам, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт допуска прибора учета в эксплуатацию | срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий; акт о выполнении технических условий должен быть размещен в личном кабинете потребителя, не позднее окончания рабочего дня, в течение которого был составлен акт; акт допуска прибора учета в эксплуатацию должен быть размещен в личном кабинете потребителя не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии |
| 6. | Для заявителей на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением N 1(1) к настоящим Правилам. Для заявителей на уровне напряжения выше 0,4 кВ сетевая организация составляет акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам. | Уведомление об обеспечении возможности технологического присоединения / акт об осуществлении технологического присоединения сетевая организация размещает в личном кабинете потребителя в форме электронного документа с квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации. | Электронная форма документа, размещается в личном кабинете потребителя | по окончанию осуществления мероприятий по технологическому присоединению | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |

Контактная информация для направления обращений:

- Отдел технологического присоединения расположен по адресу: г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 73а, тел. 8 (3843) 927-007, 8-913-078-36-19

Сайт ООО «ГЭС»: https://reg.gorset-nk.ru/.

- Приемная ООО «ГЭС», расположена по адресу: г. Новокузнецк, пр-т Пионерский, 42, тел. 8 (3843) 46-83-17.

- Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, т. (3842) 36-42-28.