Паспорт услуги (процесса) сетевой организации

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

по индивидуальному проекту

Круг заявителей:

физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее - заявитель), которые имеют намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) несмотря на отсутствие технической возможности технологического присоединения данных энергопринимающих устройств.

За исключением:

лиц, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания её взимания: В случае осуществления технологического присоединения к объектам территориальных сетевых организаций по индивидуальному проекту в проекте договора указывается предварительный размер платы за технологическое присоединение, определяемый исходя из стандартизированных тарифных ставок, а по мероприятиям, в отношении которых стандартизированные ставки не установлены либо по которым в соответствии с методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Федеральной антимонопольной службой, установление стандартизированных тарифных ставок не предусмотрено, - смет, выполненных с применением утвержденных сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. После заключения договора окончательный размер платы за технологическое присоединение для конкретного Заявителя устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на основании заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, направленного сетевой организацией в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее Правила), утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

После установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту подписывается дополнительное соглашение об изменении платы за технологическое присоединение.

Условия оказания услуги (процесса): направление заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации оформленной надлежащим образом и с приложением всех необходимых документов в соответствии с Правилами.

Результат оказания услуги (процесса): фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств заявителя, подписание акта об осуществлении технологического присоединения.

Общий срок оказания услуги (процесса): от 1 года, но не более 4 лет.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки заявителем | оформление заявки заявителем с указанием всех необходимых сведений и приложением документов | заявка с приложением документов направляется любым способом ее подачи (очно, почтой, с использованием официального сайта сетевой организации) | - | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 2. | Подготовка договора | сетевая организация готовит технических условий и проекта договора с указанием предварительного размера платы за технологическое присоединение | в адрес заявителя сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах с приложением к договору подписанных технических условий и расчета предварительного размера платы за технологическое присоединение | 20 рабочих дней со дня получения заявки | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 3. | Заключение договора | подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации | направление подписанного экземпляра договора с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор лично или через уполномоченного представителя, письмом. | в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 4. | Обращение в РЭК для установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | сетевая организация после заключения договора направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | заявление об установлении платы с приложением необходимых материалов | не позднее 180 дней (в случае, если в соответствии с настоящими Правилами указанный в договоре срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению превышает 1 год, - не позднее 360 дней) | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 5. | Утверждение платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту | Решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы в случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту устанавливается в срок не более 45 рабочих дней | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 6. | Подготовка дополнительного соглашения об изменении платы за технологическое присоединение | В адрес заявителя сетевая организация направляет для подписания проект дополнительного соглашения к договору об изменении платы за технологическое присоединение | проект дополнительного соглашения об изменении платы за технологическое присоединение в 2 экземплярах и копия решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 7. | Подписание проекта дополнительного соглашения | подписание заявителем двух экземпляров проекта дополнительного соглашения и направление в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации | направление подписанного экземпляра дополнительного соглашения с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор лично или через уполномоченного представителя, письмом | в течение 30 рабочих дней со дня получения дополнительного соглашения | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 8. | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | фактическое выполнение заявителем и сетевой организацией всех мероприятий согласно перечню, определенному в технических условиях, в соответствии с указанными обязательствами сторон по их выполнению | фактическое выполнение мероприятий | в соответствии с пунктом 5 договора (срок исчисляется со дня заключения и может составлять от 1 года до 4 лет) | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 9. | Проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, осущест-вление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение комму-тационного аппарата (фиксация коммута-ционного аппарата в положении "включено") | представление заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий с приложением пакета документов; рассмотрение сетевой организацией представленных заявителем документов, и осуществление осмотра электроустановок заявителя; осуществление фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; осуществление процедуры допуска к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии и включение коммутационного аппарата | уведомление в письменном виде с приложением пакета документов направляется в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя, письмом с описью вложения; по результатам осмотра электроустановок заявителя сетевой организацией составляются в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий в 2 экземплярах; акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу лиц, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий, акт о выполнении технических условий составляется непосредственно в день проведения осмотра либо в 3-дневный срок после осмотра, акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется непосредственно при осуществлении процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. О функционирова-нии розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии |
| 10. | Составление акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил) | возврат заявителем в сетевую организацию одного экземпляра подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий; составление проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони заявителем в 2 экземплярах и направление в сетевую организацию (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил); составление сетевой организацией акта об осуществлении технологи-ческого присоединения, а так же рассмотрение и подписание (составление замечаний) акта согласования технологической и (или) аварийной брони | сетевой организацией составляется в 2 экземплярах акт об осуществлении технологического присоединения | по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению, в течение 10 рабочих дней со дня получения от заявителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони сетевая организация обязана рассмотреть его, подписать (составить замечания) и направить 1 экземпляр акта заявителю | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |

Контактная информация для направления обращений:

- Отдел технологического присоединения расположен по адресу: г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 73а, тел. 8 (3843) 927-007, 8-913-078-36-19

Сайт ООО «ГЭС»: https://reg.gorset-nk.ru/.

- Приемная ООО «ГЭС», расположена по адресу: г. Новокузнецк, пр-т Пионерский, 42, тел. 8 (3843) 46-83-17.

- Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, т. (3842) 36-42-28.