Паспорт услуги (процесса) сетевой организации

Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной мощности

Круг заявителей: Лица, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя, в точке присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации или в соответствующем объеме части максимальной мощности на центре питания (с учетом положений пункта 34(3) настоящих Правил). При осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, перераспределяющего свою максимальную мощность. В отношении лиц, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществлено после 1 января 2009 г., перераспределение максимальной мощности на центре питания может быть осуществлено только при наличии технической возможности технологического присоединения, определяемой сетевой организацией в соответствии с критериями, установленными пунктом 28 настоящих Правил. В отношении потребителей, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых было осуществлено до вступления в силу настоящих Правил, перераспределение максимальной мощности в пользу иных потребителей может быть осуществлено только после переоформления документов о технологическом присоединении в порядке, установленном разделом VIII настоящих Правил. Потребители электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой или второй категории надежности электроснабжения.

Не допускается снижение объема максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев следующими лицами:

а) юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществившие технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности;

б) лица, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения;

в) физические лица в отношении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно;

г) лица, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

д) лица, не внесшие плату за технологическое присоединение либо внесшие плату за технологическое присоединение не в полном объеме;

е) лица, осуществившие технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основания её взимания: размер платы за технологическое присоединение для конкретного Заявителя определяется сетевой организацией на основании утвержденных регулирующим органом стандартизированных тарифных ставок по каждому мероприятию, реализуемому сетевой организацией для подключения конкретного Заявителя в соответствии с методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФАС России от 30.06.2022 N 490/22.

Условия оказания услуги (процесса): направление уведомления, подписанного сторонами соглашения о перераспределении мощности оформленных надлежащим образом и с приложением всех необходимых документов в соответствии с Правилами.

Результат оказания услуги (процесса): фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств заявителя, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности, внесение изменений и (или) подписание новых документов о технологическом присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения, подписание акта об осуществлении технологического присоединения.

Общий срок оказания услуги (процесса): от 30 дней до 2 лет.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление уведомления, подписанного сторонами соглашения о перераспределении мощности | оформление заявителем уведомления и соглашения о перераспределении мощности с указанием всех необходимых сведений и приложением документов | уведомление и соглашение о перераспределении мощности в письменном виде с приложением пакета документов направляется в сетевую организацию лично или через уполномоченного предста-вителя, письмом с описью вложения. Соглашение о перераспределении максимальной мощности заключается по форме согласно приложению N 14. | - | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 2. | Подготовка договора | подготовка сетевой организацией технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения | сетевая организация направляет лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, сетевая организация направляет лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется информацию об изменениях, внесенных в ранее выданные ему технические условия | в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки, за исключением случаев осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность сетевая организация направляет лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется информацию об изменениях, внесенных в ранее выданные ему технические условия | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 3. | Заключение договора | подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации | направление подписанного экземпляра договора с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор лично или через уполномоченного представителя, письмом. | в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 4. | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором, осуществление лицом максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется необходимых действий по уменьшению максимальной мощности своих энергопринимающих устройств до завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность | разработка сетевой организацией и заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, фактическое выполнение заявителем и сетевой организацией всех мероприятий согласно перечню, определенному в технических условиях, в соответствии с указанными обязательствами сторон по их выполнению; осуществление лицом максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется необходимых действий по уменьшению максимальной мощности своих энергопринимающих устройств | фактическое выполнение мероприятий | в соответствии с пунктом 5 договора (срок исчисляется со дня заключения и может составлять от 30 дней до 2 лет) | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |
| 5. | Проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, а также допуск к эксплуата-ции установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, осущест-вление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение комму-тационного аппарата (фиксация коммута-ционного аппарата в положении "включено") | представление заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий с приложением пакета документов; рассмотрение сетевой организацией представленных заявителем документов, осуществление осмотра электроустановок заявителя; осуществление фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; осуществление процедуры допуска к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии и включение коммутационного аппарата | уведомление в письменном виде с приложением пакета документов направляется в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя, письмом с описью вложения, по результатам осмотра электроустановок заявителя сетевой организацией составляются акты о выполнении технических условий в 2 экземплярах, акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу лиц, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию | срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий, акт осмотра (обследования) электроустановки составляется непосредственно в день проведения осмотра, акт о выполнении технических условий составляется непосредственно в день проведения осмотра либо в 3-дневный срок после осмотра, акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется непосредственно при осуществлении процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Постановление Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. О функционирова-нии розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии |
| 6. | Составление акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил) для лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность и для лица максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется | возврат заявителем в сетевую организацию одного экземпляра подписанного со стороны лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность акта о выполнении технических условий в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий; составление проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони заявителем в 2 экземплярах и направление в сетевую организацию (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил); составление сетевой организацией акта об осуществлении технологи-ческого присоединения, а также рассмотрение и подписание (составление замечаний) акта согласования технологической и (или) аварийной брони | сетевой организацией составляется в 2 экземплярах акт об осуществлении технологического присоединения для лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность и для лица максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется | по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению, в течение 10 рабочих дней со дня получения от заявителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони сетевая организация обязана рассмотреть его, подписать (составить замечания) и направить 1 экземпляр акта заявителю | Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. |

Контактная информация для направления обращений:

- Отдел технологического присоединения расположен по адресу: г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 73а, тел. 8 (3843) 927-007, 8-913-078-36-19

Сайт ООО «ГЭС»: https://reg.gorset-nk.ru/.

- Приемная ООО «ГЭС», расположена по адресу: г. Новокузнецк, пр-т Пионерский, 42, тел. 8 (3843) 46-83-17.

- Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, т. (3842) 36-42-28.