Акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ»

Раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

п.35.д) информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива за 2025 год.

| Наименование электростанции | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива, г/кВт∙ч / кг/Гкал | Характеристика топлива (калорийность, ккал/кг) | Общий расход топлива электростанции за отчетный период, тыс. т.н.т. / тыс. м3 | Информация о поставщике топлива (наименование, место нахождения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кузнецкая ТЭЦ | Уголь | 354,9/ 162 | 5477 | 577,148 | 1. АО «СУЭК-Кузбасс» Юридический адрес: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий Почтовый адрес: 652507, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д. 1. ООО «ТЛП Менеджент» Юридический и почтовый адрес:123112,г. Москва, Набережная Пресненская, дом 8, строение 1, пом 473М 2.ООО «ТТК» 654007, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-т Н.С. Ермакова, д.9А, офис 321 3.АО «КТК»650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4 4.ООО «Сибуглеснаб» Юридический адрес:630024, г. Новосибирск, ул. Мира, зд. 58А, пом. №8 Почтовый адрес: 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Пионерский, д. 42 |
|  | Газ | 354,9/ 162 | 8180 | 1 253,715 | ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» 650066, Россия, Кемеровская область г. Кемерово, пр. Ленина, 74 «А» |
|  | Мазут | 354,9/ 162 | 9839 | 687,703 | 1.ПАО «Нефтяная компания "Роснефть"» 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1 2.ООО «Сибуглеснаб» Юридический адрес:630024, г. Новосибирск, ул. Мира, зд. 58А, пом. №8 Почтовый адрес: 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Пионерский, д. 42 |