## Периодичность
Периодичность выполняемых работ (оказываемых услуг) по содержанию
и ремонту общего имущества многоквартирного дома ООО УК "Альтернатива"
Наименование работ |  | Периодичность
выполнения работ
1 | Текущий ремонт и обслуживание конструктивных элементов жилых зданий
1.1. | Фасады
| Плановые осмотры | не реже 2 раз в год
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости
| Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отделочных кирпичей, отслоившейся от поверхности стены штукатурки | по мере необходимости
| Ремонт и установка утерянных указателей улиц и номерных знаков домов, табличек с указанием номеров подъездов, квартир, расположенных в данном подъезде | по мере необходимости
| Ремонт и установка утерянных табличек номеров комнат, секций на двери каждой комнаты, секции в общежитии | по мере необходимости
1.2. | Подъезды и лестничные клетки
| Плановые осмотры | не реже 2 раз в год
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости
| Укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей. Установка пружин на входных дверях. Утепление оконных проемов. Замена разбитых стекол | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости
| Устранение мелких повреждений лестниц, в том числе укрепление перил и ограждающих элементов лестниц | по мере необходимости
| Размещение на доступном для посетителей месте списков организаций с указанием адреса и номеров телефонов: | по мере необходимости
- государственной жилищной инспекции;
- структурных подразделений администрации муниципального образования, курирующих деятельность жилищных и коммунальных организаций;
- пожарной охраны;
- отделения милиции;
- скорой медицинской помощи;
- службы газового хозяйства;
- аварийных служб жилищного хозяйства, в обязанностях которых лежит ликвидация аварий в жилых домах;
- прочие
1.3. | Отмостки
| Плановые осмотры | не реже 2 раз в год
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости
| Ремонт просевших и разрушенных участков отмосток | по мере необходимости
1.4. | Фундаменты | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий
Устранение местных деформаций, усиление и восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы
Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов
1.5. | Наружные стены и фасады, а также стены со стороны мест общего пользования | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий
Герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей
Укрепление, утепление, конопатка пазов; смена участков обшивки деревянных стен
Ремонт и окраска отдельных элементов фасадов
1.6. | Перекрытия | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий
Ремонт и восстановление утепления чердачных перекрытий
1.7. | Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений, частичная замена оконных и дверных заполнений, смена оконных и дверных приборов, установка доводчиков пружин и прочие работы
1.8. | Лестницы, балконы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий
Восстановление или замена отдельных участков и элементов
1.9. | Полы в местах общего пользования | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий
Замена или восстановление отдельных участков полов и покрытия полов
1.10. | Внутренняя отделка в местах общего пользования | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий
Восстановление отдельными участками отделки стен, потолков, полов
| Плановые осмотры | не реже 1 раза в год до начала отопительного периода
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости
| Все виды работ по устранению неисправностей, перекладка их в отдельных случаях; перекладка отдельных участков дымовых труб, патрубков боровов | по мере необходимости
2. | Текущий ремонт и обслуживание кровель
| Плановые осмотры | не реже 2 раз в год
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости
| Удаление с крыш: | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды
- снега и наледи с желобов, водоприемных воронок на скатных кровлях с наружным водостоком;
- снега и наледи от водоприемных воронок на плоских кровлях с внутренним водостоком;
- снежных навесов и наледи на всех видах кровель;
- снежных навесов и наледи с балконов верхних этажей и козырьков;
- снега с плоских кровель в случае протекания
| Очистка кровли от грязи, мусора, листьев | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
| Укрепление и ремонт парапетных ограждений | по мере необходимости
| Проверка исправности и ремонт слуховых окон | по мере необходимости
| Промазка герметизирующей замазкой свищей, участков гребней кровли в местах протечки | по мере необходимости
| Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости
| Очистка систем водостока | по мере необходимости, но не реже 2 раза в год
| Содержание в исправном состоянии системы водостока | постоянно
| Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий
Устранение неисправностей всех видов кровель, замена водосточных труб
Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции крыш
Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов
3. | Обслуживание подвалов
| Плановые осмотры | не реже 2 раз в год
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости
| Уборка подвалов от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
| Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал | по мере необходимости
| Проверка состояния продухов в цоколях зданий, их ремонт | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
| Соблюдение температурно-влажностного режима. Предотвращение сырости и замачивания грунтов, оснований фундаментов и конструкций подвалов и технических подполий, в том числе путем откачки грунтовых вод | постоянно
| Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов | по мере необходимости
| Закрытие подвальных дверей и лазов на замки | постоянно
| Дезинфекция, дератизация и дезинсекция подвальных помещений, технических подполий | 2 раза в месяц
| Обеспечение освещения подвалов | по мере необходимости
| Смена перегоревших электрических лампочек в подвалах | по мере необходимости
4 | Обслуживание чердаков
| Плановые осмотры | не реже 2 раз в год
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости
| Уборка мусора на чердаках | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
| Мелкий ремонт и утепление дверей, люков выхода на чердаки и кровлю | при подготовке к работе
в осенне-зимний период
и по мере необходимости
| Соблюдение температурно-влажностного режима | постоянно
| Утепление чердачных перекрытий | по мере необходимости
| Закрытие чердачных дверей и металлических решеток на замки | постоянно
| Ремонт существующих и изготовление отсутствующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | по мере необходимости
| Дезинфекция, дератизация и дезинсекция чердачных помещений | два раза в год
5. | Обслуживание внутридомового электрооборудования
Внутренние системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением сетей и устройств в квартирах жилых домов и жилых помещениях общежитий)
| Плановые осмотры | не реже 1 раза в год
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости
| Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (проверка работы электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток и, мелкий ремонт электропроводки и другие работы) | по мере необходимости
| Проверка состояния линий электрических сетей, электрооборудования и арматуры, групповых распределительных щитов, переходных коробок, силовых установок. Устранение мелких неисправностей, выявленных при осмотре | 1 раз в год
| Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление, проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год
| Осмотр вводных распределительных устройств (ВРУ) | 1 раз в месяц
| Установка, замена и восстановление работоспособности электроустановок и электрооборудования здания | по мере необходимости
и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ
6. | Обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения, санитарно-технического оборудования жилых домов, оснащенных холодным водоснабжением, горячим водоснабжением и канализацией, а также в жилых домах, оснащенных холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, канализацией и ваннами
Внутренние системы водоснабжения и водоотведения, санитарно-техническое оборудование жилых домов, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения
| Плановые осмотры | не реже 2 раз в год
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости
| Исполнение санитарного законодательства в части: | по мере необходимости, но не реже 4 раз в год
- контроля качества питьевой воды во внутренней водопроводной сети здания согласно утвержденной рабочей программе контроля качества питьевой воды по жилищному фонду (в число проб не входят обязательные и контрольные пробы после ремонта и иных технических работ);
- обеспечения соблюдения санитарных норм качества питьевой воды во внутренней водопроводной сети путем прочистки (промывки) трубопроводов водоснабжения здания
| Проведение частичных осмотров систем водоснабжения и водоотведения с устранением незначительных неисправностей: | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц
- в жилых домах при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе в квартирах стояки и вентили на них);
| - в общежитиях при обслуживании общих коммуникаций, технических устройств и распложенных в подсобных помещениях общего пользования (ванные комнаты, туалеты и кухни) санитарно-технических приборов при пользовании ими более 1 семьей | устранение мелких неисправностей по мере необходимости
| Прочистка канализационных стояков и лежаков | по мере необходимости
| Проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год
| Восстановление утепления трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях | перед началом отопительного сезона и по мере необходимости
| Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопровода и канализации, включая насосные установки систем водоснабжения в жилых зданиях | по мере необходимости
и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ
Внутренние системы горячего водоснабжения, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения
| Плановые осмотры | не реже 2 раз в год
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости
| Проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и другие работы): | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц
- в жилых домах при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе в квартирах стояки и вентили на них);
| - в общежитиях при обслуживании общих коммуникаций и расположенного в подсобных помещениях общего пользования (ванные комнаты, туалеты и кухни) технического оборудования в случае пользования им более одной семьи | устранение мелких неисправностей по мере необходимости
| Восстановление утепления трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, бойлерных | при подготовке к работе
в осенне-зимний период
| Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ
7. | Обслуживание и текущий ремонт внутридомовой системы центрального отопления
| Плановые осмотры | не реже 2 раз в год
| Внеплановые осмотры | по мере необходимости
| Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости
| Проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и другие работы): | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц
- всей системы отопления в жилых домах и общежитиях
устранение мелких неисправностей по мере необходимости
| Обеспечение правильного распределения теплоносителя по системе отопления, в том числе по отдельным стоякам | постоянно в течение отопительного периода
| Восстановление утепления трубопроводов в лестничных клетках, в чердачных и подвальных помещениях | при подготовке к работе в осенне-зимний период
| Промывка системы центрального отопления | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб
| Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | при подготовке к работе
в осенне-зимний период
| Консервация и расконсервация системы центрального отопления | по окончании/в начале отопительного сезона
| Отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости
| Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости
| Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы центрального отопления, включая насосные установки в жилых зданиях | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ
8.
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно
| Локализация аварийных ситуаций в жилом здании путем: | круглосуточно
- срочной ликвидации засоров канализации;
- устранения аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации;
- ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения
| Сопутствующие работы при ликвидации аварий: отрывка траншей, откачка воды из подвала, отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения, и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправностей, вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами | по мере необходимости
| Обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций жилых зданий путем ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций или принятие иных мер в соответствии с законодательством | по мере необходимости с 17-00 до 8-00 в будние дни, круглосуточно в выходные и праздничные дни
9. | Уборка придомовой территории
Холодный период
| Подметание территории в дни без снегопада, подметание свежевыпавшего и наносного снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки
| Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки во время гололеда
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки
Теплый период
| Подметание территории | 1 раз в сутки
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
| Уборка газонов | 1 раз в двое суток
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки
| Обрезка деревьев и кустарников | по мере необходимости
| Покос,сгребание травы | 2 раза в сезон
| Побелка деревьев и поребриков | 1 раз в год
10. | Уборка подъездов и лестничных клеток
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в сутки
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю
| Мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров | 1 раза в месяц
| Влажная протирка почтовых ящиков, подоконников, отопительных приборов | 1 раз в месяц
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов светильников, чердачных лестниц, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств | 2 раз в год
| Мытье окон | 1 раза в год
| Обметание стен,окон,подоконников,отопительных приборов, почтовых ящиков,решеток | 1 раз в месяц
| Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю
11. | Освещение мест общего пользования в жилых зданиях
| Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъезды | в темное время суток
| Смена перегоревших электрических лампочек | по мере необходимости
12. | Обслуживание мусоропроводов
| Плановые осмотры | не реже 2 раз в год
Внеплановые осмотры
Профилактические осмотры
Составление дефектных ведомостей
| Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно
| Уборка (очистка) загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю
| Дезинфекция мусоросборников и всех элементов мусоропровода | 1 раз в месяц
| Уборка и мойка мусоприемных камер | ежедневно
| Устранение засора | по мере необходимости
Содержание паспортной службы
| Регистрация и снятие с регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства. Ведение паспортной работы, в соответствии с действующим законодательством, выдача справок, касающихся проживающих в жилищном фонде и прочие услуги | постоянно
Услуги по управлению жилищным фондом, по расчету, учету и приему платежей за жилищно-коммунальные услуги
| Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном жилом доме, надлежащее содержание общего имущества этого дома, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающем в таком доме | постоянно
| Принятие управляющей организацией жилищного фонда в управление или его вывод из управления | по мере необходимости
| Ведение технической документации и базы банка данных по объектам жилищного фонда, составу инженерного оборудования, капитальности и другим техническим параметрам зданий, сооружений, инженерных сетей | постоянно
| Анализ сложившегося состояния находящегося в управлении жилищного фонда, уровня и качества предоставляемых услуг и работ, подготовка предложений по повышению качества обслуживания жилищного фонда и снижению расходов по его содержанию | постоянно
| Планирование работ по ремонту и модернизации жилищного фонда | постоянно
| Разработка рекомендаций по методам и техническим решениям устранения обнаруженных дефектов | постоянно
| Организация и проведение конкурсов между предприятиями различных форм собственности на обслуживание и ремонт жилищного фонда | постоянно
| Обеспечение технических условий эксплуатации и осуществление контроля за правильной эксплуатацией и содержанием жилищного фонда подрядными организациями | постоянно
| Контроль и обеспечение работ по подготовке жилищного фонда к сезонным условиям эксплуатации | постоянно
| Контроль качества и объема выполненных работ и предоставленных услуг, приемка произведенных работ и услуг, согласно заключенным договорам. Актирование выполненных работ, актирование фактов невыполнения договорных обязательств | постоянно
| Ведение учета ремонтных работ, составление списка требуемых работ по обслуживанию и ремонту жилищного фонда | постоянно
| Предоставление информации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | по мере необходимости
| Прием и регистрация диспетчерской службой заявок, выяснение их причин и характера. Оперативное решение вопроса о направлении бригад на места аварий. Ведение диспетчерского журнала и другой технической документации | постоянно
| Осуществление связи с работниками бригад, находящихся на линии для оперативного контроля за ходом ликвидации аварий и предупреждения нарушений хода выполнения работ, а также причин их вызвавших | постоянно
| Разработка предложений по эффективному использованию расположенных в жилых зданиях нежилых помещений и земельных участков на которых расположены жилые здания в целях привлечения дополнительных финансовых результатов для улучшения состояния жилищного фонда | постоянно
| Консолидация финансовых средств для расчетов с подрядчиками за выполненные работы и предоставленные услуги в соответствии с заключенными договорами | постоянно
| Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованную продукцию (услуги, работы) в соответствии с актами оценки качества выполненных работ и поставленных услуг | постоянно
| Применение штрафных санкций к подрядчикам, осуществляющим работы по обслуживанию и ремонту жилищного фонда и поставке коммунальных услуг в соответствии с заключенными договорами | постоянно
| Расчет финансового плана по комплексу ЖКУ по жилищному фонду, контроль за его выполнением | постоянно
| Анализ себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда, потребления населением коммунальных услуг, прочим доходам | ежемесячно
| Разработка предложений по корректировке экономически обоснованных цен на обслуживание и ремонт жилищного фонда | по мере необходимости
| Разработка и юридическое оформление договоров с организациями, обслуживающими жилищный фонд и поставщиками коммунальных услуг | постоянно
| Контроль за выполнением договорных обязательств, рассмотрение и составление протоколов разногласий к договорам, обеспечение правовыми средствами проверки качества работ и услуг, обеспечение соблюдения законодательства о труде | постоянно
| Проверка соблюдения потребителями жилищно-коммунальных услуг своих обязательств по договорам управления | постоянно
| Расторжение заключенных договоров в судебном порядке или по соглашению сторон | постоянно
| Создание и ведение базы данных по лицевым счетам нанимателей и карточкам учета собственников жилья в жилищном фонде | постоянно
| Обеспечение определения размера платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с учетом права на льготы и предоставленных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | постоянно
| Подготовка данных для перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги и его проведение: | постоянно
- при изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
- при временном отсутствии потребителя по месту жительства;
- при отклонении качества показателей качества ЖКУ от нормативного уровня;
- при введении дополнительных льгот или их отмене;
- при изменении размера субсидий;
- при уточнении показаний приборов учета
| Обеспечение оформления счетов-квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг | постоянно
| Обеспечение сбора денежных средств за жилищно-коммунальные услуги | ежемесячно
| Организация расчетно-кассового обслуживания | постоянно
| Анализ информации о поступлении денежных средств на лицевые счета плательщиков | постоянно
| Выявление потребителей, имеющих задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги | постоянно
| Начисление пени в установленном договором согласно законодательству размере при нарушении потребителями сроков внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги | постоянно
| Подготовка материалов для судебного взыскания задолженности | постоянно
| Работа с населением по ликвидации задолженности по оплате жилищно-коммуналь-ных услуг. Принятие мер по взысканию задолженности, в том числе подготовка и направление уведомлений о необходимости погашения задолженности, анализ полученной информации и принятие решений по каждой конкретной семье | постоянно
| Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений граждан по вопросам, связанным с начислением платы за жилищно-коммуналь-ные услуги и предоставлением жилищно-коммунальных услуг. | постоянно
Подготовка ответов на поступившие жалобы и заявления
| Прием показаний квартирных приборов учета горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения (по телефону или пись-менно) | ежемесячно
| Контроль переданных показаний квартирных приборов учета горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения | ежеквартально
| Снятие показаний общедомовых приборов учета: | ежемесячно
- горячего и холодного водоснабжения;
- электроснабжения;
- отопления (теплоснабжения)
| Выявление случаев без учетного пользования электроэнергией и самовольных подключений с составлением актов по выявленным нарушениям | постоянно
| Планирование и осуществление мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на обслуживаемой территории. Обеспечение и поддержание в готовности к применению объектовых сил и средств ГО и ЧС. | постоянно
Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в жилищном фонде