## Стоимость констр. и инженер.
Стоимость работ по содержанию и текущему ремонту конструктивных
элементов и инженерного оборудования жилых домов
за 2014 год
№ | Наименование работ | Ед. | Стоимость работ
п/п |  | изм. | на единицу
измерения,руб.
1 | Содержание общего имущества (конструктивные элементы здания)
| ремонт штукатурки потолков S до 1м2 толщ.20мм | м2 | 869.31
| ремонт штукатурки потолков S до 1м2 толщ.10мм | м2 | 691.82
| ремонт штукатурки стен S до 1м2 толщ.20мм | м2 | 690.23
| ремонт штукатурки стен S до 1м2 толщ.10мм | м2 | 563.66
| ремонт дверной коробки деревянной | шт | 2098.9
| ремонт порогов деревянных | шт | 687.35
| смена наличника-портала у лифта из ДСП | шт | 654.76
| утепление чердачного перекрытия (мин.маты) | м2 | 728.98
| изготовление и установка двухстворного чердачного люка | шт | 2068.76
| укрепление металлических лестничных ограждений | шт | 455.5
| масляная окраска загрузочных люков | шт | 88.55
| смена стекол в деревянных переплетах S до 0,25м2 | м2 | 1377.91
| смена стекол в деревянных переплетах S до 0,5м2 | м2 | 1043.2
| смена стекол в деревянных переплетах S до 1,0м2 | м2 | 840.6
| установка врезного замка | шт | 629.37
| установка накладного замка | шт | 1024.95
| изготовление и установка оконной створки разм.0,6*0,7м | шт | 1616.45
| изготовление и установка оконной створки разм.2,05*0,6м | шт | 2203.34
| известковая окраска стен и потолков | м2 | 38.98
| масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 92.48
| заделка выбоин в полах цеметных площадью до 0,25м2 | шт | 134.71
| заделка выбоин в полах цеметных площадью до 0,5м2 | шт | 242.87
| заделка выбоин в полах цеметных площадью до 1м2 | шт | 452.51
| укрепление оконных и дверных приборов:пружин,ручек,петель | шт | 145.76
| смена дверных приборов:петель | шт | 339.85
| смена дверных приборов:ручек-скоб | шт | 233.67
| смена дверных приборов:пружин | шт | 237.85
| смена дверных приборов:задвижек | шт | 158.28
| смена оконных приборов:петель | шт | 350.99
| смена оконных приборов:ручек-скоб | шт | 208.66
| смена оконных приборов:заверток форточных | шт | 120.97
| смена оконных приборов:задвижек | шт | 174.69
| ремонт трещин в бетонных ступенях и полах в подвальных помещ | м | 71.82
| изготовление и установка чердачного люка | шт | 2770.35
| изготовление и установка канализационной ниши | шт | 1271.7
| смена навесного замка | шт | 269.42
| очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 46.57
| очистка кровли от снега и наледи | м2 | 93.12
| известковая окраска бордюрного камня | м2 | 34.59
| масляная окраска деревянных поверхностей малых форм | м2 | 76.52
| масляная окраска металлических поверхностей малых форм | м2 | 80.43
| прочистка вентиляционных каналов | м | 50.44
| смена деревянного поручня лестничного ограждения 2,9м | шт | 251.55
| очистка кровли иподъездных козырьков от мусора | м2 | 3.13
| уборка чердачных и подвальных помещений от мусора (до 50м) | м3 | 131.65
| уборка чердачных и подвальных помещений от мусора (до 100м) | м3 | 189.39
| проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | м2 ж.п. | 0.89
| смена дверного полотна 2*0,8м со скобяными изделиями | шт | 2413.39
| смена дверного полотна 2*0,4м со скобяными изделиями | шт | 1463.18
| устранение мелких неисправностей мусорных клапанов | шт | 62.31
| устройство примыканий бетонных козырьков (с цемент.стяжкой) | п.м. | 487.86
| устройство примыканий бетонных козырьков битумно-полимер.мастикой | п.м. | 240.88
| ремонт ж/б кровли битумно-полимерной мастикой в 2 слоя с цемент.стяж | м2 | 835.68
| заделка швов в плитах перекрытия с внутренней стороны монтаж.пеной | м | 170.53
| заделка швов в стенах с внутренней стороны монтажной пеной и раствор | м | 84.74
| изготовление и установка оконной коробки 2,25*0,8м | шт | 1899.5
| изготовление и установка оконной коробки 0,9*0,8м | шт | 1153.55
| заделка отверстий бетоном в ж/б плитах перекрытий S до 0,1м2 | шт | 221.56
| заделка отверстий бетоном в ж/б плитах перекрытий S до 0,2м2 | шт | 370.15
| устройство бетонных ступеней разм.2,4*0,3м | шт | 483.89
| масляная окраска бордюрного камня за 2 раза | м2 | 65.77
| установка домовых номерных знаков | шт | 239.17
| снятие и установка оконных створок для мытья | м2 | 240.27
| установка малых форм-монолитный бетонный фундамент 400*400*400 | шт | 278.7
| рыхление утеплителя из шлака 1*1*0,3м | м2 | 162.34
| ремонт деревянной песочницы-смена досок | м | 120.67
| заделка подвальных окон 0,8*0,8м м/конструкциями | шт | 1489.28
| уборка чердаков и подвалов | м2 | 12.35
| ремонт металлических ограждений (сварка):мелкий | м2 | 551.97
| ремонт металлических ограждений (сварка и замена негодных деталей) | м2 | 2700.84
| смена отдельных участков металлического ограждения из труб д=25 | м | 266.38
| маркировка по трафарету | шт | 102.08
| ручная сварка стыковых соединений (с учетом транспорта) | м | 782.83
| ручная сварка проушин (с учетом транспорта) | к-т | 426.16
| изготовление и установка слухового окна размером 0,9*1,2м | шт | 2774.31
| установка доводчика на дверь | шт | 1338.44
| изготовление и установка слухового окна по типу жалюзийных решеток | шт | 1714.2
| прочистка водосточных воронок | шт | 330.87
| смена обшивки стен из ДСП | м2 | 573.96
| крепление колпаков к вентиляционным коробам | шт | 492.58
| утепление чердачного перекрытия (мин.маты) | м2 | 930.46
| ремонт кровли в 2 слоя Бикрост | м2 | 1015.21
| ремонт кровли в 1 слой Бикрост | м2 | 765.52
| заделка отверстий в стволах мусоропровода | м2 | 892.37
| завоз песка в песочницы | т | 3124.3
| ремонт покрытия пола из ДСП | шт | 520.37
| утепление изовером и обшивка стен тамбура плитами ДСП | м2 | 770.61
| кровля-смена асбоцементных листов | м2 | 611.83
2 | Содержание общего имущества (внутридомовые сети)
| осмотр водопровода,канализации,проверка исправности кранов,креплений | соединение | 156.2
| осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещ. | м2 | 2.07
| очистка канализационной сети внутренней | м | 98.02
| зачеканка раструбов ЧК труб д=50мм | раструб | 152.02
| зачеканка раструбов ЧК труб д=100мм | раструб | 188.99
| ликвидация воздушных пробок в стояке | стояк | 129.31
| заделка свищей на трубопроводах д=50мм-хомут | хомут | 202.73
| заделка свищей на трубопроводах д=100мм-хомут | хомут | 239.59
| слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | м3 | 0.32
| проверка на прогрев отопительных приборов | шт | 39.67
| уплотнение сгонов д=20мм | шт | 32.61
| уплотнение сгонов д=32мм | шт | 35.69
| уплотнение сгонов д=50мм | шт | 38.77
| набивка сальников | кран | 59.06
| смена вентилей муфтовых д=15мм | шт | 415.6
| смена вентилей муфтовых д=20мм | шт | 436.26
| смена вентилей муфтовых д=25мм | шт | 588.14
| смена вентилей муфтовых д=32мм | шт | 722.49
| смена задвижек (КШСФ) д=50мм | шт | 3915.29
| смена задвижек (КШСФ) д=80мм | шт | 5768.62
| смена задвижек (КШСФ) д=100мм | шт | 7283.54
| ремонт задвижек д=100мм (набивка сальников,смена прокладок) | шт | 966.04
| откачка воды из подвала электронасосами | м3 | 20.22
| водоотлив из подвала ведрами | м3 | 409.81
| очистка канализационной сети дворовой | м | 304.92
| укрепление крючков для труб и отопительных приборов | крепление | 59.44
| проверка состояния трубопроводов и отопит.приборов внутри квартир | м2 | 2.6
проверка состояния кранов,вентилей,задвижек,креплений,подвесок,тепло-
| изоляции в чердачных и подвальных помещениях | м2 | 1.04
| смена прокладок | кран | 43.78
| смена сгонов д=15-20мм | сгон | 138.78
| смена сгонов д=25-32мм | сгон | 201.67
| смена сгонов д=40-50мм | сгон | 338.5
| уборка фекалий из подвала вручную | м2 | 41.22
| прочистка приборов канализации-устранение засора с помощью троса | шт | 239.54
| смена внутренних трубопроводов из ст.труб д=15мм | м | 342.25
| смена внутренних трубопроводов из ст.труб д=20мм | м | 386.4
| смена внутренних трубопроводов из ст.труб д=25мм | м | 446.59
| смена внутренних трубопроводов из ст.труб д=32мм | м | 547.61
| смена внутренних трубопроводов из ст.труб д=40мм | м | 604.39
| смена внутренних трубопроводов из ст.труб д=50мм | м | 706.76
| смена внутренних трубопроводов из ст.труб д=65мм | м | 906.59
| смена трубопроводов канализации из чугунных труб д=100мм на ПП 110 | м | 1036.22
| снятие показаний с приборов | шт | 155.76
| прочистка засоров трубопроводов ГВС и ХВС тросом | м | 410.83
| смена полотенцесушителей | шт | 1257.86
| прочистка внутренних водостоков-стояков с крыши | водосток | 260.8
| прочистка грязевиков в т/узле | шт | 969.82
| промывка системы отопления и г/водоснабжения гидравлическим способом | 100м3 воды | 346.24
| подключение и отключение сварочного аппарата | шт | 229.07
| заваривание свищей | шт | 643.72
| ревизия-прочистка арматуры кранов водоразборных | кран | 105.13
| отогрев сварных соединений д=25мм | стык | 585.02
| регулировка ИТП | шт | 1332.25
| гидравлическое испытание трубопроводов диам.до 50мм | м | 21.9
| гидравлическое испытание трубопроводов диам.до 100мм | м | 22.17
| отогрев сварных соединений д=50мм | стык | 601.36
| отогрев сварных соединений д=100мм | стык | 1317.94
3 | Содержание общего имущества (электрические сети)
| осмотр линий эл.сетей,арматуры и эл.оборудования на лестничных клетк. | шт | 23.35
| осмотр силовых установок | шт | 129.98
| ревизия этажных электрощитков | шт | 377.92
| смена ламп накаливания | шт | 30-40
| ревизия силового предохранительного шкафа | шт | 1742.84
| смена патронов | шт | 157.6
| смена выключателей одноклавишных | шт | 184.65
| смена пакетных выключателей-автоматов | шт | 393.87
| смена светильников с лампами накаливания | шт | 566.32
| проверка работоспособности щита управления | шт | 11.95
| тех.обслуживание исполнительного устройства | шт | 15.53
| проверка состояния автомата,магнитных пускателей,качества заземления | щит | 38.96
| измерение напряжения на контактах автомата и магнитных пускателей | щит | 32.83
| очистка щита от пыли и грязи | щит | 40.53
| измерение напряжения | щит | 86.63
| измерение сопротивления изоляции | щит | 179.26
| отключение электропитания на щите управления | щит | 28.49
| мелкий ремонт элетропроводки | м | 17.2
| ремонт выключателей | шт | 162.16
| пробивка в бетонных конструкциях полов и стен S сеч.до 20см2 | м | 148.45
| пробивка в бетонных конструкциях полов и стен S сеч.до 50см2 | м | 224.29
| пробивка в бетонных конструкциях потолков и стен S сеч.до 20см2 | м | 241.26
| пробивка в бетонных конструкциях потолков и стен S сеч.до 50см2 | м | 426.57
| сверление отверстий в стенах эл.перфоратором | шт | 14.76
| присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч.до 2,5мм2 | шт | 58.2
| присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч.до 6мм2 | шт | 61.41
| присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч.до 16мм2 | шт | 134.72
| присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч.до 35мм2 | шт | 199.18
| смена навесного замка на эл.щитках | шт | 261.53
| смена ламп наружного освещения ДРЛ (стоимостью 200руб.) | шт | 1003.25
| смена ламп наружного освещения ДРЛ (стоимостью 500руб.) | шт | 1502