| Приложение №3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| К договору № __ от ________ 2015 г. |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |
| услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| № п/п | Наименование работ и услуг |  |
| 1. |  |  |
|  | Вывоз ТБО |  |
|  | Вывоз КГО |  |
|  | Услуга управления |  |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |
|  | Услуги по начислению и сбору платежей |  |
|  | Услуги паспортного стола |  |
|  | Дератизация |  |
|  | Дезинсекция |  |
|  | Услуга холодного водоснабжения |  |
|  | Услуга горячего водоснабжения |  |
|  | Услуга теплоснабжения |  |
|  | Услуга водоотведения |  |
|  | Услуга электроснабжения |  |
| 2. | СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| 2.1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |
|  | Осмотр крыши |  |
|  | Осмотр деревянных конструкций стропил |  |
|  | Осмотр всех видов полов |  |
|  | Осмотр перекрытий |  |
|  | Осмотр стен |  |
|  | Осмотр заполнений оконных и дверных проемов |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки |  |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки |  |
|  | Осмотр каменных конструкций |  |
|  | ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |
|  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях |  |
|  | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами |  |
|  | Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам |  |
|  | Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |
|  | Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам |  |
|  | Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами |  |
|  | Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами площадью до 0,5 м2 |  |
|  | Частичная замена поручней лестничных ограждений |  |
|  | Укрепление металлических перил и ограждений |  |
|  | Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок |  |
|  | Мелкий ремонт мусоропровода |  |
|  | ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |  |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. |  |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами. |  |
|  | При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. |  |
|  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  |
|  | Определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов. |  |
|  | Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд |  |
|  | Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями. |  |
|  | ПОДВАЛЫ |  |
|  | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. |  |
|  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. |  |
|  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. |  |
|  | СТЕНЫ, ФАСАДЫ |  |
|  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. |  |
|  | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. |  |
|  | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. |  |
|  | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен. |  |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |
|  | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков. |  |
|  | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). |  |
|  | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. |  |
|  | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. |  |
|  | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
|  | Снятие с фасада облицовочных плиток, отдельных кирпичей |  |
|  | Восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки площадью до 0,5 м2 |  |
|  | Заделка трещин, расшивка швов и перекладка отдельных участков площадью до 1 м2 кирп. стен |  |
|  | Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд |  |
|  | Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями |  |
|  | Укрепление домовых номерных знаков, лестничных указателей и др. элементов визуальной информации |  |
|  | Мелкий ремонт балконов, крылец, козырьков над подъездами, балконами верхних этажей (заделка выбоин, трещин, частичное восстановление гидроизоляционного слоя, укрепление ограждений крылец) |  |
|  | Смет мусора и грязи, уборка посторонних предметов с козырьков над входом в подъезд |  |
|  | Удаление снега и наледи с козырьков над балконами верхних этажей по проекту, входами в подъезд |  |
|  | КОЛОННЫ, СТОЛБЫ |  |
|  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. |  |
|  | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. |  |
|  | Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. |  |
|  | Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками. |  |
|  | Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
|  | БАЛКИ (РИГЕЛИ) |  |
|  | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. |  |
|  | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. |  |
|  | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий. |  |
|  | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания. |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
|  | КРЫША |  |
|  | Проверка кровли на отсутствие протечек. |  |
|  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. |  |
|  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. |  |
|  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. |  |
|  | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. |  |
|  | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий. |  |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. |  |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. |  |
|  | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. |  |
|  | Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей |  |
|  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
|  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений |  |
|  | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли |  |
|  | Ремонт слуховых окон, люков и входов на чердак |  |
|  | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак на замки |  |
|  | Прочистка водоприемной воронки наружного и внутреннего водостока |  |
|  | Укрепление и установка на место рядовых звеньев, колен, воронок и отметов наружного водостока |  |
|  | ПЕРЕГОРОДКИ |  |
|  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. |  |
|  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты. |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
|  | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |
|  | Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  |
|  | ПОЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
|  | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов). |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
|  | ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
|  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. |  |
|  | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
|  | Вставка недостающих стёкол (остекление) |  |
|  | Укрепление стекол в деревянных и оконных заполнениях |  |
|  | Навеска, укрепление или регулировка пружин на входных дверях |  |
|  | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях |  |
|  | Закрытие подвальных, мусоропроводных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки |  |
|  | Ремонт, укрепление оконных рам, дверных коробок и полотен |  |
|  | ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ |  |
|  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний. |  |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. |  |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила. |  |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов. |  |
|  | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями. |  |
|  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
|  | Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд |  |
|  | Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях |  |
|  | Рыхление утеплителя чердачных перекрытий |  |
|  | Заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных, асфальтовых полах |  |
| 2.2. | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
|  | Осмотр общедомовых систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения |  |
|  | Осмотр внутреннего водостока |  |
|  | СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ |  |
|  | Замена участков трубопровода длиной до 1 м.п. |  |
|  | Консервация и расконсервация систем центрального отопления |  |
|  | Ревизия и опрессовка ИТП в период подготовки к отопительному сезону |  |
|  | Промывка систем центрального отопления |  |
|  | Сдача ИТП энергоснабжающей организации |  |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). |  |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. |  |
|  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. |  |
|  | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. |  |
|  | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). |  |
|  | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов |  |
|  | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) |  |
|  | Набивка, смена сальников |  |
|  | Уплотнение, смена сгонов |  |
|  | Очистка от накипи запорной арматуры |  |
|  | Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, элеваторов, конусов, вентилей, задвижек |  |
|  | Устранение течи в трубопроводах, приборах, арматуре |  |
|  | Удаление воздуха из системы отопления |  |
|  | Спуск воды и наполнение водой системы отопления |  |
|  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |  |
|  | Укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов |  |
|  | Обслуживание насосных установок |  |
|  | Снятие параметров теплоснабжения в ИТП в период отопительного сезона |  |
|  | СИСТЕМА ХВС и ГВС |  |
|  | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) |  |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). |  |
|  | Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. |  |
|  | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). |  |
|  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. |  |
|  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. |  |
|  | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |
|  | Замена участков трубопровода длиной до 1 м.п. |  |
|  | Уплотнение, смена сгонов |  |
|  | Набивка, смена сальников |  |
|  | Разборка, прочистка, сборка кранов и вентилей |  |
|  | Ревизия задвижек с установкой новых прокладок |  |
|  | Прочистка стояков горячего и холодного водоснабжения |  |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках (установка хомутов) |  |
|  | Обслуживание насосных установок |  |
|  | Откачка воды из подвала |  |
|  | СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ |  |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек |  |
|  | Прочистка канализационного лежака, дренажа |  |
|  | Зачеканка раструбов труб и фасонных частей |  |
|  | Ремонт и установка креплений |  |
|  | Проверка исправности канализационной вытяжки |  |
|  | Прочистка канализационных стояков и лежаков |  |
|  | ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК |  |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутреннего водостока |  |
|  | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока |  |
|  | Прочистка внутреннего водостока от засорения |  |
|  | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования входных узлов |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования вводных электрощитов |  |
|  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |  |
|  | Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки |  |
|  | Ревизия ВРУ, электрооборудования (ремонт, чистка, смазка контактных соединений, проверка болтовых соединений) |  |
|  | Смена перегоревших ламп накаливания в местах общего пользования |  |
|  | Смена и ремонт неисправных штепсельных розеток, выключателей и патронов в местах общего пользования |  |
|  | Проверка работы и протирка фотоэлементов |  |
|  | Укрепление участков наружной электропроводки |  |
|  | Мелкий ремонт электропроводки до 1 п.м. |  |
|  | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах |  |
|  | Ремонт запорных устройств и закрытие на замки щитков, шкафов электротехнического оборудования |  |
|  | Снятие показаний электросчётчиков для учёта электроэнергии на хозяйственные нужды дома |  |
|  | Снятие электросчётчика на госповерку или на ремонт и замену |  |
|  | Проверка заземления оболочки кабеля |  |
|  | Проверка величины напряжения |  |
|  | Проверка заземления оборудования (насосы, щитовые) |  |
|  | ЛИФТЫ |  |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта |  |
|  | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) |  |
|  | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) |  |
|  | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования |  |
|  | МУСОРОПРОВОДЫ |  |
|  | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода |  |
|  | При выявлении засоров - незамедлительное их устранение |  |
|  | Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ |  |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах |  |
|  | Прочистка дымовентиляционных каналов |  |
|  | Устранение неплотностей вентиляционных каналов и шахт |  |
| 2.3. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
|  | МУСОРОПРОВОДЫ |  |
|  | Профилактический осмотр мусоропровода |  |
|  | Удаление мусора из мусороприемных камер, отгрузка мусора |  |
|  | Уборка мусороприемных камер после отгрузки, уборка площадки перед мусорокамерой |  |
|  | Уборка загрузочных клапанов |  |
|  | Устранение засоров |  |
|  | ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
|  | Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов |  |
|  | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек |  |
|  | Мытье окон |  |
|  | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) |  |
|  | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |
|  | ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ |  |
|  | Холодный период |  |
|  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см |  |
|  | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) |  |
|  | Очистка придомовой территории от наледи и льда |  |
|  | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома |  |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд |  |
|  | Уборка случайного мусора |  |
|  | Рыхление снега |  |
|  | Посыпка территории песком или смесью |  |
|  | Подметание территории в дни без снегопада |  |
|  | Тёплый период |  |
|  | Подметание и уборка придомовой территории |  |
|  | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома |  |
|  | Уборка и выкашивание газонов |  |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка |  |
|  | Прочистка ливневой канализации |  |
|  | Уборка газонов от случайного мусора |  |
|  | Обрезка поросли и кустарников, обрезка веток |  |
|  | Уборка травы с отмостки |  |
|  | Уборка газонов от листвы, сбор в мешки, вывоз |  |
|  | Побелка поребриков |  |
|  | Побелка деревьев |  |
|  | Прочие мелкие работы (очистка от объявлений и др.) |  |
| 3. | РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| 3.1. | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |
|  | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, МОП |  |
|  | ремонт лестничных клеток |  |
|  | ремонт помещений узлов управления |  |
|  | ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |  |
|  | ремонт, восстановление стен подвала путем перекладки и усиления стен |  |
|  | ремонт приямков, входов в подвал |  |
|  | устройство (заделка) вентиляционных продухов |  |
|  | устройство решеток на подвальные окна |  |
|  | ФАСАДЫ, СТЕНЫ |  |
|  | снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей |  |
|  | ремонт гладкой поверхности стен фасадов до 50 % |  |
|  | ремонт и отделка цоколя, пантуса |  |
|  | перекладка кирпичных карнизов |  |
|  | ремонт, устройство козырьков над подъездами |  |
|  | ремонт крылец |  |
|  | ремонт балконных плит |  |
|  | масляная окраска балконного ограждения |  |
|  | ремонт балконных козырьков |  |
|  | заделка и герметизация швов и стыков |  |
|  | ремонт больших участков кирпичных стен |  |
|  | утепление промерзающих участков стен, углов со стороны помещения |  |
|  | установка новых домовых знаков и наименований улиц |  |
|  | КРЫША |  |
|  | ремонт шиферных кровель |  |
|  | ремонт металлических кровель |  |
|  | ремонт мягких кровель |  |
|  | ремонт ж/б кровель |  |
|  | замена водосточных труб, воронок, колен, отмётов |  |
|  | антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций кровли |  |
|  | смена отдельных стропильных ног, стоек |  |
|  | ОКНА, ДВЕРИ |  |
|  | смена и установка оконных рам |  |
|  | смена и установка деревянных дверных полотен |  |
|  | установка металлических дверей |  |
|  | замена чердачных люков на металлические |  |
|  | ПЕРЕКРЫТИЯ |  |
|  | ремонт, замена деревянного перекрытия |  |
|  | утепление чердачного перекрытия |  |
|  | замена отдельных участков деревянных полов |  |
|  | замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной заменой покрытия |  |
| 3.2. | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
|  | СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ |  |
|  | установка, смена запорной и регулирующей арматуры |  |
|  | замена участков трубопровода длиной более 1 м.п. |  |
|  | замена распределительного трубопровода отопления (розлив) |  |
|  | замена стояков и подводок |  |
|  | замена подъездного отопления |  |
|  | ремонт, устройство теплоизоляции трубопроводов отопления |  |
|  | замена задвижек |  |
|  | установка насосов в жилых домах |  |
|  | установка приборов учета |  |
|  | СИСТЕМА ХВС и ГВС |  |
|  | установка, смена кранов, вентилей и др. запорной арматуры |  |
|  | замена участков трубопровода длиной более 1 м.п. |  |
|  | замена распределительной сети трубопроводов холодной и горячей воды (розлив) |  |
|  | замена стояков и подводок, включая контрольные краны |  |
|  | замена задвижек |  |
|  | установка насосов в жилых домах |  |
|  | ремонт, устройство теплоизоляции трубопроводов |  |
|  | установка приборов учета |  |
|  | СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ |  |
|  | замена участков трубопровода, замена фасонных частей |  |
|  | ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК |  |
|  | ремонт внутреннего водостока |  |
|  | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |
|  | вынос или замена ВРУ |  |
|  | ремонт этажных щитков |  |
|  | замена электропроводки, перетяжка проводов |  |
|  | замена прибора учета электроэнергии на хоз. нужды дома |  |
|  | установка светильников внутридворового освещения |  |
|  | устройство малых светильников для освещения входов в подъезд |  |
|  | замена ламп в светильниках внутридворового освещения |  |
|  | восстановление цепей заземления |  |
|  | модернизация электрооборудования |  |
|  | замена или установка автоматических систем контроля |  |
|  | МУСОРОПРОВОД |  |
|  | Ремонт и замена загрузочных устройств, клапанов, мусоросборных камер, стволов |  |
| 3.3. | ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |
|  | ремонт разрушенных участков асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров, отмосток |  |
|  | спиливание крупных деревьев |  |
|  | ремонт контейнерных площадок |  |
|  | окраска бордюрного камня |  |
|  | ремонт и окраска малых форм, скамеек |  |
|  | окраска контейнеров и ограждения контейнерных площадок |  |
|  | установка детского игрового оборудования |  |
|  | изготовление, установка газонных ограждений |  |

| ПЕРИОДИЧНОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность |
| 1. |  |  |
|  | Вывоз ТБО | Ежедневно, при накоплении 2,5м3 - незамедлительно |
|  | Вывоз КГО | По мере необходимости |
|  | Услуга управления | Постоянно |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание | Круглосуточно |
|  | Услуги по начислению и сбору платежей | Постоянно |
|  | Услуги паспортного стола | Постоянно |
|  | Дератизация | 2 раза в месяц |
|  | Дезинсекция | По мере необходимости |
|  | Услуга холодного водоснабжения | Постоянно |
|  | Услуга горячего водоснабжения | Постоянно |
|  | Услуга теплоснабжения | Постоянно |
|  | Услуга водоотведения | Постоянно |
|  | Услуга электроснабжения | Постоянно |
| 2. | СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| 2.1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |
|  | Осмотр крыши | 2 раза в год |
|  | Осмотр деревянных конструкций стропил | 2 раза в год |
|  | Осмотр всех видов полов | 2 раза в год |
|  | Осмотр перекрытий | 2 раза в год |
|  | Осмотр стен | 2 раза в год |
|  | Осмотр фундамента | 2 раза в год |
|  | Осмотр заполнений оконных и дверных проемов | 2 раза в год |
|  | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 раза в год |
|  | Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 2 раза в год |
|  | Осмотр каменных конструкций | 2 раза в год |
|  | ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |
|  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | При осмотре и по заявке |
|  | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | При осмотре и по заявке |
|  | Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам | При осмотре и по заявке |
|  | Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | При осмотре и по заявке |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | При необходимости |
|  | Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам | При осмотре и по заявке, выполнение работ при необходимости |
|  | Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами | При осмотре, выполнение работ при необходимости |
|  | Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами площадью до 0,5 м2 | При необходимости |
|  | Частичная замена поручней лестничных ограждений | По результатам осмотра и при необходимости |
|  | Укрепление металлических перил и ограждений | По результатам осмотра и при необходимости |
|  | Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок | По результатам осмотра и при необходимости |
|  | Мелкий ремонт мусоропровода | По результатам осмотра и при необходимости |
|  | ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |  |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | При осмотре, выполнение работ при необходимости по текущему ремонту |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами. | При осмотре |
|  | При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. | По результатам осмотра и при необходимости |
|  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | При осмотре, выполнение работ при необходимости по текущему ремонту |
|  | Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд | По необходимости |
|  | Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями. | По результатам осмотра и при необходимости |
|  | ПОДВАЛЫ |  |
|  | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. | При осмотре, выполнение работ при необходимости по содержанию или по текущему ремонту |
|  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. | При осмотре, выполнение работ при необходимости по содержанию или по текущему ремонту |
|  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | При осмотре, выполнение работ при необходимости по содержанию или по текущему ремонту |
|  | СТЕНЫ, ФАСАДЫ |  |
|  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | При осмотре |
|  | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. | При осмотре |
|  | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. | При осмотре |
|  | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен. | При осмотре |
|  | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По результатам осмотра и при необходимости |
|  | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков. | При осмотре |
|  | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). | При осмотре и по заявке |
|  | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. | При осмотре и по заявке |
|  | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | При осмотре, выполнение работ при необходимости по содержанию или по текущему ремонту |
|  | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | При осмотре и по заявке |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По необходимости |
|  | Снятие с фасада облицовочных плиток, отдельных кирпичей | По необходимости |
|  | Восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки площадью до 0,5 м2 | По необходимости |
|  | Заделка трещин, расшивка швов и перекладка отдельных участков площадью до 1 м2 кирп. стен | По необходимости |
|  | Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд | По необходимости |
|  | Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями | По необходимости |
|  | Укрепление домовых номерных знаков, лестничных указателей и др. элементов визуальной информации | По необходимости |
|  | Мелкий ремонт балконов, крылец, козырьков над подъездами, балконами верхних этажей (заделка выбоин, трещин, частичное восстановление гидроизоляционного слоя, укрепление ограждений крылец) | По необходимости |
|  | Смет мусора и грязи, уборка посторонних предметов с козырьков над входом в подъезд | По необходимости |
|  | Удаление снега и наледи с козырьков над балконами верхних этажей по проекту, входами в подъезд | По необходимости |
|  | КОЛОННЫ, СТОЛБЫ |  |
|  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. | При осмотре |
|  | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. | При осмотре |
|  | Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. | При осмотре |
|  | Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками. | При осмотре |
|  | Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. | При осмотре |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам осмотра и при необходимости, выполнение работ по содержанию или текущему ремонту |
|  | БАЛКИ (РИГЕЛИ) |  |
|  | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. | При осмотре |
|  | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. | При осмотре |
|  | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий. | При осмотре |
|  | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания. | При осмотре |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам осмотра и при необходимости, выполнение работ по содержанию или текущему ремонту |
|  | КРЫША |  |
|  | Проверка кровли на отсутствие протечек. | При осмотре и по заявке |
|  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. | При осмотре |
|  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. | При осмотре |
|  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | При осмотре |
|  | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. | При осмотре |
|  | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий. | При осмотре и по заявке |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | При осмотре и по необходимости |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи. | При необходимости |
|  | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. | По результатам осмотра и при необходимости, выполнение работ по содержанию или текущему ремонту |
|  | Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | По результатам осмотра и при необходимости, выполнение работ по содержанию или текущему ремонту |
|  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам осмотра и при необходимости, выполнение работ по содержанию или текущему ремонту |
|  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | По результатам осмотра и при необходимости |
|  | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли | По результатам осмотра и при необходимости |
|  | Ремонт слуховых окон, люков и входов на чердак | По результатам осмотра и при необходимости |
|  | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак на замки | По результатам осмотра и по заявке при необходимости |
|  | Прочистка водоприемной воронки наружного и внутреннего водостока | По результатам осмотра и при необходимости |
|  | Укрепление и установка на место рядовых звеньев, колен, воронок и отметов наружного водостока | По результатам осмотра и при необходимости |
|  | ПЕРЕГОРОДКИ |  |
|  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. | При осмотре |
|  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты. | При осмотре |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам осмотра и при необходимости, выполнение работ по содержанию или текущему ремонту |
|  | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |  |
|  | Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | По результатам осмотра и по заявке при необходимости выполнение работ по содержанию или текущему ремонту |
|  | ПОЛЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
|  | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов). | При осмотре |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам осмотра и при необходимости |
|  | ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
|  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | При осмотре и по заявке |
|  | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам осмотра и по заявке при необходимости выполнение работ по содержанию или текущему ремонту |
|  | Вставка недостающих стёкол (остекление) | По необходимости |
|  | Укрепление стекол в деревянных и оконных заполнениях | По необходимости |
|  | Навеска, укрепление или регулировка пружин на входных дверях | По необходимости |
|  | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | По необходимости |
|  | Закрытие подвальных, мусоропроводных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | По необходимости |
|  | Ремонт, укрепление оконных рам, дверных коробок и полотен | По необходимости |
|  | ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ |  |
|  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний. | При осмотре |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. | При осмотре |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила. | При осмотре |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов. | При осмотре |
|  | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями. | При осмотре |
|  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). | При осмотре и по заявке |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По результатам осмотра при необходимости выполнение работ по содержанию или текущему ремонту |
|  | Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд | По необходимости |
|  | Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях | По необходимости |
|  | Рыхление утеплителя чердачных перекрытий | По необходимости |
| 2.2. | ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
|  | Осмотр общедомовых систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения | 2 раза в год |
|  | Осмотр внутреннего водостока | 2 раза в год |
|  | СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ |  |
|  | Замена участков трубопровода длиной до 1 м.п. | По необходимости |
|  | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | 2 раза в год |
|  | Ревизия и опрессовка ИТП в период подготовки к отопительному сезону | 1 раз в год |
|  | Промывка систем центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Сдача ИТП энергоснабжающей организации | 1 раз в год |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). | 2 раза в год |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | По графику |
|  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | Систематически, по результатам осмотра и по заявке |
|  | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 1 раз в год |
|  | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). | 1 раз в год |
|  | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | 2 раз в год |
|  | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | Систематически, при необходимости выполнение работ по содержанию или текущему ремонту |
|  | Набивка, смена сальников | По необходимости |
|  | Уплотнение, смена сгонов | По необходимости |
|  | Очистка от накипи запорной арматуры | По необходимости |
|  | Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, элеваторов, конусов, вентилей, задвижек | По необходимости |
|  | Устранение течи в трубопроводах, приборах, арматуре | По необходимости |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | При запуске и по необходимости |
|  | Спуск воды и наполнение водой системы отопления | При ремонтных работах и по необходимости |
|  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | При запуске и по необходимости |
|  | Укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов | По необходимости |
|  | Обслуживание насосных установок | Постоянно |
|  | Снятие параметров теплоснабжения в ИТП в период отопительного сезона | 1 раз в месяц |
|  | СИСТЕМА ХВС и ГВС |  |
|  | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | Систематически, при необходимости выполнение работ по содержанию или текущему ремонту |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). | 2 раза в год |
|  | Постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. | По графику |
|  | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). | Систематически, при необходимости выполнение работ по содержанию или текущему ремонту |
|  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | Систематически, по результатам осмотра и по заявке |
|  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | После ремонта |
|  | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | По необходимости |
|  | Замена участков трубопровода длиной до 1 м.п. | По необходимости |
|  | Уплотнение, смена сгонов | По необходимости |
|  | Набивка, смена сальников | По необходимости |
|  | Разборка, прочистка, сборка кранов и вентилей | По необходимости |
|  | Ревизия задвижек с установкой новых прокладок | По необходимости |
|  | Прочистка стояков горячего и холодного водоснабжения | По необходимости |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках (установка хомутов) | По необходимости |
|  | Обслуживание насосных установок | Постоянно |
|  | Откачка воды из подвала | По необходимости |
|  | СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ |  |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек | По результатам осмотра и по заявке |
|  | Прочистка канализационного лежака, дренажа | По необходимости |
|  | Зачеканка раструбов труб и фасонных частей | По необходимости |
|  | Ремонт и установка креплений | при необходимости выполнение работ по содержанию или текущему ремонту |
|  | Проверка исправности канализационной вытяжки | При осмотре и по заявке |
|  | Прочистка канализационных стояков и лежаков | По необходимости |
|  | ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК |  |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутреннего водостока | При осмотре и при необходимости выполнение работ по содержанию или текущему ремонту |
|  | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | при необходимости выполнение работ по содержанию или текущему ремонту |
|  | Прочистка внутреннего водостока от засорения | По необходимости |
|  | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах | 2 раза в год |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования входных узлов | 2 раза в год |
|  | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования вводных электрощитов | 2 раза в год |
|  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 2 раза в год |
|  | Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в 3 года |
|  | Ревизия ВРУ, электрооборудования (ремонт, чистка, смазка контактных соединений, проверка болтовых соединений) | 2 раза в год |
|  | Смена перегоревших ламп накаливания в местах общего пользования | По необходимости |
|  | Смена и ремонт неисправных штепсельных розеток, выключателей и патронов в местах общего пользования | По необходимости |
|  | Проверка работы и протирка фотоэлементов | По необходимости |
|  | Укрепление участков наружной электропроводки | По необходимости |
|  | Мелкий ремонт электропроводки до 1 п.м. | По необходимости |
|  | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах |  |
|  | Ремонт запорных устройств и закрытие на замки щитков, шкафов электротехнического оборудования | По необходимости |
|  | Снятие показаний электросчётчиков для учёта электроэнергии на хозяйственные нужды дома | 1 раз в месяц |
|  | Снятие электросчётчика на госповерку или на ремонт и замену | По необходимости |
|  | Проверка заземления оболочки кабеля | 1 раз в 3 года |
|  | Проверка величины напряжения | По необходимости |
|  | Проверка заземления оборудования (насосы, щитовые) | 1 раз в 3 года |
|  | ЛИФТЫ |  |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | В соответствии с условиями договора со специализированной организацией |
|  | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | В соответствии с условиями договора со специализированной организацией |
|  | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | В соответствии с условиями договора со специализированной организацией |
|  | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | В соответствии с условиями договора со специализированной организацией |
|  | МУСОРОПРОВОДЫ |  |
|  | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | 2 раза в год и по заявке |
|  | При выявлении засоров - незамедлительное их устранение | Незамедлительно при выявлении |
|  | Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования | 1 раз в месяц |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | При осмотре, при необходимости выполнение работ по содержанию или текущему ремонту |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |
|  | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах | 3 раза в год |
|  | Прочистка дымовентиляционных каналов | По необходимости |
|  | Устранение неплотностей вентиляционных каналов и шахт | По необходимости |
| 2.3. | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
|  | МУСОРОПРОВОДЫ |  |
|  | Профилактический осмотр мусоропровода | 2 раза в месяц |
|  | Удаление мусора из мусороприемных камер, отгрузка мусора | ежедневно |
|  | Уборка мусороприемных камер после отгрузки, уборка площадки перед мусорокамерой | ежедневно |
|  | Промывка загрузочных клапанов | 1 раз в месяц |
|  | Уборка загрузочных клапанов | ежедневно |
|  | Устранение засоров | Незамедлительно при выявлении |
|  | ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
|  | Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов: |  |
|  | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трёх этажей | ежедневно |
|  | влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю |
|  | мытье лестничных площадок и маршей | не реже 1 раза в месяц |
|  | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек: |  |
|  | влажная протирка стен, дверей, доводчиков, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год |
|  | обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
|  | влажная протирка подоконников, отопительных приборов | Не реже 1 раза в 5 дней |
|  | мытье окон | 2 раза в год |
|  | влажная протирка перил лестниц, дверных ручек | Не реже 1 раза в 5 дней |
|  | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | 1 раз в неделю |
|  | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |
|  | дератизация | 2 раза в месяц |
|  | дезинсекция | По мере необходимости |
|  | ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ |  |
|  | Холодный период |  |
|  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | По мере необходимости |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | В дни снегопада, по мере необходимости |
|  | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | Ежедневно |
|  | Очистка придомовой территории от наледи и льда | По мере необходимости |
|  | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в сутки |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | Ежедневно |
|  | Уборка случайного мусора | Ежедневно |
|  | Рыхление снега | По мере необходимости |
|  | Посыпка территории песком или смесью | По мере необходимости во время гололёда |
|  | Подметание территории в дни без снегопада | Ежедневно |
|  | Тёплый период |  |
|  | Подметание и уборка придомовой территории | Ежедневно |
|  | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | 1 раз в сутки |
|  | Уборка и выкашивание газонов | 3 раза в летний период |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | Ежедневно |
|  | Прочистка ливневой канализации | По мере необходимости |
|  | Уборка газонов от случайного мусора | Ежедневно |
|  | Обрезка поросли и кустарников, обрезка веток | По мере необходимости |
|  | Уборка травы с отмостки | По мере необходимости |
|  | Уборка газонов от листвы, сбор в мешки, вывоз | 2 раза в год (весна, осень) |
|  | Побелка поребриков | 1 раз в год |
|  | Побелка деревьев | 1 раз в год |
|  | Прочие мелкие работы (очистка от объявлений и др.) | По мере необходимости |