Отчет о выполненной работе за 2011 год по текущему и капитальному ремонту

ТСЖ «Содружество» Франкфурта 20, 22, Запорожская 15

1.Ремонтно-строительные работы

1. Ремонт наружних межпанельных стыков домов:

Франкфурта 20- 318 п. метров, Франкфурта 22 - 157 п.м.,  Запорожская 15 –79 п.м.

2. Ремонт части крыши и чердачного помещения Франкфурта 20- 137 п. метров,          установка защитных жалюзей на чердачные окна – 33 шт.

3. Ремонт фундамента и восстановление отмостки дома Франкфурта 20

4. Ремонт подъезда №4 Франкфурта 22.

5. Ремонт кровли над аркой Франкфурта 22, 4 подъезд – 25 кв. метров.

2. Работы по благоустройству территории

1.  Асфальтирование  и ремонт придомовой  территории  Франкфурта 22.

2. Установка газонного ограждения Франкфурта 20, 22 – 141,4 пог. метров.

3. Нанесение дорожной разметки Франкфурта 22.

- Установка во дворе Франкфурта 22 новогодней елки.

3. Электротехнические работы

- Установка приборов учета электрической энергии для жителей– в количестве 25 штук Франкфурта 20, 22, Запорожская 15.

- Ревизия и приведение в порядок электропроводки в подъезде и поэтажных щитовых Франкфурта 22 – 4 подъезд.

4.Сантехнические работы инженерных сооружений

- Замена стояков холодной и горячей воды в квартирах Франкфурта 20 в количестве –

22 квартиры, Франкфурта 22 в количестве – 109 квартир.

- Замена стояков отопления в квартирах Запорожская 15 – (21 квартира), 145 п. метра.

- Замена стояков отопления Франкфурта 20 – (9 квартир), 73 п. метров.

- Замена запорной арматуры на стояках отопления в подвальном помещении Франкфурта 22 – 6, 7, 8 подъезды в количестве 98 штук.

- Опрессовка, подготовка к отопительному сезону и ремонт тепловых узлов, регулировка и промывка  стояков отопления Франкфурта 20,22, Запорожская 15.

6. Прочие мелкие работы по текущему содержанию жилья: установка и ремонт дверей,    замков, дверных ручек, подвальных оконных решеток, ливневой канализации,  мусорных бункеров, газонного  ограждения, хозяйственного инвентаря, очистка крыш от  мусора, спилка сухих деревьев.

- Тепловизионное обследование жилых домов

Тепловизионная съемка  инженерных сетей: тепловых пунктов, подвальных, чердачных     помещений, общедомого электрооборудования, этажных электрощитков,

снаружи - стеновых  панелей, межпанельных стыков домов Франкфурта 20, 22, Запорожская 15. Компьютерный анализ работы инженерных сетей, выявление неисправностей, дефектов.