Отчет о выполненной работе за 2012 год по текущему и капитальному ремонту

ТСЖ «Содружество» Франкфурта 20, 22, Запорожская 15

1.Ремонтно-строительные работы

1.  Реконструкция лестничного марша Франкфурта 22

2.  Установка пластиковых оконных блоков в подъездах: Франкфурта 20- 24 шт.

Франкфурта 22- 96 шт., Запорожская 15- 39 шт.

3.  Ремонт балконных козырьков над 9 этажами -13 шт., Франкфурта 22

4. Ремонт подъезда №6, №7 Франкфурта 22.

5. Ремонт подъездных оконных откосов Франкфурта 20, 22, Запорожская 15 – 159 шт.

6. Установка тамбурных подъездных металлических дверей Франкфурта 20- 2шт,   Франкфурта 22-6шт.

7. Изготовление и установка деревянных перилл, почтовых ящиков Франкфурта 22-

№6,  №7 подъезды.

8. Утепление чердачного перекрытия Запорожская 15 площадью - 250 кв. метров.

9. Ремонт наружных межпанельных  швов:  Франкфурта 22 – 227,2 пог. метров.

2.Сантехнические работы инженерных сооружений

- Замена  розлива холодной и горячей воды в подвальном помещении:

Франкфурта 22 – 1, 2, 3, 4, 5 подъезды в количестве – 240 погонных метров,

Франкфурта 20 – 1, 2 подъезды в количестве – 76,5 погонных метров.

- Замена розлива отопления в подвальном помещении Запорожская 15 – 61 пог. метр.

- Установка балансировочных кранов, замена сборок, шаровых кранов системы отопления в подвальном, на чердачном помещении Запорожская 15.

- Замена стояков, приборов отопления в квартирах:

Запорожская 15 – (22 квартиры), 55 стояков, 188 метров, 33 конвектора,

Франкфурта 22 – (6 квартир), 17 метров, 1 конвектор,

Франкфурта 20 – (1 квартира) - 5 метров.

- Замена и ремонт стояков  холодной и горячей воды в квартирах – 26,5 метров.

- Замена и ремонт стояков водоотведения в квартирах -11,25 метров.

- Ремонт системы водоотведения Франкфурта 22- 5 подвал, Франкфурта 20- 1подвал

- Изготовление и установка металлических дверей на тепловые узлы в количестве 4 шт.: Франкфурта 22-3,4,5 подъезды, Франкфурта 20 – 2 подъезд, с тамбурной перегородкой – 4 двери, металлические поручни в подъезды – 5 штук.

- Подготовка, ремонт тепловых узлов к отопительному сезону, опрессовка, регулировка и промывка  стояков отопления Франкфурта 20,22, Запорожская 15.

- Работы по текущему содержанию жилья: ремонт дверей,   подвальных оконных решеток, ливневой канализации,  мусоросборных бункеров, газонного  ограждения, хозяйственного инвентаря, очистка крыш от  мусора, спилка сухих деревьев, окраска элементов дворовой территории.

3. Электромонтажные  работы

1. Установка системы видеонаблюдения Франкфурта 20, 22, Запорожская15-  44видеокамеры

2.Установка квартирных приборов учета электрической энергии для жителей–43     электросчетчика, Франкфурта 20- 4 шт., Франкфурта 22 - 33 шт., Запорожская 15- 6 шт.

3.Монтаж кабель-каналов, ревизия электрооборудования, прокладка проводов, установка   светильников - 10 шт.,     датчиков    движения - 8 шт. Франкфурта 22-  6,7 подъезды.

4. Работы по благоустройству территории

1.  Установка  детских игровых  комплексов на дворовой территории Франкфурта 22.

2.  Установка на дворовой территории Франкфурта 22 новогодней елки.