Отчет о выполненной работе за 2014 год по текущему и капитальному ремонту

ТСЖ «Содружество» Франкфурта 20, 22, Запорожская 15

1.Ремонтно-строительные работы

1. Демонтаж телекоммуникационного оборудования ООО «Клиф» с кровли МКД       Франкфурта 22 и ремонт кровли в местах его установки.

2. Ремонт подъезда №2 МКД Франкфурта 22.

3. Ремонт подъездов №1, №2 МКД Запорожская 15.

4. Ремонт подъезда №4  Франкфурта 22 (1 этаж, тамбур), установка почтовых ящиков.

- Установка тамбурных подъездных металлических дверей с полимерным   покрытием:   Франкфурта 22- подъезд №4.

Запорожская 15 –подъезд №1,2, тамбур кв.  №1,2, обрамление дверей шахты лифтов.

- Изготовление и установка деревянных перилл  Запорожская 15- подъезд №1, №2  в количестве -38 шт.

- Дополнительный ремонт подъездов  №6,7,8 Франкфурта 22 (укладка кафельной плиткой,  окраска ступеней,1этаж).

- Ремонт наружных межпанельных  швов:  Запорожская 15кв.№8.

- Ремонт кровельных плит балконных козырьков:  Франкфурта 20 –в количестве 11шт.

Франкфурта 22 в количестве - 2 шт.

2.Сантехнические работы инженерных сетей и сооружений

- Монтаж нового теплового узла управления и  узла учета   тепловой энергии МКД Франкфурта 20.

- Замена  общедомовых приборов учета холодной воды (по истечению срока службы):  Франкфурта 20 - 1шт., Франкфурта 22 - 8шт., Запорожская 15 – 1шт.

- Текущий ремонт аварийных стояков и приборов отопления, стояков холодной и горячей воды, системы водоотвед. в квартирах Франкфурта 20,22, Запорожская 15.

- Текущий ремонт, подготовка тепловых узлов к отопительному сезону, опрессовка, регулировка и промывка  стояков отопления Франкфурта 20,22, Запорожская 15.

3. Электромонтажные  работы

1. Установка 24 светодиодных прожекторов наружнего освещения на дома.

- Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии для жителей в количестве  25 электросчетчиков.

- Прокладка проводов в кабель-каналы,  установка    датчиков    движения,  шумовых датчиков    и светильников на этажах в подъездах №1,2 Запорожская 15.

- Монтаж кабельных каналов, ремонт эл оборудования Франкфурта 22- подъезд №2.

- Установка трехфазных приборов учета эл. энергии в общедомовые электрощитовые для учета ОДН Франкфурта 22-2шт., Запорожская 15 -1шт.

- Работы по установке и наладке прибора учета тепловой энергии МКД Запорожская 15.

4.Работы по благоустройству территории

- Работы  по установке газонного ограждения придомовой территории Запорожская 15-150 пог. метров, Франкфурта 22 – 50 пог. метров.

- Спилка сухих деревьев на придомовой территории Франкфурта 20.

- Новогоднее оформление светодиодным  шнуром Франкфурта 20,22,Запорожская 15.

- Установка адресных аншлагов на дома в количестве - 4 шт.

5.Проектные работы, обследование.

- Обследование технического состояния кровли МКД Франкфурта 22.

- Проектные работы по прокладке тепловой сети, узла учета, узла управления тепловой энергии МКД Франкфурта 22.